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Техническое задание



1.Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг): Электрод-груша для взрослых   или аналог   для электрокардиографа CARDIOVIT AT-101
[bookmark: _GoBack]2.Код (подвид) и его наименование: 32.50.50.390 Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки 3.Необходимое количество и единица измерения: – 1 (Один) компл. (в одном комплекте 6 штук).
4.Предназначение предмета закупки или область применения: Электрод-груша для взрослых   совместим с электрокардиографом CARDIOVIT AT-101 учетный номер: инв.№ 01376625
5.Описание предмета закупки: Совместим с электрокардиографом CARDIOVIT AT-101, многоразовое использование, новый
5.1 Технические требования 
	№ п/п
	Требуемые параметры

	5.1.1
	Совместим с электрокардиографом CARDIOVIT AT-101

	5.1.2
	Многоразовое использование

	5.1.3
	Новый


6.Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
6.1. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, которые не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена запасных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
6.3. Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 3 месяцев с момента поставки товара.
7. Срок поставки товаров (выполнение работ, оказания услуг): 
До 20 декабря 2026 года.
8. Иные сведения: нет.

РАЗРАБОТАНО:

Начальник отдела 
по обслуживанию медоборудования                                            А.Л.Руды


Инженер по эксплуатации и ремонту оборудования
отдела по обслуживанию 
медицинского оборудования					              И.В. Трепачкин
