ГродМТ 488/26-ЗОИ(2П)
Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Воздуховоды

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Воздуховод, длина 46-55мм
	85

	1.2
	Воздуховод, длина 56-65мм
	81

	1.3
	Воздуховод, длина 66-75мм
	118

	1.4
	Воздуховод, длина 76-85мм
	223

	1.5
	Воздуховод, длина 86-95мм
	686

	1.6
	Воздуховод, длина 96-105мм
	775

	1.7
	Воздуховод, длина 106-115мм
	744

	1.8
	Воздуховод, длина 116-150мм
	117



2. Технические требования:

2.1. Наличие цветной маркировки в соответствии с размером.

2.2. Стерильные, в индивидуальной упаковке.

