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Заявка на закупку 
Мебель медицинская для модернизации здания лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии», расположенного по адресу г. Могилев, ул Н. Карабановская, д 90 – 3 

Сведения об организаторе
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: мебель медицинская.
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Тумба прикроватная

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики): 
1.1.  Столешница тумбы выполнена из постформинга, покрытой постформируемым пластиком.
1.2 Толщина столешницы не менее  20 мм
1.3. Материал каркаса тумбы ламинированное ДСП.
1.4 Толщина каркаса тумбы (ламинированного ДСП)  не менее 18 мм.
1.5 Верхнее отделение тумбы – ниша под столешницей.
1.6.Нижнее отделение оснащено одной разделительной полкой.
1.7.Дверь - наличие.
1.8. Наличие колес.
1.9 Габаритные размеры (ВхШхГ) – 715х415х500 мм (±10%).
1.10 Цвет тумбы согласовывается с заказчиком.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	155 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	25660,25 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Тележка для перевозки белья

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики): 
1.1 Тележка металлическая платформенная с дном из нержавеющей стали.
1.2. Каркас – трубчатые борты с четырех сторон  из нержавеющей стали.
1.3.Наличие съемной боковой стенки каркаса. 
1.4 Возможность крепления съемного чехла к каркасу тележки.
1.5. Съемный чехол – не менее 1 шт.;
1.6. Грузостойкость -  300 кг
1.7 Масса тележки не более 32 кг.
1.8 Наличие колес (из них не менее одного с тормозным устройством).
1. 9  Размеры (ВхШхД) -  900 (±10%) х600(±10%)х1100 (±10%).

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	2 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	950,40 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985





Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Тележка для перевозки белья

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики): 
1.1 Тележка металлическая с платформой (полками) из металла с полимерным покрытием, устойчивой к обработке  дезинфицирующим раствором; 
1.2 . Цвет полимерного покрытия — (по возможности) по выбору заказчика;
1.3. Каркас и ручка – материал металлическая труба;
1.4. Возможность крепления съёмного чехла;
1.5. Не менее двух полок (платформ);
1.6. Съемный чехол – не менее 1 шт.;
1.7. Грузостойкость -  100 кг
1.8 Масса тележки не более 22 кг.
1.9 Наличие колес (из них не менее одного с тормозным устройством).
1.10 Размеры (ВхШхД) - 1000 (±20%) х550(±10%)х 1100 (±15%).

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	5 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2376 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985


 

[bookmark: _GoBack]4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории ООТ 								Ю.В.Сергиенко
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