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Заявка на закупку
Медицинский инструментарий

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Медицинский инструментарий для выполнения эндоскопических операций на полости носа и околоносовых пазух

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.350

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	60 334,76 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009


Приложение  к  лоту №1:
1 .Состав (комплектация) медицинских изделий на 1 комплект:
	№п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Скальпель серповидный
	3

	2.
	Игла эндоскопическая инъекционная
	3

	3.
	Инструмент для аспирации и иррикации
	2

	4.
	Инструмент для аспирации и иррикации
	2

	5.
	Элеватор-распатор
	3

	6.
	Распатор с аспирацией
	2

	7.
	Распатор с аспирацией угловой
	2

	8.
	Щипцы эндоскопические прямые Такахаши
	2

	9.
	Щипцы эндоскопические прямые Такахаши
	2

	10.
	Щипцы эндоскопические прямые Такахаши
	2

	11.
	Щипцы эндоскопические прямые Такахаши
	2

	12.
	Щипцы эндоскопические для верхнечелюстных и лобных пазух
	2

	13.
	Щипцы эндоскопические для верхнечелюстных и лобных пазух
	2

	14.
	Щипцы эндоскопические для верхнечелюстных и лобных пазух
	2

	15.
	Щипцы эндоскопические для верхнечелюстных и лобных пазух
	2

	16.
	Выкусыватель эндоскопический прямой
	2

	17.
	Выкусыватель эндоскопический прямой
	2

	18.
	Выкусывательэндоскопический прямой
	2

	19.
	Выкусыватель эндоскопический прямой
	2

	20.
	Выкусыватель эндоскопический прямой
	2

	21.
	Ножницы эндоскопические
	2


2. Показатели (характеристики):
	№п/п
	Наименование
	Параметры

	1
	Скальпель серповидный
	

	1.1
	Рабочая длинна
	Не менее 100мм

	1.2.
	Форма рабочей части
	Серповидная остроконечная

	1.3
	Материал
	Нержавеющая сталь

	2.
	Игла эндоскопическая инъекционная
	

	2.1.
	Длина
	Не менее 100мм

	2.2
	Длина рабочей части
	Не менее 20мм

	2.3
	Изогнутая
	наличие

	3
	Инструмент для аспирации и иррикации
	

	3.1
	Одноходовой
	Наличие

	3.2
	Диаметр
	4мм

	4.
	Инструмент для аспирации и иррикации
	

	4.1
	вдухходовой
	Наличие

	4.2
	Диаметр
	4мм

	5
	Элеватор-распатор
	

	5.1
	Длина инструмента
	Не менее 200мм

	5.2
	Материал
	Нержавеющая сталь

	6
	Распатор с аспирацией
	

	6.1
	Длина
	Не менее 100мм

	6.2
	Материал
	Нержавеющая сталь

	7
	Распатор с аспирацией угловой
	

	7.1
	Диаметр рабочей части
	4мм

	7.2
	Длина
	не менее 150мм

	8
	Щипцы эндоскопические прямые Такахаши
	

	8.1
	Диаметр
	4мм

	9
	Щипцы эндоскопические прямые Такахаши
	

	9.1
	Диаметр
	4мм

	9.2
	Поворотные
	наличие

	10
	Щипцы эндоскопические прямые Такахаши
	

	10.1
	Диаметр
	4мм

	10.2
	Угловые
	45град

	11
	Щипцы эндоскопические прямые Такахаши
	

	11.1
	Диаметр
	4мм

	11.2
	Угловые
	45град

	11.3
	Поворотные
	наличие

	12
	Щипцы эндоскопические для верхнечелюстных и лобных пазух
	

	12.1
	Угловые
	70град

	12.2
	Горизонтальное раскрытые бранш
	Наличие

	13
	Щипцы эндоскопические для верхнечелюстных и лобных пазух
	

	13.1
	Угловые
	70 град

	13.2
	Вертикальное раскрытие бранш
	наличие

	14
	Щипцы эндоскопические для верхнечелюстных и лобных пазух
	

	14.1
	Угловые
	11 Оград

	14.2
	Г оризонтальное раскрытые бранш
	Наличие

	15
	Щипцы эндоскопические для верхнечелюстных и лобных пазух
	

	15.1
	Угловые
	110 град

	15.2
	Вертикальное раскрытие бранш
	наличие

	16.
	Выкусыватель эндоскопический прямой
	

	16.1
	Диаметр
	4мм

	16.2
	Тип
	«Блэксли»

	17.
	Выкусыватель эндоскопический прямой
	

	17.1
	Диаметр
	5мм

	17.2
	Тип
	«Блэксли»

	18.
	Выкусывательэндоскопический прямой
	

	18.1
	Угловой
	45 град

	18.2
	тип
	«Блэксли»

	19.
	Выкусыватель эндоскопический прямой
	

	19.1
	Угловой
	90 град

	19.2
	тип
	«Блэксли»

	20.
	Выкусыватель эндоскопический прямой
	

	20.1
	Обратный
	наличие

	21.
	Ножницы эндоскопические
	

	21.1
	Одна подвижная бранша
	Наличие

	21.2
	Прямые
	наличие





4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории ООТ                                                           Ю.В.Сергиенко     
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