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ГродМТ 478/26-ЗОИ(П)                                                                                          Приложение 1
Технические характеристики (описание) медицинской техники 
и (или) изделий медицинского назначения
	Лот 3 Катетеры коронарные диагностические для трансрадиального доступа


	№ п/п
	Технические требования
	Кол-во шт.

	1. 
	Катетер диагностический бикоронарный 4 и5 5F – 100 см
	50

	Лот 6 Катетеры баллонные коронарные



	№ п/п
	Технические требования
	Кол-во шт.

	1. 
	Катетеры баллонные коронарные 1.25x15
	5

	2. 
	Катетеры баллонные коронарные 1.5x15
	10

	3. 
	Катетеры баллонные коронарные 2.0x15
	10

	4. 
	Катетеры баллонные коронарные 2.0x20
	40

	5. 
	Катетеры баллонные коронарные 2.0x30
	40

	6. 
	Катетеры баллонные коронарные 2.5x15
	15

	7. 
	Катетеры баллонные коронарные 2.5x20
	5

	8. 
	Катетеры баллонные коронарные 2.5x30
	5

	9. 
	Катетеры баллонные коронарные 3.0x15
	20

	10. 
	Катетеры баллонные коронарные 3.0x20
	30

	11. 
	Катетеры баллонные коронарные 3.0x30
	10

	12. 
	Катетеры баллонные коронарные 3.5x15
	20

	13. 
	Катетеры баллонные коронарные 3.5x20
	20

	14. 
	Катетеры баллонные коронарные 3.5x30
	20

	Допускается отклонение от указанной длины ±2 мм.

	Лот 7 Катетеры баллонные коронарные высокого давления



	№ п/п
	Технические требования
	Кол-во шт.

	1. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  2.0x15
	15

	2. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  2.0x20
	10

	3. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  2.5x8
	10

	4. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  2.5x12
	10

	5. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  2.5x15
	15

	6. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  2.5x20
	20

	7. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  3.0x8
	10

	8. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  3.0x12
	10

	9. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  3.0x15
	15

	10. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  3.0x20
	15

	11. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления 3.5x8
	10

	12. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления 3.5x12
	10

	13. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  3.5x15
	15

	14. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  3.5x20
	15

	15. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  4.0x8
	10

	16. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  4.0x12
	10

	17. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  4.0x15
	15

	18. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  4.0x20
	15

	19. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  4.5x8
	5

	20. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  4.5x15
	5

	21. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  5.0x8
	5

	22. 
	Катетеры баллонные коронарные высокого давления  5.0x12
	5

	23. 
	Катетеры баллонные коронарные с лекарственным покрытием  2.0x30мм
	10

	24. 
	Катетеры баллонные коронарные с лекарственным покрытием  2.25x30мм
	10

	25. 
	Катетеры баллонные коронарные с лекарственным покрытием  2.5x30мм
	10

	26. 
	Катетеры баллонные коронарные с лекарственным покрытием  2.75x30мм
	10

	27. 
	Катетеры баллонные коронарные с лекарственным покрытием  3.0x30мм
	10

	Допускается отклонение от указанной длины ±2 мм.

	Лот 8 Катетеры баллонные с режущей кромкой



	№ п/п
	Технические требования
	Кол-во шт.

	1. 
	Катетеры баллонные коронарные режущие 2,0х15мм
	5

	2. 
	Катетеры баллонные коронарные режущие 2,0х20мм
	3

	3. 
	Катетеры баллонные коронарные режущие 2,5х15мм
	3

	4. 
	Катетеры баллонные коронарные режущие 2,5х20мм
	3

	5. 
	Катетеры баллонные коронарные режущие 3,0х15мм
	3

	6. 
	Катетеры баллонные коронарные режущие 3,0х20мм
	3

	Допускается отклонение от указанной длины ±2 мм.


Лот 10, 11 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ Лот
	Наименование
	Технические требования
	Количество, шт.

	10
	Интрадьюсеры для трансрадиального доступа
	Интрадьюсеры 6F – 15-25 см ±2см с гемостатическим клапаном, фиксатором дилататора, трёхходовым краном и прямым проводником 0.635 мм (0,025 inch) - 80 см и иглой 0.9081-0.8 мм (20-21 G)
	50

	11
	Интрадьюсеры трансрадиальные для использования при сложных стентированиях
	Интрадьюсеры 7F (наружный диаметр не более 2.8 мм) – 15 см ±2см с гемостатическим клапаном, фиксатором дилататора, трёхходовым краном прямым проводником не менее 0,021 inch – не менее 80±10 см и иглой 21G
	20


	
	Лот 15 Стенты коронарные для стентирования стволовых поражений и крупных сосудов


	№ Лот
	Наименование
	Кол-во шт.

	15
	Стенты коронарные для стентирования стволовых поражений и крупных сосудов
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием для лечения поражений с высоким риском рестеноза  4.5x8
	4

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием для лечения поражений с высоким риском рестеноза  4.5x20
	5

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием для лечения поражений с высоким риском рестеноза  4.5x24
	3

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием для лечения поражений с высоким риском рестеноза 5.0x8
	3

	
	
	Стенты коронарные с медикаментозным покрытием для лечения поражений с высоким риском рестеноза 5.0x16
	5

	ИТОГО
	20


2.Технические требования:

2.1. Допускается отклонение от указанной длины ±2 мм.

Лот 16 Стент-графты коронарные
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ Лот
	Наименование
	Технические требования
	Кол-во шт.

	16
	Стент-графты коронарные
	Стент-графты коронарные 2.5x16
	2

	
	
	Стент-графты коронарные 3.0x16
	2

	
	
	Стент-графты коронарные 3.5x16
	2

	
	
	Стент-графты коронарные 4.0x16
	2


2.Технические требования:

2.1. Допускается отклонение от указанной длины ±2 мм.

