ГродМТ 505/26-ЗОИ(П)                                                                                       Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Игла для пункции 

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	игла для пункции
	штука
	50


2. Технические требования:
- для пункции кисты почки;
- длина иглы не менее 22 см;
- двухсоставная с мандреном, диаметр иглы не менее16 G;
- маркировка для ультразвукового обнаружения;
-этанолдеструкция (введение этанола);
- стерильные;
- одноразовые;	
- канюля типа Луер;
- изделие должно быть стерильным и каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

