ГродМТ 593/26-ЗОИ(П)                                                                                     Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Набор для расширенной чрескожной пункционно – дилятационной трахеостомии

Закупке подлежит 5 компл.

- Состав 1 комплекта:

- проводник – 1 ед.

- конусный дилятатор – 1 ед.

- пункционная игла с интродъюссером – 1 ед.

- трахеостомическая трубка – 1 ед.

- шприц – 1 ед.

- скальпель – 1 ед.

- повязка для фиксации трахеостомической трубки – не менее 1 ед.

- Технические характеристики:

- проводник выполнен из медицинской нержавеющей стали.

- пункционная игла с интродъюссером размером 14G.

- трахеостомическая трубка с внутренним диаметром 8.0 мм, внешним диаметром 11,9 мм, длиной 75,5 мм.

- шприц объемом 10 мл.

- скальпель одноразового применения.