ГродМТ 289/26-ЗОИ(2П)                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 2 Сосудистые протезы из вытянутого политетрафторэтилена (ePTFE)

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сосудистые протезы из вытянутого политетрафторэтилена (ePTFE): |  |  |
| 1.1. | Протез линейный, диам. 8мм | шт. | 8 |
| 1.2. | Протез линейный, диам. 7мм | шт. | 7 |

- Технические требования:

Микропористая структура.

Высокая механическая прочность.

Нулевая порозность.

Длительная биологическая совместимость.

Низкая тромбогенность.

Отсутствие иммунологической и тканевой реакций.

Высокая химическая стойкость.

Отсутствие деструкции как во время пребывания в организме, так и в процессе хранения.

Апирогенность.

Свойства материала должны обеспечивать растяжимость протеза.

Длина не менее 45 см