| ЗАЯВКА О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ | ЭТП |
| --- | --- |

10.09.2026

Для определения ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ предмета государственной закупки учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница» просит предоставить информацию о ценах:

| СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ЗАКУПКЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставление документов изготовителя (производителя) товара, подтверждающих технические и функциональные параметры закупаемого товара |  |  |
| Л о т 1 | Центрифуга | 3 шт. (см. приложение) |
| Л о т 2 | Центрифуга высокоскоростная с охлаждением настольная | 1 шт. (см. приложение) |
| Л о т 3 | Центрифуга-вортекс | 1 шт. (см. приложение) |
| Л о т 3 | Центрифуга-вортекс | 1 шт. (см. приложение) |
| ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие РУ МЗ РБ |  |  |
|  | Срок поставки | По 24.12.2026г. Срок, установленный в заявке, имеет преимущество перед сроком, указанным в экранной форме ЭТП |
|  | Условия поставки (адрес Заказчика /Поставщика) | адрес Заказчика: г. Жодино, пр-т Венисье, 1 |
|  | Оплата | по факту поставки |
|  | Заказчик | Учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница» |
|  | Место нахождения заказчика | Минская обл., г.Жодино, пр-т Венисье, 1 |
|  | УНП заказчика | 600039162 |
|  | Источник финансирования | городской бюджет, через органы государственного казначейства |
|  | Конечный срок предоставления информации о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) | 13.09.2026 Тел./факс: 8 (01775) 5 09 87 или e-mail: omts@zhcgb.by |

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Цена рассчитывается и выражается в белорусских рублях и должна включать, помимо стоимости товара, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, НДС, всех других налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей, установленных законодательством Республики Беларусь, транспортные расходы, а также все расходы, связанные с исполнением обязательств.

ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть указано:

- Наименование потенциального Поставщика (Подрядчика, Исполнителя);

- Наименование производителя (производителей);

- Порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании (если цена РЕГУЛИРУЕТСЯ законодательством о ценообразовании, то подтверждается соблюдение установленных требований; если цена НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ законодательством о ценообразовании, отражается, что цена сформирована самостоятельно с учетом конъюнктуры рынка).

Данная информация будет использоваться для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между Заказчиком и потенциальным Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).

Начальник ОМТС								О.В. Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛОТ № 1 – «Центрифуга» – 3 штуки

- Состав (комплектация)

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Центрифуга лабораторная настольная | 1 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 2. 1 | Центрифуга лабораторная настольная для работы с вакуумными пробирками объёмом до 10 мл, со стандартными коническими центрифужными пробирками объёмом до 10 мл, с круглым дном диаметром 14 мм и объёмом до 14 мл, с круглым дном диаметром 16 мм и объёмом до 16 мл | наличие |
| 2.2 | Количество пробирок, установленных в ротор – не менее 32 шт. | наличие |
| 2. 3 | Уровень шума при работе не более 60 дБА | наличие |
| 2. 4 | Максимальная частота вращения ротора – не менее 4000 об/мин | наличие |
| 2. 5 | Блокирование включения вращения ротора при открытой крышке | наличие |
| 2. 6 | Блокирование открытия крышки до полной остановки ротора | наличие |
| 2. 7 | Сенсорный экран, микропроцессорный контроль скорости вращения, ускорения, дисбаланса | наличие |
| 2. 8 | Цифровой таймер времени центрифугирования | наличие |
| 2. 9 | Центрифуга лабораторная должна иметь настольное расположение | наличие |
| 2. 10 | Руководство пользователя на русском языке | наличие |

- Дополнительные требования:

3.1. В стоимость предложения должны быть включены: доставка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского и технического персонала Покупателя.

  - Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

  - Предлагаемое изделие должно быть устойчиво к воздействию средств для дезинфекции, разрешенных к применению в Республике Беларусь.

ЛОТ № 2 – «Центрифуга высокоскоростная с охлаждением настольная» – 1 штука

- Состав (комплектация)

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Центрифуга высокоскоростная настольная | 1 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 2. 1 | Высокоскоростная настольная центрифуга для ПЦР исследований | наличие |
| 2.2 | Ротор угловой для работы с пробирками объёмом до 2,0 мл, вместимостью не менее 12 пробирок | наличие |
| 2. 3 | Регулируемая скорость вращения, не менее - 14 000 об/мин | наличие |
| 2. 4 | Максимальное ускорение – не менее 15000g | наличие |
| 2. 5 | Регулировка времени | наличие |
| 2. 6 | Тип двигателя – бесщеточный | наличие |
| 2. 7 | Оборудование должно быть рассчитано для работы в электросетях с напряжением 220–240B, 50Hz, соответствовать требованиям международных стандартов электробезопасности | наличие |
| 2. 8 | Блокирование открытия крышки до полной остановки ротора | наличие |
| 2. 9 | Блокировка старта центрифуги при открытой крышке | наличие |
| 2. 10 | Наличие дисплея для программирования режима и отражения текущего состояния | наличие |
| 2.11 | Отображение на дисплее скорости (об/мин), ускорения (g), температуры и времени | наличие |
| 2.12 | Влагозащитные кнопки для управления | наличие |
| 2.13 | Уровень шума при работе не более 70 дБА |  |
| 2.14 | Камера центрифуги должна иметь коррозионно-стойкое покрытие | наличие |
| 2.15 | Руководство пользователя на русском языке | наличие |

- Дополнительные требования:

3.1. В стоимость предложения должны быть включены: доставка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского и технического персонала Покупателя.

3.2. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

3.3. Предлагаемое изделие должно быть устойчиво к воздействию средств для дезинфекции, разрешенных к применению в Республике Беларусь.

ЛОТ № 3 – «Центрифуга-вортекс» – 1 штука

- Состав (комплектация)

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Центрифуга-вортекс лабораторная для ПЦР исследований | 1 |
| 1.2 | Ротор угловой для работы с пробирками типа эппендорф объемом 1,5/ 0,5/ 0,2 мл | 1 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 2. 1 | Скорость вращения, не менее 2800 об/мин | наличие |
| 2.2 | Оборудование должно быть рассчитано для работы в электросетях с напряжением 220–240B, 50Hz, соответствовать требованиям международных стандартов электробезопасности | наличие |
| 2. 3 | Безопасность: блокировка крышки, звуковой сигнал | наличие |
| 2. 4 | Руководство пользователя на русском языке | наличие |

- Дополнительные требования:

3.1. В стоимость предложения должны быть включены: доставка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского и технического персонала Покупателя.

3.2. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

3.3. Предлагаемое изделие должно быть устойчиво к воздействию средств для дезинфекции, разрешенных к применению в Республике Беларусь.

ЛОТ № 4 – «Центрифуга-вортекс» – 1 штука

- Состав (комплектация)

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Центрифуга-вортекс лабораторная для ПЦР исследований | 1 |
| 1.2 | Ротор угловой для работы с пробирками типа эппендорф объемом 1,5/ 0,5/ 0,2 мл | 1 |
| 1.3 | Ротор угловой для работы со стрипами, 2 стрипа по 8×0.2 мл | 1 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 2. 1 | Скорость вращения, не менее 2800 об/мин | наличие |
| 2.2 | Оборудование должно быть рассчитано для работы в электросетях с напряжением 220–240B, 50Hz, соответствовать требованиям международных стандартов электробезопасности | наличие |
| 2. 3 | Безопасность: блокировка крышки, звуковой сигнал | наличие |
| 2. 4 | Руководство пользователя на русском языке | наличие |

- Дополнительные требования:

3.1. В стоимость предложения должны быть включены: доставка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского и технического персонала Покупателя.

3.2. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

3.3. Предлагаемое изделие должно быть устойчиво к воздействию средств для дезинфекции, разрешенных к применению в Республике Беларусь.