ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения процедуры Государственной закупки   подъемной платформы для инвалидов

(краткое наименование товара)

в интересах КУП «Минская спадчина»

(наименование заказчика)

Наименование объекта строительства, его местонахождение: «Реконструкция здания неустановленного назначения по ул. Революционной, 24а в г. Минске под многофункциональное»

1. Перечень    потребительских    и  экономических  показателей (характеристик) закупаемого товара:

1.1. характер  и  необходимые   технические,   качественные   и количественные  характеристики  закупаемых   товаров (спецификация): оборудование и изделия должны иметь сертификаты соответствия РБ, при закупке оборудования с техническими характеристиками и параметрами  отличающимися от приведенных в спецификациях оборудования, в разработанную проектную документацию вносятся изменения проектной организацией.

1.2.  наличие    проектно-сметной     документации раздела 45/24-ПР-1-АР Л.17  прошедшей государственную экспертизу имеется;

1.3. наличие  договора  строительного  подряда на строительство объекта или государственного контракта на выполнение подрядных работ имеется;

1.4. количество закупаемого товара:

| № п/п | № Поз. | Код продукции | Наименование, тип, марка, Технические характеристики | Тип марка (аналог) | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. |  | 28.22.18.930 | Подъемная платформа для инвалидов вертикального перемещения по типу Грак -450 ЗАО « Гомельлифт », ( крашеный металл ) Скорость; 0,15 м/с. Max высота подъема; До 3,0 м. Грузоподъемность; 250 кг. Тип привода; Электромеханический. Габаритные размеры; 900х1600мм. Вид управления; Кнопочно-клавишное. Напряжение питания; 220/380. Температура воздуха; -20° +40°С. Вариант платформы; 900х1600 мм. Номинальная мощность; До 0,75 кВт.. Цепь питания ПУ; 220 В, 50 Гц.. Управление грузового подъемника; дистанционное. | Грак -450 ЗАО « Гомельлифт » | Комплект | 2 |

- 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.5 Наименование и код предмета закупки в соответствии с подкатегорией общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности» - 28.22.18.930.

2. Место поставки закупаемого товара – г.Минск, пр-кт Партизанский, 154А.

3. Срок (график) поставки закупаемого товара 60 календарных дней с момента подписания договора.

4. Требования по гарантии и  обслуживанию  закупаемого  товара - в соответствии с действующей нормативной документацией предприятия – изготовителя, но не менее _24-х  месяцев с момента отгрузки товара.

5. Источник финансирования закупки – местный бюджет г. Минска.

6. Валюта платежа по договору поставки - белорусские рубли.

7. Стоимость 54 262,56 рублей с НДС.