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Заявка № 576
         1.  Наименование вида процедуры государственной закупки: процедура закупки из одного источника в электронном виде.
2. 
Основание выбора процедуры закупки из одного источника с указанием нормы законодательства о государственных закупках, предоставляющей такое право: пункт 9 Приложения к Закону Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
3. Наименование предмета государственной закупки: считыватель бесконтактный, замок электромагнитный;
3.1.
срок поставки товаров, являющихся предметом государственной закупки: не позднее 
10 рабочих дней с даты подписания договора;
3.2.
место поставки товаров, являющихся предметом государственной закупки – войсковая часть 2044, Гродненская область, г. Сморгонь;
3.3.
порядок поставки товаров: транспортом Поставщика; по согласованию сторон возможен самовывоз г. Минск, г. Сморгонь;
3.4.
порядок оплаты товаров: по факту поставки через территориальные органы государственного казначейства;

3.5.
описание предмета государственной закупки, его частей (лотов):
	№

п/п
	Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также (при необходимости) перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки
	Количество (объем), закупаемых товаров

(работ, услуг)
	Предельная стоимость предмета государственной закупки

(бел. Руб.)

	1.
	Считыватель бесконтактный

Предназначен для считывания кода индикационных карточек и передачи его на приемно-контрольный прибор.
Характеристика:

Дистанция считывания до 6 мм; световая индикация – трехцветный индикатор для отображения режимов работы считывателя; внешний интерфейс – шестижильный кабель; интерфейс подключаемых приборов – Dallas Touch Memory; встроенный звуковой сигнализатор – есть; напряжение питания – 7.0 – 25.0 В; потребляемый ток – не более 60 мА; рабочий диапазон температур от -20 до +50 0С; степень защиты корпуса – IP20; тип монтажа – настенный навесной.
	2 шт. 
	738,00

	2.
	Замок электромагнитный

Замок электромагнитный, эксплуатация внутри помещений и на открытом воздухе. Усилие 180 кг, 12 VDC/4.8W, (L)180x(W)40x(H)25mm, 0.8 кг, цвет серый.

Комплект: замок, уголок, якорь, комплект креплений.
	1 компл.
	156,00

	ИТОГО:
	894,00 


4.Сведения о заказчике (организаторе) - Войсковая часть 2044, 231000, г. Сморгонь, Гродненская область, р/с BY29 AKBB 3604 9050 0015 6420 0000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBВBY2Х,                             УНП 500053039, тел./факс 8-01592-3-67-52:

4.1. фамилия, имя, отчество контактного лица – Лашкевич Андрей Евгеньевич;
4.2. номер контактного телефона/факса – 8-01592 – 3-67-52, +375-29-734-23-42;
4.3. адрес электронной почты – nasennik_lv@ops.gov.by .

5. Источник финансирования государственной закупки – Республиканский бюджет.

6. Дата и порядок предоставления сведений о предлагаемых потенциальными поставщиками товарах и ценах на них (далее – ответ на заявку):

6.1. 
дата истечения срока предоставления документов и (или) сведений поставщиками (подрядчиками, исполнителями):  не позднее 23:59 часов 14.09.2026 года;

6.2. 
порядок предоставления ответов на заявку – путем подачи предложений на ЭТП zakupki.butb.by.

7. Требования к поставщику (подрядчику, исполнителю), включая перечень документов и (или) сведений для их проверки: Участники предоставляют информацию (заявление) в соответствии со ст.16 Закона Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012г. и Постановления Совета Министров Республики Беларусь №395 от 15.06.2019г. (с изменениями и дополнениями).
8. Требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору, если заказчиком (организатором) установлено такое требование: нет.
9. Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку: не позднее 10:00 часов 14.09.2026 года.

10. Срок размещения заказчиком (организатором) на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку: не позднее 14:00 часов 14.09.2026 года.
11. Коммерческое предложение должно содержать описание предполагаемых товаров с указанием страны происхождения.

-Цена предложения должна быть сформирована на весь объем товара по лоту и включать все затраты участника (в том числе транспортные расходы, налоговые платежи, страхование, НДС, и др. расходы, уплачиваемые участником в связи с исполнением договора в случае признания его участником-поставщиком).

12. Иные сведения: Товар должен быть новый (не бывший в использовании, ремонте, в том числе не восстановлен, в нем не были восстановлены потребительские качества). Качество и комплектность товара должно соответствовать действующим стандартам Республики Беларусь. 
13. Гарантийный срок эксплуатации определяется документами  завода-изготовителя.
Старший офицер отдела закупок                                                     Е.С.Ситникова   
11.09.2026
