
Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) бинтов гипсовых
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Размер**
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Бинт гипсовый
	10см х 2,7- 3м
	штука
	50 000

	1.2
	Бинт гипсовый
	15см х 2,7- 3м 
	штука
	100 000

	1.3
	Бинт гипсовый
	20см х 2,7- 3м 
	штука
	70 000

	Итого по лоту 1
	штука
	220 000


[bookmark: _Hlk105142957]**Размеры бинтов гипсовых с допустимой погрешностью в размере, предусмотренном производителем. 

[bookmark: _Hlk82592303]2. Показатели (характеристики):
2.1. Гипсовые бинты должны иметь ровно обрезанные (без бахромы) края;
2.2. Время смачивания бинта должно быть не более 20с;
2.3. Время схватывания – не более 4 минут;
2.4. Поверхностная плотность гипсовых бинтов – от 300 до 700, г/м². 

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 Согласно аукционным документам

	















Приложение 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) бинтов гипсовых 
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Размер**
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Бинт гипсовый 
	10см х 2,7- 3м
	штука
	15 000

	1.2
	Бинт гипсовый 
	15см х 2,7- 3м 
	штука
	40 000

	1.3
	Бинт гипсовый 
	20см х 2,7- 3м 
	штука
	20 000

	Итого по лоту 2
	штука
	[bookmark: _GoBack]75 000


[bookmark: _Hlk105142990]**Размеры бинтов гипсовых с допустимой погрешностью в размере, предусмотренном производителем. 

2. Показатели (характеристики):
2.1. Гипсовые бинты должны иметь ровно обрезанные (без бахромы) края;
2.2. Время смачивания бинта должно быть не более 20с;
2.3. Время схватывания – от 5 до 10 минут;
2.4. Поверхностная плотность гипсовых бинтов – от 300 до 700, г/м². 

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 Согласно аукционным документам
