УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Расходные изделия для медицинского оборудования

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наборы для мониторинга центральной гемодинамики для системы PiCCO |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту№1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.170 |
| Объем (количество) | 40 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 41 514 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Приложение к лоту№1

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество, наборов |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Набор для измерения давления с двумя датчиком | 40 |
| 1.2 | Состав: - не менее 2-х датчиков инвазивного давления (трансдьюссерной системы) с системой удлинительных линий для измерения инвазивного артериального давления (длиной не менее 150 см) и для измерения центрального венозного давления; - краники и капельницы для промыва; - температурный датчик для определения температуры инжектата при выполнении термодилюционных измерений. |  |

2. Показатели (характеристики):

2.1. Промывочное устройство должно позволять специалисту регулировать скорость потока.

2.2. Датчик для измерения сердечного выброса должен быть предназначен для непрерывного измерения сердечного выброса и подходить к имеющимся на балансе системам мониторинга центральной гемодинамики PiCCOPulsion.

2.3. Разъемы кабелей должны подходить к имеющимся на балансе системам мониторинга центральной гемодинамики PiCCOPulsion.

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Полноценная маска для неинвазивной вентиляции без клапана выдоха |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.21.800 |
| Объем (количество) | 140 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 51240 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Приложение к лоту №2:

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| №п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Полноценная маска для неинвазивной вентиляции без клапана выдоха, размер S | 20 шт. |
| 1.1.2 | Полноценная маска для неинвазивной вентиляции без клапана выдоха, размер М | 70 шт. |
| 1.1.3 | Полноценная маска для неинвазивной вентиляции без клапана выдоха, размер L | 50 шт. |

2.Показатели (характеристки):

2.1.	Полнолицевая   маска   для   неинвазивной   вентиляции   однократного применения для одного пациента.

- Гиноаллергенность, термолабильность, отсутствие латекса.

- Гелевая манжета, обеспечивающая плотное прилегание к лицу.

- Лобовая опора с подушкой с возможностью перемещения по высоте и глубине для фиксации маски.

- Подвижный коннектор для соединения с дыхательным контуром с осью вращения не менее 180 градусов.

- Наличие держателя маски для обеспечения надежной фиксации маски к голове пациента с возможностью регулировки размера.

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контуры дыхательные неонатальные |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.В составе контура: 1.1. Шланг линии вдоха. 1.2.Шланг линии выдоха. 1.3.Шланг измерения давления. 1.4.Y-образный тройник. 1.5. Самозаполняющаяся камера для увлажнения к увлажнителю MR850 2. Показатели (характеристики): 2.1. Система шлангов для новорожденных с двойным подогревом. 2.2. Однократного применения. 2.3. Стерильность. 2.4. Наличие фильтров для проведения HFO. 2.5.Совместимость с аппаратом ИВЛ "Leoni plus" |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 50 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 35200 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 |

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контур дыхательный |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. В состав контура должна входить: 1.1. линия вдоха: 1.1.1.Неонатальная камера увлажнителя с самозаполняющейся системой (стерильная одноразовая) – 1 шт. 1.1.2. Шланг 0,3-0,5 м с подключением с одной стороны к аппарату ИВЛ Babylog 8000 plus и к камере увлажнителя с другой стороны – 1 шт. 1.1.3 Шланг линии вдоха с обогревом 1,1-1,3 м, с одним проводом нагрева, с возможностью подключения к многоразовому Y-тройнику со вставкой датчиком потока – 1 шт. 1.1.4. Дополнительный шланг 0 ,5 м для линии обогрева с подключением с одной стороны с возможностью подключения к многоразовому Y-тройнику со вставкой датчиком потока, с другой стороны к переходнику для температурного датчика – 1 шт. 1.2. линия выдоха: 1.2.1.Шланг линии выдоха длиной 1 м с возможностью подключения к многоразовому Y-тройнику с одной стороны и с подключением к влагосборнику с другой стороны – 1 шт. 1.2.2 Шланг 0,6-0,7 м с подключением к влагосборнику с одной стороны, а с другой стороны к аппарату ИВЛ Babylog 8000 plus (к штуцеру клапана выдоха) – 1 шт. 2. Показатели (характеристики): 2.1. Совместимость с аппаратом ИВЛ «Babylog 8000 plus». 2.2. Совместимость с увлажнителем Fisher & Paykel MR850. 2.3. Для использования с датчиком углового потока. 2.4. Контур дыхательный гладкоствольный с подогревом для новорожденных одноразовый. 2.5. *Стерильность. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 50 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 13459,88 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              Ю.В.Сергиенко