УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
_____________Е.А.Зайцева
«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку
Расходные изделия для медицинского оборудования

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Наборы для мониторинга центральной гемодинамики для системы PiCCO

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту№1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	40 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту 
	41 514 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915


Приложение к лоту№1
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
			Наименование
	Количество, наборов 

	1.1
	Набор для измерения давления с двумя датчиком 
	40

	1.2
	Состав:
1. не менее 2-х датчиков инвазивного давления (трансдьюссерной системы) с системой удлинительных линий для измерения инвазивного артериального давления (длиной не менее 150 см) и для измерения центрального венозного давления; 
2. краники и капельницы для промыва; 
3. температурный датчик для определения температуры инжектата при выполнении термодилюционных измерений.


2. Показатели (характеристики):
2.1. Промывочное устройство должно позволять специалисту регулировать скорость потока.
2.2. Датчик для измерения сердечного выброса должен быть предназначен для непрерывного измерения сердечного выброса и подходить к имеющимся на балансе системам мониторинга центральной гемодинамики PiCCOPulsion.
2.3. Разъемы кабелей должны подходить к имеющимся на балансе системам мониторинга центральной гемодинамики PiCCOPulsion.
Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Полноценная маска для неинвазивной вентиляции без клапана выдоха

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.21.800

	Объем (количество)
	140 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту 
	51240 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915


Приложение к лоту №2:
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№п/п
	Наименование
	Количество

	1.1.1
	Полноценная маска для неинвазивной вентиляции без клапана выдоха, размер S
	20 шт.

	1.1.2
	Полноценная маска для неинвазивной вентиляции без клапана выдоха, размер М
	70 шт.

	1.1.3
	Полноценная маска для неинвазивной вентиляции без клапана выдоха, размер L
	50 шт.


2.Показатели (характеристки):
2.1.	Полнолицевая   маска   для   неинвазивной   вентиляции   однократного применения для одного пациента.
2.2. Гиноаллергенность, термолабильность, отсутствие латекса.
2.3. Гелевая манжета, обеспечивающая плотное прилегание к лицу.
2.4. Лобовая опора с подушкой с возможностью перемещения по высоте и глубине для фиксации маски.
2.5. Подвижный коннектор для соединения с дыхательным контуром с осью вращения не менее 180 градусов.
2.6. Наличие держателя маски для обеспечения надежной фиксации маски к голове пациента с возможностью регулировки размера.

             Лот №3   
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контуры дыхательные неонатальные 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.В составе контура:
1.1. Шланг линии вдоха. 
1.2.Шланг линии выдоха.
1.3.Шланг измерения давления.
1.4.Y-образный тройник.
1.5.  Самозаполняющаяся камера для увлажнения к увлажнителю MR850
2. Показатели (характеристики):
2.1. Система шлангов для новорожденных с двойным подогревом. 
2.2. Однократного применения.
2.3. Стерильность.
2.4. Наличие фильтров для проведения HFO.
2.5.Совместимость с аппаратом ИВЛ "Leoni plus"

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	50 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	35200 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811



Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контур дыхательный 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки 
	1. В состав контура должна входить:
1.1. линия вдоха:
1.1.1.Неонатальная камера увлажнителя с самозаполняющейся системой (стерильная одноразовая) – 1 шт.
1.1.2. Шланг 0,3-0,5 м с подключением с одной стороны к аппарату ИВЛ Babylog 8000 plus и к камере увлажнителя с другой стороны – 1 шт.
1.1.3 Шланг линии вдоха с обогревом 1,1-1,3 м, с одним проводом нагрева, с возможностью подключения к многоразовому Y-тройнику со вставкой датчиком потока – 1 шт.
1.1.4. Дополнительный шланг 0 ,5 м для линии обогрева с подключением с одной стороны с возможностью подключения к многоразовому Y-тройнику со вставкой датчиком потока, с другой стороны к переходнику для температурного датчика – 1 шт.
1.2. линия выдоха:
1.2.1.Шланг линии выдоха длиной 1 м с возможностью подключения к многоразовому Y-тройнику с одной стороны и с подключением к влагосборнику с другой стороны – 1 шт.
1.2.2 Шланг 0,6-0,7 м с подключением к влагосборнику с одной стороны, а с другой стороны к аппарату ИВЛ Babylog 8000 plus (к штуцеру клапана выдоха) – 1 шт.
2. Показатели (характеристики):
2.1. Совместимость с аппаратом ИВЛ «Babylog 8000 plus».
2.2. Совместимость с увлажнителем Fisher & Paykel MR850.
2.3. Для использования с датчиком углового потока.
2.4. Контур дыхательный гладкоствольный с подогревом  для новорожденных одноразовый.
2.5. *Стерильность.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	50 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	13459,88 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811




4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              Ю.В.Сергиенко
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