УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Медицинские изделия для обеспечения исследований физико-химических свойств и осадка мочи

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Медицинские изделия для обеспечения исследований физико-химических свойств и осадка мочи |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 5 усл.единиц |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1037192,30 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009 УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить качественный и количественный анализ мочи: физико-химических свойств (удельный вес, кислотность (рН), лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоны, уробилиноген, билирубин, эритроциты) и элементов мочи в автоматическом режиме с визуализацией (графической или микроскопической) на экране | пробы | 26000 |
| 1.2 | Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить качественный и количественный анализ мочи: физико-химических свойств (удельный вес, кислотность (рН), лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоны, уробилиноген, билирубин, эритроциты, креатинин, альбумин) и элементов мочи в автоматическом режиме с визуализацией (графической или микроскопической) на экране | пробы | 102000 |
| 1.3 | Контрольный материал (не менее 2-х уровней) | комплект | В количестве и фасовках, позволяющем проводить ежедневный контроль качества всех тестов из пункта 1.1-1.2 в течение 2 лет при 6- дневной рабочей неделе |
| 1.4 | Калибровочный материал | комплект | В количестве и фасовках, позволяющем охватить весь диапазон исследований, указанных в п. 1.1-1.2 соответственно предлагаемым реагентам, для указанного количества исследований и периода работы |
| 1.5 | Вспомогательные реагенты и расходные материалы, необходимые для обеспечения выполнения исследований | комплект | В количестве и фасовках, позволяющем проводить исследования, заявленные в п. 1.1-1.2 в течение 2 лет при 6- дневной рабочей неделе |

2. Показатели (характеристики):

2.1.Предлагаемые реагенты, контрольные и калибровочные материалы, вспомогательные реагенты и расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторах мочи UF- 4000, UC- 3500 (производства«Sysmex Corporation», Япония).

2.2.В случае невозможности поставить реагенты, контрольный и калибровочный материал, вспомогательные реагенты и расходные материалы к данному оборудованию, участник вправе предложить реагенты, контрольный и калибровочный материал,  вспомогательные реагенты и расходные материалы с совместимым оборудованием (3 единицы), поставляемым по договору безвозмездного пользования.

2.3. Требования, предъявляемые к оборудованию:

| 2.3.1 | Анализатор (моноблок или модульная система) должен обеспечивать качественный и количественный анализ мочи (физико-химических свойств и элементов мочи) в автоматическом режиме с визуализацией (графической или микроскопической) на экране |
| --- | --- |
| 2.3.2 | Стандартный спектр исследования физико-химических свойств мочи: удельный вес, кислотность (рН), лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоны, уробилиноген, билирубин, эритроциты, при необходимости креатинин и альбумин |
| 2.3.3 | Тип исследуемых образцов: моча |
| 2.3.4 | Функция автоматического флагирования патологических результатов |
| 2.3.5 | Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя |
| 2.3.6 | Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов |
| 2.3.7 | Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований |
| 2.3.8 | Порт для подключения внешних устройств |
| 2.3.9 | Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов) |
| 2.3.10 | Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами |
| 2.3.11 | Руководство пользователя на русском языке |
| 2.3.12 | Интерфейс на русском языке |
| 2.3.13* | Источник бесперебойного питания в комплекте (не менее 1) |
| 2.3.14* | Принтер в комплекте |
| 2.3.15 | Производительность не менее 100 проб в час |
| 2.3.16 | Подача образцов автоматическая |
| 2.3.17 | Функция «срочный анализ» |
| 2.3.18 | Возможность коррекции результата исследования элементов мочи пользователем |

2.4. К реагентам должен быть поставлен контрольный материал в количестве, обеспечивающем проведение контроля качества согласно п.1. заявки на закупку.

2.5. К реагентам должен быть поставлен комплект калибровочных материалов, вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований, указанных в п. 1 заявки на закупку.

2.6.* Предлагаемые реагенты, калибраторы, контрольные материалы и другие вспомогательные и расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования.

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Медицинские изделия для обеспечения исследований физико-химических свойств мочи |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 5 усл.единиц |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 320277,28 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3» 790378720 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить качественный и количественный анализ мочи: физико-химических свойств (удельный вес, кислотность (рН), лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоны, уробилиноген, билирубин, эритроциты) и элементов мочи в автоматическом режиме с визуализацией (графической или микроскопической) на экране | пробы | 135000 |
| 1.2 | Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить качественный и количественный анализ мочи: физико-химических свойств (удельный вес, кислотность (рН), лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоны, уробилиноген, билирубин, эритроциты, креатинин, альбумин) и элементов мочи в автоматическом режиме с визуализацией (графической или микроскопической) на экране | пробы | 6000 |
| 1.3 | Контрольный материал (не менее 2-х уровней) | комплект | В количестве и фасовках, позволяющем проводить ежедневный контроль качества всех тестов из пункта 1.1-1.2 в течение 2 лет при 6- дневной рабочей неделе |
| 1.4 | Калибровочный материал | комплект | В количестве и фасовках, позволяющем охватить весь диапазон исследований, указанных в п. 1.1-1.2 соответственно предлагаемым реагентам, для указанного количества исследований и периода работы |
| 1.5 | Вспомогательные реагенты и расходные материалы, необходимые для обеспечения выполнения исследований | комплект | В количестве и фасовках, позволяющем проводить исследования, заявленные в п. 1.1-1.2 в течение 2 лет при 6- дневной рабочей неделе |

2. Показатели (характеристики):

2.1.Предлагаемые реагенты, контрольные и калибровочные материалы, вспомогательные реагенты и расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторах мочи UC- 3500 (производства«Sysmex Corporation», Япония).

2.2.В случае невозможности поставить реагенты, контрольный и калибровочный материал, вспомогательные реагенты и расходные материалы к данному оборудованию, участник вправе предложить реагенты, контрольный и калибровочный материал,  вспомогательные реагенты и расходные материалы с совместимым оборудованием (2 единицы), поставляемым по договору безвозмездного пользования.

2.3. Требования, предъявляемые к оборудованию:

| 2.3.1 | Анализатор (моноблок или модульная система) должен обеспечивать качественный и количественный анализ мочи (физико-химических свойств и элементов мочи) в автоматическом режиме с визуализацией (графической или микроскопической) на экране |
| --- | --- |
| 2.3.2 | Стандартный спектр исследования физико-химических свойств мочи: удельный вес, кислотность (рН), лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоны, уробилиноген, билирубин, эритроциты, при необходимости креатинин и альбумин |
| 2.3.3 | Тип исследуемых образцов: моча |
| 2.3.4 | Функция автоматического флагирования патологических результатов |
| 2.3.5 | Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя |
| 2.3.6 | Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов |
| 2.3.7 | Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований |
| 2.3.8 | Порт для подключения внешних устройств |
| 2.3.9 | Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов) |
| 2.3.10 | Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами |
| 2.3.11 | Руководство пользователя на русском языке |
| 2.3.12 | Интерфейс на русском языке |
| 2.3.13* | Источник бесперебойного питания в комплекте (не менее 1) |
| 2.3.14* | Принтер в комплекте |
| 2.3.15 | Производительность не менее 100 проб в час |
| 2.3.16 | Подача образцов автоматическая |
| 2.3.17 | Функция «срочный анализ» |
| 2.3.18 | Возможность коррекции результата исследования элементов мочи пользователем |

2.4. К реагентам должен быть поставлен контрольный материал в количестве, обеспечивающем проведение контроля качества согласно п.1. заявки на закупку.

2.5. К реагентам должен быть поставлен комплект калибровочных материалов, вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований, указанных в п. 1 заявки на закупку.

2.6.* Предлагаемые реагенты, калибраторы, контрольные материалы и другие вспомогательные и расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования.

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                  	О.С.Сарнавская