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Заявка на закупку
Медицинские изделия для обеспечения исследований физико-химических свойств и осадка мочи

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                                           
                                                                                          Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Медицинские изделия для обеспечения исследований физико-химических свойств и осадка мочи 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	 5 усл.единиц

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1037192,30 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009
УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625
УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270	


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация):
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.1
	Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить качественный и количественный анализ мочи: физико-химических свойств (удельный вес, кислотность (рН), лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоны, уробилиноген, билирубин, эритроциты) и элементов мочи в автоматическом режиме с визуализацией (графической или микроскопической) на экране
	пробы
	26000  

	1.2
	Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить качественный и количественный анализ мочи: физико-химических свойств (удельный вес, кислотность (рН), лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоны, уробилиноген, билирубин, эритроциты, креатинин, альбумин) и элементов мочи в автоматическом режиме с визуализацией (графической или микроскопической) на экране
	пробы
	102000  

	1.3
	Контрольный материал (не менее 2-х уровней) 
	комплект
	В количестве и фасовках, позволяющем проводить ежедневный контроль качества всех тестов из пункта 1.1-1.2 в течение 2 лет при 6- дневной рабочей неделе

	1.4
	Калибровочный материал
	комплект
	В количестве и фасовках, позволяющем охватить весь диапазон исследований, указанных в п. 1.1-1.2  соответственно предлагаемым реагентам, для указанного количества исследований и периода работы

	1.5
	Вспомогательные реагенты и расходные материалы, необходимые для обеспечения выполнения исследований
	комплект
	В количестве и фасовках, позволяющем проводить исследования, заявленные в п. 1.1-1.2  в течение 2 лет при 6- дневной рабочей неделе



2. Показатели (характеристики):
2.1.Предлагаемые реагенты, контрольные и калибровочные материалы, вспомогательные реагенты и расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторах мочи UF- 4000, UC- 3500 (производства«Sysmex Corporation», Япония).
2.2.В случае невозможности поставить реагенты, контрольный и калибровочный материал, вспомогательные реагенты и расходные материалы к данному оборудованию, участник вправе предложить реагенты, контрольный и калибровочный материал,  вспомогательные реагенты и расходные материалы с совместимым оборудованием (3 единицы), поставляемым по договору безвозмездного пользования.

2.3. Требования, предъявляемые к оборудованию:
	2.3.1
	Анализатор (моноблок или модульная система) должен обеспечивать качественный и количественный анализ мочи (физико-химических свойств и элементов мочи) в автоматическом режиме с визуализацией (графической или микроскопической) на экране

	2.3.2
	Стандартный спектр исследования физико-химических свойств мочи: удельный вес, кислотность (рН), лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоны, уробилиноген, билирубин, эритроциты, при необходимости креатинин и альбумин

	2.3.3
	Тип исследуемых образцов: моча

	2.3.4
	Функция автоматического флагирования патологических результатов

	2.3.5
	Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя

	2.3.6
	Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов

	2.3.7
	Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований

	2.3.8
	Порт для подключения внешних устройств

	2.3.9
	Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов)

	2.3.10
	Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами

	2.3.11
	Руководство пользователя на русском языке

	2.3.12
	Интерфейс на русском языке

	2.3.13*
	Источник бесперебойного питания в комплекте (не менее 1)

	2.3.14*
	Принтер в комплекте

	2.3.15
	Производительность не менее 100 проб в час

	2.3.16
	Подача образцов автоматическая 

	2.3.17
	Функция «срочный анализ»

	2.3.18
	Возможность коррекции результата исследования элементов мочи пользователем



2.4. К реагентам должен быть поставлен контрольный материал в количестве, обеспечивающем проведение контроля качества согласно п.1. заявки на закупку.
2.5. К реагентам должен быть поставлен комплект калибровочных материалов, вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований, указанных в п. 1 заявки на закупку.
2.6.* Предлагаемые реагенты, калибраторы, контрольные материалы и другие вспомогательные и расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования.
                               
                                                                                                  Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Медицинские изделия для обеспечения исследований физико-химических свойств мочи 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	5 усл.единиц

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	320277,28 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3» 790378720	


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация):
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.1
	Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить качественный и количественный анализ мочи: физико-химических свойств (удельный вес, кислотность (рН), лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоны, уробилиноген, билирубин, эритроциты) и элементов мочи в автоматическом режиме с визуализацией (графической или микроскопической) на экране
	пробы
	135000

	1.2
	Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить качественный и количественный анализ мочи: физико-химических свойств (удельный вес, кислотность (рН), лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоны, уробилиноген, билирубин, эритроциты, креатинин, альбумин) и элементов мочи в автоматическом режиме с визуализацией (графической или микроскопической) на экране
	пробы
	6000

	1.3
	Контрольный материал (не менее 2-х уровней) 
	комплект
	В количестве и фасовках, позволяющем проводить ежедневный контроль качества всех тестов из пункта 1.1-1.2 в течение 2 лет при 6- дневной рабочей неделе

	1.4
	Калибровочный материал
	комплект
	В количестве и фасовках, позволяющем охватить весь диапазон исследований, указанных в п. 1.1-1.2  соответственно предлагаемым реагентам, для указанного количества исследований и периода работы

	1.5
	Вспомогательные реагенты и расходные материалы, необходимые для обеспечения выполнения исследований
	комплект
	В количестве и фасовках, позволяющем проводить исследования, заявленные в п. 1.1-1.2  в течение 2 лет при 6- дневной рабочей неделе



2. Показатели (характеристики):
2.1.Предлагаемые реагенты, контрольные и калибровочные материалы, вспомогательные реагенты и расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторах мочи UC- 3500 (производства«Sysmex Corporation», Япония).
2.2.В случае невозможности поставить реагенты, контрольный и калибровочный материал, вспомогательные реагенты и расходные материалы к данному оборудованию, участник вправе предложить реагенты, контрольный и калибровочный материал,  вспомогательные реагенты и расходные материалы с совместимым оборудованием (2 единицы), поставляемым по договору безвозмездного пользования.

2.3. Требования, предъявляемые к оборудованию:
	2.3.1
	Анализатор (моноблок или модульная система) должен обеспечивать качественный и количественный анализ мочи (физико-химических свойств и элементов мочи) в автоматическом режиме с визуализацией (графической или микроскопической) на экране

	2.3.2
	Стандартный спектр исследования физико-химических свойств мочи: удельный вес, кислотность (рН), лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоны, уробилиноген, билирубин, эритроциты, при необходимости креатинин и альбумин

	2.3.3
	Тип исследуемых образцов: моча

	2.3.4
	Функция автоматического флагирования патологических результатов

	2.3.5
	Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя

	2.3.6
	Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов

	2.3.7
	Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований

	2.3.8
	Порт для подключения внешних устройств

	2.3.9
	Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов)

	2.3.10
	Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами

	2.3.11
	Руководство пользователя на русском языке

	2.3.12
	Интерфейс на русском языке

	2.3.13*
	Источник бесперебойного питания в комплекте (не менее 1)

	2.3.14*
	Принтер в комплекте

	2.3.15
	Производительность не менее 100 проб в час

	2.3.16
	Подача образцов автоматическая 

	2.3.17
	Функция «срочный анализ»

	2.3.18
	Возможность коррекции результата исследования элементов мочи пользователем



2.4. К реагентам должен быть поставлен контрольный материал в количестве, обеспечивающем проведение контроля качества согласно п.1. заявки на закупку.
2.5. К реагентам должен быть поставлен комплект калибровочных материалов, вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований, указанных в п. 1 заявки на закупку.
2.6.* Предлагаемые реагенты, калибраторы, контрольные материалы и другие вспомогательные и расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования.
[bookmark: _Hlk94029496]                                                    
    

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
[bookmark: _Hlk91267501]5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34




Товаровед 1 кат. ООТ                                                                  	О.С.Сарнавская
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