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_____________Е.А.Зайцева
«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку
Медицинские изделия для медицинского оборудования

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Датчик кардиологический УЗИ для аппарата Logiq Е (типа 3SС-RS либо аналог)

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):
1. Датчик кардиологический (секторный, фазированный) УЗИ на аппарат  Logiq Е, производства Китай (полная совместимость), зав. номер 6069839WXO,  год выпуска 2021.
2. Частоты: не уже 1,3-4,0 МГц
3. Количество элементов: не менее 64
4. Работа в режимах: гармоника, В-режим, допплера.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	26.60.12.900

	Объем (количество)
	1 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	10890 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Кличевская ЦРБ" 700104749



Лот №2        
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Расходные  материалы для анализатора гликированного гемоглобина LD-560

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	 Согласно приложению к лоту№2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	26.51.82.470

	Объем (количество)
	12 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	11 000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487


Приложение к лоту №2:
	№
п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во, шт.

	1
	Хроматографическая колонка
	1. Совместим с анализатором гликированного гемоглобина LD560 производства LabnovationTechnologies, Inc., Китай
	2

	2
	Фильтр хроматографической колонки
	1. Размер задерживаемых частиц не более 2 мкм;
2. Совместим с анализатором гликированного гемоглобина LD560 производства LabnovationTechnologies, Inc., Китай.
	10



Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Комплект линз 

	Описание состава, потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.200

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	45000 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №3:
Состав на 1 комплект:
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.1 
	Линза 90 D для широкопольного исследования глазного дна
	1 шт.

	1.2 
	Линза лазерная широкопольная для панретинальной фотокоагуляции 
Поле зрения 160/165
	1 шт.

	1.3 
	Линза лазерная широкопольная для фокальной фотокоагуляцииглазного дна 
Поле зрения 120/144
	1 шт.

	1.4 
	Линза лазерная для фокальной фотокоагуляциисредней периферии глазного дна
Поле зрения 110/132
	1 шт.

	1.5 
	Линза лазерная фундус для фотокоагуляции центральной области сетчатки и макулы
Поле 60/78
	1 шт.

	1.6 
	Линза трёх зеркальная универсальная для диагностики и лазерного лечения заболеваний центра и периферии сетчатки, угла передней камеры
	1 шт.

	1.7 
	Линза 4-х зеркальная для статической и динамической гониоскопии
	1 шт.

	1.8 
	Линза для иридотомии
	1 шт.

	1.9 
	Линза для капсулотомии
	1 шт.

	1.10 
	Линза для селективной лазерной трабекулопластики (SLT)
	1 шт.


2.Показатели (характеристики): 
	№ п/п
	Наименование

	2.1
	Линза 90 D для широкопольного исследования глазного дна:

	2.1.1
	1.Поле зрения 74/89
2.Увеличение 0,76х
3.Увеличение лазерного пятна 1.32х
4.Рабочее расстояние 7 мм

	2.2
	Линза лазерная широкопольная для панретинальной фотокоагуляции 
Поле зрения 160/165:

	2.2.1
	1.Увеличение 0.5х
2.Увеличение лазерного пятна 2.0х
3.Оптика из низкодисперсионного стекла
4.С фланцем
5. *Полная совместимость с офтальмологическими лазерными системами соответствующего назначения.

	2.3
	Линза лазерная широкопольная для фокальной фотокоагуляцииглазного дна 
Поле зрения 120/144:

	2.3.1
	1.Увеличение 0.51х
2.Увеличение лазерного пятна 1.97х
3.С фланцем
4. *Полная совместимость с офтальмологическими лазерными системами соответствующего назначения.

	2.4
	Линза лазерная для фокальной фотокоагуляциисредней периферии глазного дна
Поле зрения 110/132:

	2.4.1
	1.Увеличение 0.7х
2.Увеличение лазерного пятна 1.44х  
3.С фланцем
4. *Полная совместимость с офтальмологическими лазерными системами соответствующего назначения.

	2.5
	Линза лазерная фундус для фотокоагуляции центральной области сетчатки и макулы
Поле 60/78:

	2.5.1
	1.Увеличение 1.49х
2.Увеличение лазерного пятна 0.67х
3.С фланцем
4. *Полная совместимость с офтальмологическими лазерными системами соответствующего назначения.

	2.6
	Линза трёх зеркальная универсальная для диагностики и лазерного лечения заболеваний центра и периферии сетчатки, угла передней камеры:

	2.6.1
	1.Зеркальные углы 60/66/76
2.Увеличенное изображение 0.90х
3.Размер лазерного  пятна 1.11х 
4.Диаметр контакта 15.7-18.1 мм
5.С фланцем
6.. *Полная совместимость с офтальмологическими лазерными системами соответствующего назначения.

	2.7
	Линза 4-х зеркальная для статической и динамической гониоскопии:

	2.7.1
	1.Зеркальные углы  4х64
2.Увеличенное изображение 1.0
3.Размер лазерного  пятна 1.0 
4.Диаметр контакта 15 мм
5.С фланцем
6.С ручкой
7. *Полная совместимость с офтальмологическими лазерными системами соответствующего назначения.

	2.8
	Линза для иридотомии:

	2.8.1
	1.Увеличение изображения 1.6х
2.Увеличения лазерного пятна 0.63х
3.Покрытие типа Laser Window либо аналог.
4. *Полная совместимость с офтальмологическими лазерными системами соответствующего назначения.

	2.9
	Линза для капсулотомии:

	2.9.1
	1.Увеличение изображения 1.57х
2.Увеличения лазерного пятна 0.64х
3. *Полная совместимость с офтальмологическими лазерными системами соответствующего назначения.

	2.10
	Линза для селективной лазерной трабекулопластики (SLT):

	2.10.1
	1.Зеркальные углы  4х62-64 
2.Увеличенное изображение 1.0х
3.Размер лазерного  пятна 1.0х 
4.Диаметр контакта 15 мм
5.С фланцем
6. Широкополостное BBAR антиотражающее лазерное покрытие.
7. *Полная совместимость с офтальмологическими лазерными системами соответствующего назначения.





4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории ООТ 	                                                                      	                              Ю.В.Сергиенко
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