Приложение № 1

ЛОТ 1.

Головка режущая

к хирургическому клиперу с плавающей головкой

1. Состав расходных материалов:

| № п/п | Название | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Головка режущая для клиппера хирургического с плавающей головкой | 2 000 шт. |

2. Технические характеристики (описание):

2.1. Используется для подготовки операционного поля пациентов.

2.2. Используется однократно.

2.3. Должны подходить к хирургическому клиперу ЗМ Surgical Clipper 9661.

2.4. Режущая часть лезвия должна быть расположена поверх неподвижной и не должна соприкасаться с кожей.

2.5. Сменные головки должны обеспечивать целостность кожного покрова (исключать порезы).

2.6. Конструкция зажима сменной части головки должна обеспечивать удобную замену, позволять делать это одной рукой.

2.7. Ориентировочные размеры: длина 3.8 см, глубина 1.5 см.

3. Гарантийный срок - в соответствии со сроком установленным изготовителем

4. Наличие регистрационного удостоверения МЗРБ