Приложение № 1



ЛОТ 1.
Головка режущая 
к хирургическому клиперу с плавающей головкой

1. Состав расходных материалов:
	№ п/п
	Название
	Количество

	1.1
	Головка режущая для клиппера хирургического с плавающей головкой
	2 000 шт.


[bookmark: _GoBack]2. Технические характеристики (описание):
2.1. Используется для подготовки операционного поля пациентов.
2.2. Используется однократно.
2.3. Должны подходить к хирургическому клиперу ЗМ Surgical Clipper 9661.
2.4. Режущая часть лезвия должна быть расположена поверх неподвижной и не должна соприкасаться с кожей. 
2.5. Сменные головки должны обеспечивать целостность кожного покрова (исключать порезы).
2.6. Конструкция зажима сменной части головки должна обеспечивать удобную замену, позволять делать это одной рукой.
2.7. Ориентировочные размеры: длина 3.8 см, глубина 1.5 см. 
3. Гарантийный срок - в соответствии со сроком установленным изготовителем 
4. Наличие регистрационного удостоверения МЗРБ

