ГродМТ 650/26-ЭА                                                                                       Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Пакеты бумажные самоклеящиеся с индикаторами для паровой и воздушной стерилизации

	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	Пакеты бумажные самоклеящиеся с индикаторами для паровой и воздушной стерилизации

	1
	50 мм х 170 мм
	7 500

	2
	75 мм х 150 мм
	354 100

	3
	75 мм х 280 мм
	11 000

	4
	90 мм х 125 мм
	5 000

	5
	90 мм х 230 мм
	10 000

	6
	100 мм х 200 мм
	374 000

	7
	100 мм х 250 мм
	503 700

	8
	100 мм х 320 мм
	107 500

	9
	100 мм х 350 мм
	1 300

	10
	115 мм х 200 мм
	2 000

	11
	115 мм х 250 мм
	12 000

	12
	140 мм х 250 мм
	20 500

	13
	150 мм х 250 мм
	349 100

	14
	150 мм х 280 мм
	218 800

	15
	150 мм х 300 мм
	58 500

	16
	150 мм х 400 мм
	50 000

	17
	180 мм х 250 мм
	4 000

	18
	200 мм х 300 мм
	33 500

	19
	200 мм х 330 мм
	114 100

	20
	230 мм х 280 мм
	242 400

	21
	250 мм х 320 мм
	184 800

	22
	300 мм х 390 мм
	74 200

	23
	300 мм х 450 мм
	131 500

	24
	350 мм х 500 мм
	2 000

	25
	390 мм х 450 мм
	2 000

	26
	400 мм х 500 мм
	20 000

	2. Технические требования:
2.1. Пакет должен быть изготовлен из материалов устойчивых к влаге. 
2.2. Отклонение в размерах - ±20 мм. 
2.3. Пакеты должны обеспечить сохранность стерильности упакованных и прошедших стерилизацию медицинских изделий. 
2.4. Наличие индикатора для контроля процесса стерилизации. 
[bookmark: _Hlk199491036]2.5. Пакеты самоклеящиеся и не должны требовать специального оборудования для запечатывания.



[bookmark: _Hlk199496716]Лот 2 Пакеты бумажно-пленочные плоские самоклеящиеся

	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1
	75 мм х 150мм
	20 000

	2
	100 мм х 150мм 
	18 000

	3
	100 мм х 200мм
	45 500

	4
	100 мм х 250 мм
	62 000

	5
	100 мм х 320 мм
	14 500

	6
	120 мм х 400 мм
	12 500

	7
	130 мм х 350 мм
	12 000

	8
	150 мм х 200 мм
	18 200

	9
	150 мм х 250 мм
	85 300

	10
	150 мм х 300 мм
	32 000

	11
	150 мм х 400 мм
	6 000

	12
	210 мм х 350 мм
	40 100

	13
	250 мм х 380 мм
	14 600

	14
	270 мм х 350 мм
	21 000

	15
	300 мм х 390 мм
	2 600

	16
	320 мм х 500 мм
	21 600

	
	420 мм х 600 мм
	4 400


2. Технические требования:
[bookmark: _Hlk199509455][bookmark: _Hlk199509369]2.1. Бумажно-пленочные пакеты предназначены для упаковки предметов, которые должны подвергаться стерилизации.
2.2. Бумажно-пленочные пакеты предназначены для стерилизации водным паром под давлением, оксидом этилена или формальдегидом.
2.3. Наличие индикатора для контроля процесса стерилизации.
2.4. Отклонение в размерах - ±20 мм.
2.5. Пакеты самоклеящиеся и не должны требовать специального оборудования для запечатывания.

Лот 3 Рулоны бумажно-пленочные плоские

	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1
	50 мм х 200 м
	69

	2
	75 мм х 200 м
	219

	3
	100 мм х 200 м
	460

	4
	150 мм х 200 м
	430

	5
	200 мм х 200 м
	310

	6
	250 мм х 200 м
	250

	7
	300 мм х 200 м
	128

	8
	320 мм х 200 м
	20

	9
	380 мм х 200 м
	30

	10
	400 – 420 мм х 200 м
	48 (если рулон100 м.-96 шт.)

	11
	500 мм х 200 м
	15 (если рулон100 м.-30 шт.)


2. Технические требования:
[bookmark: _Hlk199509629]2.1. Бумажно-пленочные рулоны предназначены для упаковки предметов, которые должны подвергаться стерилизации.
2.2. Бумажно-пленочные рулоны предназначены для стерилизации водным паром под давлением, оксидом этилена или формальдегидом. 
2.3. Наличие индикатора для контроля процесса стерилизации. 
2.4. Отклонение в размерах ±20 мм.

Лот 4 Рулоны бумажно-пленочные со складкой

	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1
	75 мм х 20 мм х 100 м
	102

	2
	100 мм х 50 мм х 100 м
	123

	3
	150 мм х 50 мм х 100 м
	90

	4
	200 мм х 50 мм х 100 м
	83

	5
	250 мм х 60 мм х 100 м
	114

	6
	320 мм х 60 мм х 100 м
	1

	7
	420 мм х 90 мм х 100 м
	61

	8
	500 мм х 90 мм х 100 м
	2


2. Технические требования:
2.1. Бумажно-пленочные рулоны предназначены для упаковки предметов, которые должны подвергаться стерилизации.
2.2. Бумажно-пленочные рулоны предназначены для стерилизации водным паром под давлением, оксидом этилена или формальдегидом. 
2.3. Наличие индикатора для контроля процесса стерилизации. 
2.4. Отклонение в размерах ±20 мм.
 
