УТВЕРЖДАЮ                                                                                                              Ректор УО ВГАВМ

__________О.С. Горлова

«___» ___________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.	Предмет закупки – стоматологическая установка для ветеринарии – 1шт.

2. Код товара по ОКРБ: 32.50.11.500 - Инструменты и приспособления стоматологические прочие (кроме бормашин).

3. Общие требования к товару:

Должна быть предназначена для снятия твердого зубного камня и мягкого налета при помощи ультразвуковых скейлеров, для шлифовки и полировки эмали. Должна быть предназначена для препарирования кариозных полостей, лечения пульпита, периодонтита и эндодонтических манипуляции (обработка и пломбирование каналов). Должна быть предназначена для простого и сложного атравматического удаления зубов, подрезания крючков у грызунов, для работы с мягкими тканями. Должна быть предназначена для лечения гингивита, пародонтита, кюретажа пародонтальных карманов и антисептической обработки. Должна быть мобильной.

4.Технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели, и характеристики товара:

4.1. Напряжение: 220 В переменного тока/50 Гц

4.2. Уровень шума: 50-60 дБ

4.3. Бесшумный воздушный компрессор мощностью 550 Вт без масла

4.4. Трехходовой шприц

4.5. Высокоскоростной наконечник (оптика — опция)

4.6. Низкоскоростной наконечник

4.7. Слюноотсос

4.8. Бутылка для чистой воды

4.9. Бутылка для грязной воды (для слива)

4.10. Ножное управление

4.11. Встроенный светодиодный светоотверждающий блок — полимеризационная лампа

Технические характеристики стоматологической операционной лампы:

4.12. Входное напряжение: AC / 12 В, DC / 24 В

4.13. Мощность: 6 Вт (макс. 6 Вт * 2)

4.14. Частота: 50/60 Гц

4.15. Освещенность: 8000-30000 люксов (регулируется)

4.16. Температура: 3000-6000 К (регулируется)

4.17. CRI: 95

4.18. Размер пятна: 7×140 мм (расстояние 70 см)

4.19. Цветовая температура с линейной регулировкой 3000-6000 К

4.20. Регулируемая освещенность от 8000 до 30000 люксов

Мягкий свет защищает глаза врача.

Экономия энергии и удобство в использовании.

Регулировка произвольного угла наклона.

Режим защиты от отверждения, синий свет поглощает всего около 8%

5. Валюта платежа: белорусские рубли

6. Порядок расчетов: оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней после ввода в эксплуатацию.

7. Условия поставки товара: доставка представителем продавца в УО ВГАВМ, сборка, установка и наладка, демонстрация работоспособности оборудования и обучение пользователя.

8. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.

9. Гарантийный срок: 12 месяцев с даты получения.

10. Список документации, передаваемой вместе с товаром:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации.

Заведующий кафедрой общей,

частной и оперативной хирургии,

профессор                                                                                        В.М. Руколь

Согласовано:

Заместитель председателя комиссии по закупкам,                     Н.С. Мотузко

проректор по учебной работе - декан ФПК и ПК