СМЕТА по объекту строительства

| Наименование объекта | 74. Текущий ремонт отмостки на стадионе БГПУ по ул. Сенницкая,55 в г. Минске |
| --- | --- |
| Заказчик | Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка" |
| Генподрядчик (Подрядчик) |  |
| Субподрядчик |  |

| Смета составлена в ценах на | 1 СЕHТЯБРЯ 2026 г. | Цены | без НДС | Регион строительства | г.Минск | Тарифная ставка 4 разряда | 16.96 | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  | (название региона строительства) |  |  |  |

| Номер по смете | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, оборудование | Транcпорт | Общая стоимость |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  |
| Cмета: 1. 1. Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж000 Раздел сметы (ПТМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е26-116-1 (83.83 / 51.0893) | Демонтаж теплоизоляции наружных стен (прим.) Демонтаж К=0,3 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 317.19 | 1.23 |  |  |  | 318.42 |
|  |  |  | 0.136 | 43.14 | 0.17 К1=0.3 |  |  |  | 43.31 |
| 2. | Е26-116-1 (83.83 / 51.0893) | Теплоизоляция наружных стен плитами минераловатными на клею на прямолинейных поверхностях с лесов Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1057.29 | 4.10 |  | 2.24 | 0.16 | 1 063.79 |
|  |  |  | 0.136 | 143.79 | 0.56 |  | 0.31 | 0.02 | 144.68 |
| 3. | 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 |  |  |  | 259.13 | 20.57 | 279.70 |
|  |  |  | 0.72 |  |  |  | 186.57 | 14.81 | 201.38 |
| 4. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 477.98 | 37.95 | 515.93 |
|  |  |  | 0.0816 |  |  |  | 39.00 | 3.10 | 42.10 |
| 5. | Е26-117-1 (83.83 / 51.0893) | Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении стен кирпичных, ячеистобетонных с лесов Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ | 87.65 | 3.08 |  | 31.96 | 2.54 | 125.23 |
|  |  |  | 0.54 | 47.33 | 1.66 |  | 17.26 | 1.37 | 67.62 |
| 6. | Е26-113-1 (83.83 / 51.0893) | Огрунтовка поверхности стен с лесов Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 61.11 | 0.06 |  |  |  | 61.17 |
|  |  |  | 0.136 | 8.31 | 0.01 |  |  |  | 8.32 |
| 7. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 14.06 | 1.12 | 15.18 |
|  |  |  | 2.72 |  |  |  | 38.24 | 3.04 | 41.28 |
| 8. | Е26-120-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным вручную на прямолинейных поверхностях с лесов Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1097.48 | 2.58 |  | 163.94 | 13.20 | 1 277.20 |
|  |  |  | 0.136 | 149.26 | 0.35 |  | 22.30 | 1.77 | 173.68 |
| 9. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 477.98 | 37.95 | 515.93 |
|  |  |  | 0.0816 |  |  |  | 39.00 | 3.10 | 42.10 |
| 10. | Е26-126-1 (83.83 / 51.0893) | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру на прямолинейных поверхностях с лесов Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1504.52 | 0.97 |  | 15.53 | 1.22 | 1 522.24 |
|  |  |  | 0.136 | 204.61 | 0.13 |  | 2.11 | 0.17 | 207.02 |
| 11. | 1/10-230-60-45-10/95 | Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой шуба, белая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая | т |  |  |  | 811.70 | 64.45 | 876.15 |
|  |  |  | 0.0544 |  |  |  | 44.16 | 3.51 | 47.67 |
| 12. | Е26-127-1 (83.83 / 51.0893) | Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 313.08 | 0.25 |  | 15.31 | 1.22 | 329.86 |
|  |  |  | 0.136 | 42.58 | 0.03 |  | 2.08 | 0.17 | 44.86 |
| 13. | 1/10-230-40-10/197 | Краска водно-десперсионная для наружных и внутренних работ, фасадная | кг |  |  |  | 5.06 | 0.40 | 5.46 |
|  |  |  | 8.16 |  |  |  | 41.29 | 3.28 | 44.57 |
| 14. | Е26-114-1 (83.83 / 51.0893) | Установка цокольной планки Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 448.06 | 9.42 |  | 31.24 | 2.47 | 491.19 |
|  |  |  | 0.39 | 174.74 | 3.67 |  | 12.18 | 0.97 | 191.56 |
| 15. | 1/10-115-25/190 | Планка цокольная | м |  |  |  | 7.75 | 0.62 | 8.37 |
|  |  |  | 39.39 |  |  |  | 305.27 | 24.24 | 329.51 |
| 16. | Е46-69-4 (83.83 / 51.0893) | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 70 мм Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 135.99 | 45.45 |  | 4.77 |  | 186.21 |
|  |  |  | 1.374 | 186.85 | 62.45 |  | 6.55 |  | 255.85 |
| 17. | 1/10-170-2/60 | Круг алмазный отрезной сегментный по бетону 300х3 | шт. |  |  |  | 187.00 | 14.85 | 201.85 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 187.00 | 14.85 | 201.85 |
| 18. | Е68-12-4 (83.83 / 51.0893) | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М3 | 3837.9 | 3 431.13 | 1 579.26 |  |  | 7 269.03 |
|  |  |  | 0.0164 | 62.94 | 56.27 | 25.91 |  |  | 119.21 |
| 19. | Е1-164-2 (83.83 / 51.0893) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М3 ГРУНТА | 2611.83 |  |  |  |  | 2 611.83 |
|  |  |  | 0.041 | 107.09 |  |  |  |  | 107.09 |
| 20. | Е1-166-1 (83.83 / 51.0893) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М3 ГРУНТА | 1500.83 |  |  |  |  | 1 500.83 |
|  |  |  | 0.041 | 61.53 |  |  |  |  | 61.53 |
| 21. | Е8-4-9 (83.83 / 51.0893) | Гидроизоляция боковая оклеечная по монолитным железобетонным стенам в 1 слой из наплавляемых рулонных материалов Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 590.63 | 241.99 | 113.63 | 68.00 | 5.44 | 906.06 |
|  |  |  | 0.524 | 309.49 | 126.80 | 59.54 | 35.63 | 2.83 | 474.75 |
| 22. | 1/10-130-5/87 | Мастика битумно-полимерная Аутокрин | кг |  |  |  | 4.87 | 0.39 | 5.26 |
|  |  |  | 24.26 |  |  |  | 118.15 | 9.38 | 127.53 |
| 23. | Е27-34-2 (83.83 / 51.0893) | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 М БОРТОВОГО КАМНЯ | 1163.74 | 45.79 | 15.39 | 1 037.23 | 80.79 | 2 327.55 |
|  |  |  | 0.39 | 453.86 | 17.86 | 6.00 | 404.52 | 31.50 | 907.74 |
| 24. | 4/2-2-1-10/16 | БРТ100.20.8, C25/30, F250, W4 БРТ100.20.8, C25/30, F250, W4 | шт. |  |  |  | 6.05 | 0.55 | 6.60 |
|  |  |  | 39 |  |  |  | 235.95 | 21.28 | 257.23 |
| 25. | Е27-14-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В | 229.26 | 566.55 | 188.67 | 7.25 |  | 803.06 |
|  |  |  | 0.005 | 1.15 | 2.83 | 0.94 | 0.04 |  | 4.02 |
| 26. | 4/1-5-40-10-999/950 | Песок для строительных работ (средняя цена по группе) | м3 |  |  |  | 15.00 |  | 15.00 |
|  |  |  | 0.55 |  |  |  | 8.25 |  | 8.25 |
| 27. | Е27-253-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 2098.13 | 60.42 | 12.42 | 343.55 | 27.22 | 2 529.32 |
|  |  |  | 0.39 | 818.27 | 23.57 | 4.85 | 133.98 | 10.62 | 986.44 |
| 28. | 4/1-7-20-40-22/110011 | Плиты бетонные тротуарные, прямоугольные, толщиной 60 мм, из крупнозернистого бетона, серые, однослойные, класс бетона В22,5 | м2 |  |  |  | 22.60 | 2.04 | 24.64 |
|  |  |  | 39.79 |  |  |  | 899.25 | 81.11 | 980.36 |
| 29. | Е70-30-1 (80.38 / 65.05) | Укладка звеньев водосбросного лотка закрытого типа из полимерных труб Разряд 2.9 МK 0.8478 Ставка 4р 16.96 | 10млотка | 117.76 | 0.51 | 0.34 |  |  | 118.27 |
|  |  |  | 6.85 | 806.66 | 3.45 | 2.32 |  |  | 810.11 |
| 30. | 5/20-20-2-1/1 | Лоток ПВХ с металлической решеткой 100.125 h=129 | м |  |  |  | 55.80 | 2.97 | 58.77 |
|  |  |  | 68.5 |  |  |  | 3822.30 | 203.35 | 4025.65 |
| 31. | 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м.3 |  |  |  | 131.71 |  | 131.71 |
|  |  |  | 3.425 |  |  |  | 451.11 |  | 451.11 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 3622 | 300 | 100 | 7053 | 434 | 11408 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 3092 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 16514 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 3622 | 300 | 100 | 7053 | 434 | 11408 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 3092 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 16514 |  |
| ВСЕГО прямые затраты: |  |  |  | 3622 | 300 | 100 | 7053 | 434 | 11408 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 3092 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |
| ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 16514 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Код |  | Наименование материала |  | Единица измерения |  | Количество |  | Цена материала без НДС | Стоимость материала без НДС | % трансп. и зср | Стоимость трансп. и зср без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/ Материалы для строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/10-110-50-10 Бруски и брусья необрезные хвойных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-110-50-10/285 |  | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 100,125 мм, 4 сорта 01.09.2026 ОРБ |  | м3 |  | 0.0663 |  | 202.14 | 13.40 | 7.94% | 1.06 |
| 1/10-115-5 Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-115-5/96 |  | Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый ТЕХНОЭЛАСТ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.5 кг 01.09.2026 ОРБ |  | м2 |  | 59.736 |  |  |  | 7.94% |  |
| 1/10-115-25 Кровельные комплектующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-115-25/190 |  | Планка торцевая металлическая 01.09.2026 ОРБ |  | м |  | 39.39 |  | 7.75 | 305.27 | 7.94% | 24.24 |
| 1/10-120-10-10 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-120-10-10/89 |  | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 01.09.2026 ОРБ |  | м3 |  | 0.72 |  | 259.13 | 186.57 | 7.94% | 14.81 |
| 1/10-120-220-70 Сетки стеклянные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-120-220-70/22 |  | Стеклосетка ССШ-160(100) 01.09.2026 ОРБ |  | м2 |  | 17.952 |  | 1.24 | 22.26 | 7.94% | 1.77 |
| 1/10-130-5 Мастики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-130-5/87 |  | Мастика битумно-полимерная "Аутокрин" . . |  | кг |  | 24.26 |  | 4.87 | 118.15 | 7.94% | 9.38 |
| 1/10-135-20 Газы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-135-20/75 |  | Смесь пропана и бутана технических 01.09.2026 ОРБ |  | кг |  | 17.816 |  | 2.00 | 35.63 | 7.94% | 2.83 |
| 1/10-170-2 Круги (диски) отрезные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-170-2/30 |  | Круг на бакелите усиленном отрезной 230х2х22 для резки камня, бетона 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 0.156 |  | 2.40 | 0.37 | 7.94% | 0.03 |
|  | 1/10-170-2/60 |  | Круг алмазный отрезной сегментный по бетону 300х3 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 1 |  | 187.00 | 187.00 | 7.94% | 14.85 |
| 1/10-170-10 Сверла спиральные, шнековые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-170-10/135 |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 0.93 |  | 4.24 | 3.94 | 7.94% | 0.31 |
| 1/10-180-20 Круги и шкурки шлифовальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-180-20/113 |  | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая 01.09.2026 ОРБ |  | м2 |  | 0.0544 |  | 4.96 | 0.27 | 7.94% | 0.02 |
| 1/10-230-15 Грунтовки и составы грунтовочные дисперсионные и пастовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-15/395 |  | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) . . |  | кг |  | 2.72 |  | 14.06 | 38.24 | 7.94% | 3.04 |
| 1/10-230-40-10 Краски водно-дисперсионные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-40-10/197 |  | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая 01.09.2026 ОРБ |  | кг |  | 8.16 |  | 5.06 | 41.29 | 7.94% | 3.28 |
| 1/10-230-60-35 Сухие смеси для облицовочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-60-35/61 |  | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) 01.09.2026 ОРБ |  | т |  | 0.1632 |  | 477.98 | 78.00 | 7.94% | 6.20 |
| 1/10-230-60-45-10 Штукатурные составы сухие защитно-отделочные, декоративные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-60-45-10/95 |  | Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой "шуба", белая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая 01.09.2026 ОРБ |  | т |  | 0.0544 |  | 811.70 | 44.16 | 7.94% | 3.51 |
| 1/10-235-20 Ленты, жгуты, шнуры уплотнительные, гидро(паро)изоляционные, герметизирующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-235-20/772 |  | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м 01.09.2026 ОРБ |  | м2 |  | 1.6592 |  | 2.51 | 4.16 | 7.94% | 0.34 |
| 1/10-240-25-35 Гвозди строительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-25-35/240 |  | Гвозди строительные 01.09.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.39 |  | 3.42 | 1.33 | 7.94% | 0.11 |
| 1/10-240-30-30 Дюбель-гвозди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-30-30/210 |  | Дюбель пластмассовый с металлическим сердечником 8х120 01.09.2026 ОРБ |  | 1000 шт. |  | 0.0567 |  | 264.00 | 14.97 | 7.94% | 1.19 |
| 1/10-240-30-50 Дюбели с шурупами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-30-50/50 |  | Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 8х60 мм 01.09.2026 ОРБ |  | 100 шт. |  | 1.17 |  | 9.00 | 10.53 | 7.94% | 0.84 |
| 1/10-280-20 Материалы разного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-280-20/40 |  | Вода 01.09.2026 ОРБ |  | м3 |  | 4.80982 |  | 1.45 | 6.98 | % |  |
| 4/ Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/1-4-10-20-40 Бетоны нормального веса (смеси готовые к употреблению) с крупностью заполнителя 20-40 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/1-4-10-20-40/50 |  | Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 01.09.2026 ОРБ |  | м3 |  | 2.301 |  | 168.06 | 386.71 | 7.78% | 30.09 |
| 4/1-4-20-20-10-20 Растворы кладочные тяжёлые цементные марки от 100 до 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/1-4-20-20-10-20/10 |  | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 01.09.2026 ОРБ |  | м3 |  | 0.0234 |  | 131.71 | 3.08 | 7.78% | 0.24 |
|  | 4/1-4-20-20-10-20/10 |  | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 01.09.2026 ОРБ |  | м.3 |  | 3.425 |  | 131.71 | 451.11 | % |  |
| 4/1-5-40-10-10 Песок для строительных работ природный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/1-5-40-10-10/30 |  | Песок для строительных работ природный 2 класса 01.09.2026 ОРБ |  | м3 |  | 0.0624 |  |  |  | % |  |
| 4/1-5-40-10-999 Песок для строительных работ (код материала по проекту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/1-5-40-10-999/950 |  | Песок для строительных работ (средняя цена по группе) . . |  | м3 |  | 0.55 |  | 15.00 | 8.25 | % |  |
| 4/1-5-50 Смеси пескоцементные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/1-5-50/10 |  | Пескоцементная смесь 01.09.2026 ОРБ |  | м3 |  | 1.1934 |  | 111.72 | 133.33 | 7.94% | 10.59 |
| 4/1-7-20-40-22 Плиты бетонные тротуарные, прямоугольные, толщиной 60 мм, из крупнозернистого бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/1-7-20-40-22/110011 |  | Плиты бетонные тротуарные, прямоугольные, толщиной 60 мм, из крупнозернистого бетона, серые, однослойные, класс бетона В22,5 01.09.2026 ОРБ |  | м2 |  | 39.79 |  | 22.60 | 899.25 | 9.02% | 81.11 |
| 4/2-2-1-10 Камень бортовой. Серия Б3.020.1-1.99 вып.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/2-2-1-10/16 |  | БРТ100.20.8, C25/30, F250, W4 БРТ100.20.8, C25/30, F250, W4 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 39 |  | 6.05 | 235.95 | 9.02% | 21.28 |
| 5/ Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/20-20-2-1 Лотки на основе смол ПВХ и аксессуары к ним |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-20-2-1/1 |  | Лоток ПВХ с металлической решеткой 100.125 h=129 . . |  | м |  | 68.5 |  | 55.80 | 3822.30 | 5.32% | 203.35 |
| ИТОГО Материалы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7053 |  | 434 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7053 |  | 434 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № пп | Наименование затрат |  | Стоимость работ и затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  | 233,68 |
|  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  | 5,76 |
|  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  | 239,44 |
|  | Заработная плата | 1 | 3 621,60 |
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего | 1 | 299,81 |
|  | в т.ч. заработная плата машинистов | 1 | 99,56 |
|  | Mатериалы |  | 7 052,50 |
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  | 7 052,50 |
|  | . материалы заказчика |  |  |
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы | 1 | 434,47 |
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  | 434,47 |
|  | . транспорт и зср материалов заказчика |  |  |
|  | . перевозка грузов (С310 и С311) |  |  |
|  | ИTOГO прямых затрат |  | 11 408,38 |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 1 | 3 091,52 |
|  | . 1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 83.83 | 2441.26 |
|  | . 9.строительство (ремонт) автомобильных дорог (без мостов и тоннелей) (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 80.38 | 650.26 |
| 3 | Плановая прибыль | 1 | 2 014,05 |
|  | . 1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 51.0893 | 1487.81 |
|  | . 9.строительство (ремонт) автомобильных дорог (без мостов и тоннелей) (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 65.05 | 526.24 |
| 4 | Bременные (титульные) здания и сооружения |  |  |
|  | Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | 15 |  |
| 5 | Зимние удорожания | 0,93 |  |
|  | - в т.ч. зарплата в зимнем удорожании |  |  |
|  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 16 513,95 |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  | 1 265,19 |
|  | Средства по уплате обязательных страховых взносов | 34 | 1 265,19 |
|  | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |  |
|  | Pазъездной характер работ |  |  |
|  | Перевозка рабочих |  |  |
|  | Командировочные расходы |  |  |
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 17 779,14 |
|  | в том числе стоимость подрядных работ |  | 17 779,14 |
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | 1 |  |
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  | 17 779,14 |
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР) |  |  |
| 9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  | 17 779,14 |
| 11 | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  |
| 12 | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  |
| 14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  | 17 779,14 |
|  | Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) |  |  |
| 16 | Итого объем работ для налогообложения |  | 17 779,14 |
| 17 | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % |  |  |
| 18 | Сумма HДC по ставке ______ % | 20 | 3 555,83 |
|  | ВСЕГО выполнено работ |  | 21 334,97 |
| 20 | Сумма прописью Двадцать одна тысяча триста тридцать четыре руб. 97 коп. |  |  |

| Проверил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |