


	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	



СМЕТА по объекту строительства

	Наименование объекта
	74.  Текущий ремонт отмостки на стадионе БГПУ по ул. Сенницкая,55 в г. Минске 

	Заказчик
	Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка"

	Генподрядчик (Подрядчик)
	

	Субподрядчик
	



	Смета составлена в ценах на
	1 СЕHТЯБРЯ 2026 г.
	Цены
	без НДС
	Регион строительства
	г.Минск
	Тарифная ставка  4 разряда
	16.96
	руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)
	
	
	


 
	 Номер по смете
	Обоснование
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Ед.изм.
Кол-во
	Стоимость ед.изм / Всего, руб.

	
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	Материалы, 
оборудование
	Транcпорт
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 
зарплата
	
	
	

	

	Cмета: 1. 1. Локальная смета

	 Ж000 Раздел сметы (ПТМ)

	 1.
	Е26-116-1
(83.83 / 51.0893) 
	Демонтаж теплоизоляции наружных стен (прим.)  Демонтаж  К=0,3
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	317.19
	1.23
	
	
	
	318.42

	
	
	
	0.136
	43.14

	0.17
К1=0.3
	

	 

	

	43.31 

	2.
	Е26-116-1
(83.83 / 51.0893) 
	Теплоизоляция наружных стен плитами минераловатными на клею на прямолинейных поверхностях с лесов  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1057.29
	4.10
	
	2.24
	0.16
	1 063.79

	
	
	
	0.136
	143.79

	0.56

	

	0.31 

	0.02

	144.68 

	3.
	1/10-120-10-10/89
 
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125  

	м3
	
	
	
	259.13
	20.57
	279.70

	
	
	
	0.72
	

	

	

	186.57 

	14.81

	201.38 

	4.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	477.98
	37.95
	515.93

	
	
	
	0.0816
	

	

	

	39.00 

	3.10

	42.10 

	5.
	Е26-117-1
(83.83 / 51.0893) 
	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении стен кирпичных, ячеистобетонных с лесов  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ
	87.65
	3.08
	
	31.96
	2.54
	125.23

	
	
	
	0.54
	47.33

	1.66

	

	17.26 

	1.37

	67.62 

	6.
	Е26-113-1
(83.83 / 51.0893) 
	Огрунтовка поверхности стен с лесов  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	61.11
	0.06
	
	
	
	61.17

	
	
	
	0.136
	8.31

	0.01

	

	 

	

	8.32 

	7.
	1/10-230-15/395
 
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)  

	кг
	
	
	
	14.06
	1.12
	15.18

	
	
	
	2.72
	

	

	

	38.24 

	3.04

	41.28 

	8.
	Е26-120-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным вручную на прямолинейных поверхностях с лесов  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1097.48
	2.58
	
	163.94
	13.20
	1 277.20

	
	
	
	0.136
	149.26

	0.35

	

	22.30 

	1.77

	173.68 

	9.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	477.98
	37.95
	515.93

	
	
	
	0.0816
	

	

	

	39.00 

	3.10

	42.10 

	10.
	Е26-126-1
(83.83 / 51.0893) 
	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру на прямолинейных поверхностях с лесов  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1504.52
	0.97
	
	15.53
	1.22
	1 522.24

	
	
	
	0.136
	204.61

	0.13

	

	2.11 

	0.17

	207.02 

	11.
	1/10-230-60-45-10/95
 
	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой шуба, белая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая  

	т
	
	
	
	811.70
	64.45
	876.15

	
	
	
	0.0544
	

	

	

	44.16 

	3.51

	47.67 

	12.
	Е26-127-1
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	313.08
	0.25
	
	15.31
	1.22
	329.86

	
	
	
	0.136
	42.58

	0.03

	

	2.08 

	0.17

	44.86 

	13.
	1/10-230-40-10/197
 
	Краска водно-десперсионная для наружных и внутренних работ, фасадная  

	кг
	
	
	
	5.06
	0.40
	5.46

	
	
	
	8.16
	

	

	

	41.29 

	3.28

	44.57 

	14.
	Е26-114-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка цокольной планки  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	448.06
	9.42
	
	31.24
	2.47
	491.19

	
	
	
	0.39
	174.74

	3.67

	

	12.18 

	0.97

	191.56 

	15.
	1/10-115-25/190
 
	Планка цокольная  

	м
	
	
	
	7.75
	0.62
	8.37

	
	
	
	39.39
	

	

	

	305.27 

	24.24

	329.51 

	16.
	Е46-69-4
(83.83 / 51.0893) 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 70 мм  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	135.99
	45.45
	
	4.77
	
	186.21

	
	
	
	1.374
	186.85

	62.45

	

	6.55 

	

	255.85 

	17.
	1/10-170-2/60
 
	Круг алмазный отрезной сегментный по бетону 300х3  

	шт.
	
	
	
	187.00
	14.85
	201.85

	
	
	
	1
	

	

	

	187.00 

	14.85

	201.85 

	18.
	Е68-12-4
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М3
	3837.9
	3 431.13
	1 579.26
	
	
	7 269.03

	
	
	
	0.0164
	62.94

	56.27

	25.91

	 

	

	119.21 

	19.
	Е1-164-2
(83.83 / 51.0893) 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М3 ГРУНТА
	2611.83
	
	
	
	
	2 611.83

	
	
	
	0.041
	107.09

	

	

	 

	

	107.09 

	20.
	Е1-166-1
(83.83 / 51.0893) 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М3 ГРУНТА
	1500.83
	
	
	
	
	1 500.83

	
	
	
	0.041
	61.53

	

	

	 

	

	61.53 

	21.
	Е8-4-9
(83.83 / 51.0893) 
	Гидроизоляция боковая оклеечная по монолитным железобетонным стенам в 1 слой из наплавляемых рулонных материалов  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	590.63
	241.99
	113.63
	68.00
	5.44
	906.06

	
	
	
	0.524
	309.49

	126.80

	59.54

	35.63 

	2.83

	474.75 

	22.
	1/10-130-5/87
 
	Мастика битумно-полимерная Аутокрин  

	кг
	
	
	
	4.87
	0.39
	5.26

	
	
	
	24.26
	

	

	

	118.15 

	9.38

	127.53 

	23.
	Е27-34-2
(83.83 / 51.0893) 
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ
	1163.74
	45.79
	15.39
	1 037.23
	80.79
	2 327.55

	
	
	
	0.39
	453.86

	17.86

	6.00

	404.52 

	31.50

	907.74 

	24.
	4/2-2-1-10/16
 
	БРТ100.20.8, C25/30, F250, W4 БРТ100.20.8, C25/30, F250, W4  

	шт.
	
	
	
	6.05
	0.55
	6.60

	
	
	
	39
	

	

	

	235.95 

	21.28

	257.23 

	25.
	Е27-14-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В
	229.26
	566.55
	188.67
	7.25
	
	803.06

	
	
	
	0.005
	1.15

	2.83

	0.94

	0.04 

	

	4.02 

	26.
	4/1-5-40-10-999/950
 
	Песок для строительных работ (средняя цена по группе)  

	м3
	
	
	
	15.00
	
	15.00

	
	
	
	0.55
	

	

	

	8.25 

	

	8.25 

	27.
	Е27-253-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	2098.13
	60.42
	12.42
	343.55
	27.22
	2 529.32

	
	
	
	0.39
	818.27

	23.57

	4.85

	133.98 

	10.62

	986.44 

	28.
	4/1-7-20-40-22/110011
 
	Плиты бетонные тротуарные, прямоугольные, толщиной 60 мм, из крупнозернистого бетона, серые, однослойные, класс бетона В22,5  

	м2
	
	
	
	22.60
	2.04
	24.64

	
	
	
	39.79
	

	

	

	899.25 

	81.11

	980.36 

	29.
	Е70-30-1
(80.38 / 65.05) 
	Укладка звеньев водосбросного лотка закрытого типа из полимерных труб  
Разряд 2.9 МK 0.8478 Ставка 4р 16.96
	10млотка
	117.76
	0.51
	0.34
	
	
	118.27

	
	
	
	6.85
	806.66

	3.45

	2.32

	 

	

	810.11 

	30.
	5/20-20-2-1/1
 
	Лоток ПВХ с металлической решеткой 100.125 h=129  

	м
	
	
	
	55.80
	2.97
	58.77

	
	
	
	68.5
	

	

	

	3822.30 

	203.35

	4025.65 

	31.
	4/1-4-20-20-10-20/10
 
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100  

	м.3
	
	
	
	131.71
	
	131.71

	
	
	
	3.425
	

	

	

	451.11 

	

	451.11 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	3622
	300
	100
	7053
	434
	11408

	ОХР и ОПР:
	3092

	Плановая прибыль:
	2014

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	16514

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	3622
	300
	100
	7053
	434
	11408

	ОХР и ОПР:
	3092

	Плановая прибыль:
	2014

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	16514

	ВСЕГО прямые затраты:
	3622
	300
	100
	7053
	434
	11408

	ОХР и ОПР:
	3092

	Плановая прибыль:
	2014

	ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:
	16514




РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
	№ пп
	Код
	Наименование материала
	Единица измерения
	Количество
	Цена материала
без НДС
	Стоимость материала
без НДС
	% трансп. и зср
	Стоимость трансп. и зср  без НДС

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы подрядчика

	1/ Материалы для строительных работ

	1/10-110-50-10 Бруски и брусья необрезные хвойных пород

	1.  
	1/10-110-50-10/285
	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 100,125 мм, 4 сорта
01.09.2026 ОРБ
	м3
	0.0663
	202.14
	13.40
	7.94%
	1.06

	1/10-115-5 Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные

	1.  
	1/10-115-5/96
	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый ТЕХНОЭЛАСТ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.5 кг
01.09.2026 ОРБ
	м2
	59.736
	
	
	7.94%
	

	1/10-115-25 Кровельные комплектующие

	1.  
	1/10-115-25/190
	Планка торцевая металлическая
01.09.2026 ОРБ
	м
	39.39
	7.75
	305.27
	7.94%
	24.24

	1/10-120-10-10 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем

	1.  
	1/10-120-10-10/89
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125
01.09.2026 ОРБ
	м3
	0.72
	259.13
	186.57
	7.94%
	14.81

	1/10-120-220-70 Сетки стеклянные

	1.  
	1/10-120-220-70/22
	Стеклосетка ССШ-160(100)
01.09.2026 ОРБ
	м2
	17.952
	1.24
	22.26
	7.94%
	1.77

	1/10-130-5 Мастики

	1.  
	1/10-130-5/87
	Мастика битумно-полимерная "Аутокрин"
.  .
	кг
	24.26
	4.87
	118.15
	7.94%
	9.38

	1/10-135-20 Газы

	1.  
	1/10-135-20/75
	Смесь пропана и бутана технических
01.09.2026 ОРБ
	кг
	17.816
	2.00
	35.63
	7.94%
	2.83

	1/10-170-2 Круги (диски) отрезные

	1.  
	1/10-170-2/30
	Круг на бакелите усиленном отрезной 230х2х22 для резки камня, бетона
01.09.2026 ОРБ
	шт.
	0.156
	2.40
	0.37
	7.94%
	0.03

	1. 
	1/10-170-2/60
	Круг алмазный отрезной сегментный по бетону 300х3
01.09.2026 ОРБ
	шт.
	1
	187.00
	187.00
	7.94%
	14.85

	1/10-170-10 Сверла спиральные, шнековые

	1.  
	1/10-170-10/135
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
01.09.2026 ОРБ
	шт.
	0.93
	4.24
	3.94
	7.94%
	0.31

	1/10-180-20 Круги и шкурки шлифовальные

	1.  
	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
01.09.2026 ОРБ
	м2
	0.0544
	4.96
	0.27
	7.94%
	0.02

	1/10-230-15 Грунтовки и составы грунтовочные дисперсионные и пастовые

	1.  
	1/10-230-15/395
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)
.  .
	кг
	2.72
	14.06
	38.24
	7.94%
	3.04

	1/10-230-40-10 Краски водно-дисперсионные

	1.  
	1/10-230-40-10/197
	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая
01.09.2026 ОРБ
	кг
	8.16
	5.06
	41.29
	7.94%
	3.28

	1/10-230-60-35 Сухие смеси для облицовочных работ

	1.  
	1/10-230-60-35/61
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)
01.09.2026 ОРБ
	т
	0.1632
	477.98
	78.00
	7.94%
	6.20

	1/10-230-60-45-10 Штукатурные составы сухие защитно-отделочные, декоративные

	1.  
	1/10-230-60-45-10/95
	Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой "шуба", белая, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая
01.09.2026 ОРБ
	т
	0.0544
	811.70
	44.16
	7.94%
	3.51

	1/10-235-20 Ленты, жгуты, шнуры уплотнительные, гидро(паро)изоляционные, герметизирующие

	1.  
	1/10-235-20/772
	Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м
01.09.2026 ОРБ
	м2
	1.6592
	2.51
	4.16
	7.94%
	0.34

	1/10-240-25-35 Гвозди строительные

	1.  
	1/10-240-25-35/240
	Гвозди строительные
01.09.2026 ОРБ
	кг
	0.39
	3.42
	1.33
	7.94%
	0.11

	1/10-240-30-30 Дюбель-гвозди

	1.  
	1/10-240-30-30/210
	Дюбель пластмассовый с металлическим сердечником 8х120
01.09.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.0567
	264.00
	14.97
	7.94%
	1.19

	1/10-240-30-50 Дюбели с шурупами

	1.  
	1/10-240-30-50/50
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 8х60 мм
01.09.2026 ОРБ
	100 шт.
	1.17
	9.00
	10.53
	7.94%
	0.84

	1/10-280-20 Материалы разного назначения

	1.  
	1/10-280-20/40
	Вода
01.09.2026 ОРБ
	м3
	4.80982
	1.45
	6.98
	%
	

	4/ Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы

	4/1-4-10-20-40 Бетоны нормального веса (смеси готовые к употреблению) с крупностью заполнителя 20-40 мм

	1.  
	4/1-4-10-20-40/50
	Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15
01.09.2026 ОРБ
	м3
	2.301
	168.06
	386.71
	7.78%
	30.09

	4/1-4-20-20-10-20 Растворы кладочные тяжёлые цементные марки от 100 до 250

	1.  
	4/1-4-20-20-10-20/10
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100
01.09.2026 ОРБ
	м3
	0.0234
	131.71
	3.08
	7.78%
	0.24

	1. 
	4/1-4-20-20-10-20/10
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100
01.09.2026 ОРБ
	м.3
	3.425
	131.71
	451.11
	%
	

	4/1-5-40-10-10 Песок для строительных работ природный

	1.  
	4/1-5-40-10-10/30
	Песок для строительных работ природный 2 класса
01.09.2026 ОРБ
	м3
	0.0624
	
	
	%
	

	4/1-5-40-10-999 Песок для строительных работ (код материала по проекту)

	1.  
	4/1-5-40-10-999/950
	Песок для строительных работ (средняя цена по группе)
.  .
	м3
	0.55
	15.00
	8.25
	%
	

	4/1-5-50 Смеси пескоцементные

	1.  
	4/1-5-50/10
	Пескоцементная смесь
01.09.2026 ОРБ
	м3
	1.1934
	111.72
	133.33
	7.94%
	10.59

	4/1-7-20-40-22 Плиты бетонные тротуарные, прямоугольные, толщиной 60 мм, из крупнозернистого бетона

	1.  
	4/1-7-20-40-22/110011
	Плиты бетонные тротуарные, прямоугольные, толщиной 60 мм, из крупнозернистого бетона, серые, однослойные, класс бетона В22,5
01.09.2026 ОРБ
	м2
	39.79
	22.60
	899.25
	9.02%
	81.11

	4/2-2-1-10 Камень бортовой. Серия Б3.020.1-1.99 вып.1

	1.  
	4/2-2-1-10/16
	БРТ100.20.8, C25/30, F250, W4 БРТ100.20.8, C25/30, F250, W4
01.09.2026 ОРБ
	шт.
	39
	6.05
	235.95
	9.02%
	21.28

	5/ Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/20-20-2-1 Лотки на основе смол ПВХ и аксессуары к ним

	1.  
	5/20-20-2-1/1
	Лоток ПВХ с металлической решеткой 100.125 h=129
.  .
	м
	68.5
	55.80
	3822.30
	5.32%
	203.35

	ИТОГО Материалы подрядчика :
	
	 7053
	
	 434

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 7053
	
	 434




РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
	№ пп
	Наименование затрат
	Стоимость работ и затрат, руб.

	

	 
	Tрудозатраты рабочих, чел-час
	
	233,68

	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час
	
	5,76

	
	BCEГO трудозатрат, чел-час
	
	239,44

	
	Заработная плата
	1
	3 621,60

	
	Эксплуатация машин и механизмов всего
	1
	299,81

	
	в т.ч. заработная плата машинистов
	1
	99,56

	
	Mатериалы
	
	7 052,50

	
	в т.ч.  материалы подрядчика
	
	7 052,50

	
	.         материалы заказчика
	
	

	
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы
	1
	434,47

	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика
	
	434,47

	
	.         транспорт и зср материалов заказчика
	
	

	
	.         перевозка грузов (С310 и С311)
	
	

	
	ИTOГO прямых затрат
	
	11 408,38

	2
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
	1
	3 091,52

	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	83.83
	2441.26

	
	.      9.строительство (ремонт) автомобильных дорог (без мостов и тоннелей) (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	80.38
	650.26

	3
	Плановая прибыль
	1
	2 014,05

	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	51.0893
	1487.81

	
	.      9.строительство (ремонт) автомобильных дорог (без мостов и тоннелей) (3.5. Текущий ремонт г.Минск)
	65.05
	526.24

	4
	Bременные (титульные) здания и сооружения
	
	

	
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)
	15
	

	5
	Зимние удорожания
	0,93
	

	
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании
	
	

	
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	16 513,95

	6
	Прочие затраты, в том числе:
	
	1 265,19

	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов
	34
	1 265,19

	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика
	
	

	
	Pазъездной характер работ
	
	

	
	Перевозка рабочих
	
	

	
	Командировочные расходы
	
	

	7
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	17 779,14

	
	в том числе стоимость подрядных работ
	
	17 779,14

	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)
	1
	

	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	

	
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	17 779,14

	8
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
	
	

	
	в том числе:
	
	

	
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)
	
	

	9
	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности
	
	17 779,14

	11
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	

	12
	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	

	14
	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации
	
	17 779,14

	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
	
	

	16
	Итого объем работ для налогообложения
	
	17 779,14

	17
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %
	
	

	18
	Сумма HДC по ставке ______ %
	20
	3 555,83

	
	ВСЕГО выполнено работ
	
	21 334,97

	
	
	
	

	20
	Сумма прописью Двадцать одна тысяча триста тридцать четыре руб. 97 коп. 



	Проверил
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)




1


5
