	 


	Приложение 1

к объединенной заявке 
на закупку медицинских изделий 


ОПИСАНИЕ
потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Тест Бови-Дик одноразовый для УЗ Гомельской области 

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	Номер и наименование ЛОТа
	Состав
	Количество, шт.

	ЛОТ №3

Тест Бови-Дик одноразовый
	1.Для контроля паровой стерилизации

2.Температура стерилизации 121°С
3.Время стерилизации 20 мин.
4.Единовременное выполнение пунктов 2 и 3
	774

	ЛОТ №9
Тест Бови-Дик одноразовый
	1.Для контроля паровой стерилизации

2.Температура стерилизации 132°С
 3.Время стерилизации не менее 10 мин.
4.Единовременное выполнение пунктов 2 и 3
	816


2. Технические требования:
	ЛОТ №1-9. 
Тест Бови-Дик одноразовый

	2.1. Предназначен для испытания паровых стерилизаторов на паропроницаемость и на удаление воздуха из стерилизационной камеры.
2.2. Однократного применения.
2.3. Соответствие не менее чем 2 классу.
2.4. Представляет собой многослойный пакет из бумажной загрузки с индикаторным листом в центре.
2.5. Четкий цветовой переход от начального к конечному
2.6. Тест и входящие в его состав компоненты не оказывают вредного воздействия на человека и окружающую среду.
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