|  | Утверждаю Главный врач МГКЦД ______________Е.В. Коваленко «20»______08_____2026 г. |
| --- | --- |

Заявка на закупку Набор реагентов по определению антител класса IgG к Treponema pallidum методом РНИФ.

Заказчик: учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии».

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 220089 г. Минск, ул. Прилукская,46а |
| УНП | 100123896 |
| Адрес электронной почты | info@kvd.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.kvd.by |

1.Область применения: клиническая лабораторная диагностика.

2.Сведения о государственной закупке:

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор реагентов по определению антител к Treponema pallidum методом РНИФ. |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.500 |
| Объем (количество) | 14 000 исследований |
| Срок поставки | 2026 год, поэтапно |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |

Приложение № 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий.

| № п/п | ## Наименование | ## Ед.измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор реагентов по определению антител класса IgG к Treponema pallidum методом РНИФ. | исследование | 14 000 |

2. Технические требования:

2.1. Материал для исследования: сыворотка (плазма) крови, ликвор.

2.2. Возможность проведения исследования в модификациях РИФабс, РИФ200, РИФц.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчики технических требований:

врач клинической лабораторной диагностики

(зав лабораторией)

РРЛ по диагностики сифилиса                                                      Гусакова Ю.В.

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                     Т.С.Шабловская

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                     А.А.Самец