Приложение 4 к аукционным документам №А757-09/261

- Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам):

Безмасляная винтовая воздуходувка с параметрами рабочей точки:

*Напор 0,8 бар;

*Расход 3317 м3/час;

*Электропотребление в рабочей точке не более 75 кВт.

*Электроподключение 380В/ 3ф/ 50 Гц к 4-х проводной сети с глухозаземленной нейтралью.

В комплекте с поставляемой воздуходувкой должны присутствовать все расходные материалы для ее монтажа и запуска в эксплуатацию.

С воздушным охлаждением.

Воздуходувка должна быть оборудована ЧРП для изменения производительности.

В комплект поставки должен быть включен запасной глушитель и два набора воздушных фильтров.

- Требования к сроку предоставления гарантий качества товара (работы, услуги):

Не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию.

Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), подтверждается письменным заявлением.

Поставщик оборудования производит шеф-монтаж, настройку и запуск оборудования в эксплуатацию, а также произведет инструктаж (обучение) обслуживающего персонала Покупателя работе с оборудованием (подтверждается письменным заявлением).