Title: Форма С2
Subject: Програмный комплекс WS-2
Author: Апет Андрей Валентинович
Last saved by: Пользователь
Company: ИП 8-029-642-39-67

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта | Текущий ремонт с установкой термостатических регуляторов системы отопления стадиона БГПУ по адресу  ул. Сенницкая, 55 в г. Минске
Заказчик | Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка"
Генподрядчик (Подрядчик) |
Субподрядчик |

Смета составлена в ценах на | 1 СЕHТЯБРЯ 2026 г. | Цены | без НДС | Регион строительства | г.Минск | Тарифная ставка  4 разряда | 16.96 | руб.
| (дата разработки) | | (вид цены) | | (название региона строительства) | | |

Номер по смете

Обоснование

Наименование работ, ресурсов, расходов

Ед.изм.
Кол-во

Стоимость ед.изм / Всего, руб.

| | | | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин | Материалы, оборудование | Транcпорт | Общая стоимость
| | | | | Всего | в т.ч. зарплата | | |
Cмета: 1. 1. Локальная смета
Ж000 Раздел сметы (ПТМ)

1.

Е65-1-1
(68.61 / 48.5917)

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96

100 М ТРУБОПРОВОДОВ

521.94

3.61

1.75

17.57

1.40

544.52

| | | 0.05 | 26.10 | 0.18 | 0.09 | 0.86 | 0.07 | 27.21

2.

Е16-41-1
(68.61 / 48.5917)

Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 20 мм  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96

100 М

2111.3

51.99

0.15

324.41

15.81

2 503.51

| | | 0.05 | 105.57 | 2.60 | 0.01 | 16.22 | 0.79 | 125.18
3. | Е16-58-2 (68.61 / 48.5917) | Установка термостатических клапанов: проходных Разряд 6 МK 1.2102 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 974.53 | | | 75.42 | 5.98 | 1 055.93
| | | 0.15 | 146.18 | | | 11.32 | 0.90 | 158.40
4. | 3/3-40-20-60/60 | Клапаны термостатические | шт. | | | | 51.75 | 3.75 | 55.50
| | | 15 | | | | 776.25 | 56.28 | 832.53

5.

Е16-27-1
(68.61 / 48.5917)

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм  
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96

ВРЕЗКА

90.72

0.69

0.15

4.33

0.29

96.03

| | | 15 | 1360.80 | 10.49 | 2.19 | 64.94 | 4.35 | 1440.58
6. | 3/3-10-10-10/10 | Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 15 мм | шт. | | | | 7.95 | 0.58 | 8.53
| | | 15 | | | | 119.25 | 8.65 | 127.90
ИТОГО прямые затраты по разделу: | 1639 | 13 | 2 | 989 | 71 | 2712
ОХР и ОПР: | 1126
Плановая прибыль: | 797
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: | 4635
ИТОГО прямые затраты по смете: | 1639 | 13 | 2 | 989 | 71 | 2712
ОХР и ОПР: | 1126
Плановая прибыль: | 797
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: | 4635
ВСЕГО прямые затраты: | 1639 | 13 | 2 | 989 | 71 | 2712
ОХР и ОПР: | 1126
Плановая прибыль: | 797
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: | 4635

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп

Код

Наименование материала

Единица измерения

Количество

Цена материала
без НДС

Стоимость материала
без НДС

% трансп. и зср

Стоимость трансп. и зср  без НДС

Материалы подрядчика
1/ Материалы для строительных работ
1/10-135-20 Газы

1.

1/10-135-20/35

Ацетилен растворенный технический марки Б
01.09.2026 ОРБ

т

0.001073

33 069.27

35.48

7.94%

2.82

2.

1/10-135-20/60

Кислород технический газообразный
01.09.2026 ОРБ

м3

3.437

0.75

2.58

7.94%

0.21

1/10-140-40 Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей

3.

1/10-140-40/100

Электроды типа Э42А диаметром 4 мм
01.09.2026 ОРБ

т

0.0006

4 130.00

2.48

7.94%

0.20

1/10-160-20 Ткани разные, кроме стеклянных и асбестовых

4.

1/10-160-20/15

Ветошь
01.09.2026 ОРБ

кг

0.015

3.64

0.05

7.94%

1/10-170-10 Сверла спиральные, шнековые

5.

1/10-170-10/135

Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
01.09.2026 ОРБ

шт.

0.0065

4.24

0.03

7.94%

1/10-230-45-10 Эмали

6.

1/10-230-45-10/75

Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая
01.09.2026 ОРБ

кг

0.3

7.11

2.13

7.94%

0.17

1/10-230-50-15 Растворители (разбавители)

7.

1/10-230-50-15/31

Олифа натуральная
01.09.2026 ОРБ

кг

0.15

6.70

1.01

7.94%

0.08

8.

1/10-230-50-15/93

Уайт-спирит
01.09.2026 ОРБ

кг

0.011

4.71

0.05

7.94%

1/10-235-3 Веревки, шпагаты, канаты

9.

1/10-235-3/47

Льняная прядь
01.09.2026 ОРБ

кг

0.15

54.50

8.18

7.94%

0.65

1/10-235-20 Ленты, жгуты, шнуры уплотнительные, гидро(паро)изоляционные, герметизирующие

10.

1/10-235-20/793

Лента ФУМ шириной 20 мм
01.09.2026 ОРБ

10 м

0.04095

0.91

0.04

7.94%

1/10-240-15 Винты

11.

1/10-240-15/36

Винты с полукруглой головкой 6х25 мм ГОСТ 17473-80
01.09.2026 ОРБ

кг

0.006

4.35

0.03

7.94%

3/ Материалы и изделия для санитарно-технических работ
3/3-10-10-10 Вентили проходные муфтовые 15Б3Р

12.

3/3-10-10-10/10

Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 15 мм
01.09.2026 ОРБ

шт.

15

7.95

119.25

7.25%

8.65

3/3-40-20-60 Клапаны регулирующие терморегулятора

13.

3/3-40-20-60/60

Клапаны термостатические
01.09.2026 ОРБ

шт.

15

51.75

776.25

7.25%

56.28

3/10-10-20-10 Кронштейны, планки, хомуты

14.

3/10-10-20-10/20

Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
01.09.2026 ОРБ

кг

0.2075

5.98

1.24

7.25%

0.09

6/ Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов
6/10-20-10-10 Контргайки чугунные

15.

6/10-20-10-10/10

Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм
01.09.2026 ОРБ

10 шт.

0.0028

3.32

0.01

4.73%

6/10-20-10-40 Муфты прямые чугунные короткие

16.

6/10-20-10-40/10

Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм
01.09.2026 ОРБ

10 шт.

0.0056

6.19

0.03

4.73%

6/20-20-20 Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные

17.

6/20-20-20/10

Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,8 мм
01.09.2026 ОРБ

м

0.0105

2.61

0.03

4.73%

6/20-30-20 Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные

18.

6/20-30-20/10

Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,8 мм
01.09.2026 ОРБ

м

6

4.21

25.26

4.73%

1.19

6/40-25-1 Трубы напорные из сополимеров пропилена для холодной и горячей воды

19.

6/40-25-1/4

Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 20 мм и толщиной стенки 3,4 мм
01.09.2026 ОРБ

м

5.05

1.73

8.74

4.73%

0.41

6/40-80-20-1 Угольники из полипропилена (ПП тип 3) для внутренних систем отопления холодного и горячего водоснабжения

20.

6/40-80-20-1/1

Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа
01.09.2026 ОРБ

10 шт.

0.775

1.90

1.47

4.73%

0.07

21.

6/40-80-20-1/7

Угольник 45 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа
01.09.2026 ОРБ

10 шт.

0.305

1.76

0.54

4.73%

0.03

22.

6/40-80-20-1/13

Угольник из полипропилена (ПП тип 3) с внутренней резьбой, номинальным диаметром 20х1/2" мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа
01.09.2026 ОРБ

шт.

1.75

1.71

2.99

4.73%

0.14

6/40-80-20-2 Тройники из полипропилена (ПП тип 3) для внутренних систем отопления холодного и горячего водоснабжения

23.

6/40-80-20-2/1

Тройник из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа
01.09.2026 ОРБ

10 шт.

0.195

2.37

0.46

4.73%

0.02

6/40-80-20-3 Муфты из полипропилена (ПП тип 3) для внутренних систем отопления холодного и горячего водоснабжения

24.

6/40-80-20-3/1

Муфта из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа
01.09.2026 ОРБ

10 шт.

0.085

1.55

0.13

4.73%

0.01

6/40-80-20-7 Другие детали для трубопроводов из полипропиленовых труб для внутренних систем отопления холодного и горячего водоснабжения

25.

6/40-80-20-7/3

Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм
01.09.2026 ОРБ

10 шт.

0.42

0.90

0.38

4.73%

0.02

ИТОГО Материалы подрядчика : | | 989 | | 71
ВСЕГО : | | 989 | | 71

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп

Код

Наименование машин и механизмов

Единица измерения

Количество

Цена маш-часа
без НДС

Стоимость механизма
без НДС

Цена зарплаты машиниста

Стоимость зарплаты машиниста

Механизмы подрядчика
1. | М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | МАШ.-Ч | 1.35 | 4.56 | 6.16 | |
2. | М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | МАШ.-Ч | 2.8255 | 0.41 | 1.16 | |
3. | М331451 | Перфораторы электрические | МАШ.-Ч | 0.208 | 0.88 | 0.18 | |
4. | М331617 | Средства малой механизации | МАШ.-Ч | 0.1565 | 21.49 | 3.36 | 14.58 | 2.29
5. | М351307 | Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена | МАШ.-Ч | 3.296 | 0.73 | 2.41 | |
ИТОГО Механизмы подрядчика : | | 13 | | 2
ВСЕГО : | | 13 | | 2

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
№ пп | Наименование затрат | Стоимость работ и затрат, руб.
| Tрудозатраты рабочих, чел-час | | 91,36
| Tрудозатраты машинистов, чел-час | | 0,16
| BCEГO трудозатрат, чел-час | | 91,52
| Заработная плата | 1 | 1 638,65
| Эксплуатация машин и механизмов всего | 1 | 13,27
| в т.ч. заработная плата машинистов | 1 | 2,29
| Mатериалы | | 988,84
| в т.ч.  материалы подрядчика | | 988,84
| .         материалы заказчика | |
| Tранспортные и заготовительно-складские расходы | 1 | 71,04
| в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика | | 71,04
| .         транспорт и зср материалов заказчика | |
| .         перевозка грузов (С310 и С311) | |
| ИTOГO прямых затрат | | 2 711,80
2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 1 | 1 125,85
| .      5.внутренние санитарно-технические работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 68.61 | 1125.85
3 | Плановая прибыль | 1 | 797,36
| .      5.внутренние санитарно-технические работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 48.5917 | 797.36
4 | Bременные (титульные) здания и сооружения | |
| Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | 15 |
5 | Зимние удорожания | 0,93 |
| -     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании | |
| ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ | | 4 635,01
6 | Прочие затраты, в том числе: | | 557,92
| Средства по уплате обязательных страховых взносов | 34 | 557,92
| Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика | |
| Pазъездной характер работ | |
| Перевозка рабочих | |
| Командировочные расходы | |
| Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697) | |
7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ | | 5 192,93
| в том числе стоимость подрядных работ | | 5 192,93
| Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | 1 |
| Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика | |
| ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика | | 5 192,93
8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего | |
| в том числе: | |
| Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР) | |
9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности | | 5 192,93
11 | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) | |
12 | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) | |
14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации | | 5 192,93
| Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) | |
16 | Итого объем работ для налогообложения | | 5 192,93
17 | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % | |
18 | Сумма HДC по ставке ______ % | 20 | 1 038,59
| ВСЕГО выполнено работ | | 6 231,52
20 | Сумма прописью Шесть тысяч двести тридцать один руб. 52 коп.

Проверил | | | | |
| (должность) | | (подпись) | | (инициалы, фамилия)