								
О предоставлении информации (заявки) 
о ценах на товары (работы, услуги) 
для определения предельной 
стоимости предмета госзакупки
15.09.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению МАРТ от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34): 
Расходные материалы для молекулярно-биологических исследований

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложение 1-17) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, срока действия РУ МЗ РБ, возможности и сроков поставки и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 17.09.2026 включительно на электронную почту a.pilatovich@omr.by.
Информация должна содержать: 
-наименование потенциального поставщика;
- наименование производителя;
- срок действия РУ МЗ РБ
- условия поставки и оплаты;
- сроки поставки;
- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету; 
- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании 
(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

	Место поставки товара
	РНПЦ ОМР им. Александрова, Минский р-н, аг. Лесной

	Порядок поставки товара
	Доставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. 

	Предполагаемые сроки поставки
	с момента заключения договора по 15.12.2026г

	Источник финансирования
	Республиканский бюджет

	Порядок оплаты
	Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара


Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.
Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации
* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):
- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;
- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;
- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



Специалист по организации закупок                 ____________                              Пилатович А.М.
            389-96-22                                                                  
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Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация): 
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге)
	Количество

	1.
	Микропробирки с плоской крышкой 0,2 мл
	1. Отсутствие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ингибиторов ПЦР
2. Наличие встроенного в крышку пробирки антиконтаминационного щитка
3. Возможность автоклавирования при +120°С
4. Возможность замораживания при -70°С
	45 000 штук


2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.
     
                                                                                                     Приложение 2

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация): 
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге)
	Количество

	1.
	Микропробирки с оптической крышкой 
0,2 мл
	1. Отсутствие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ингибиторов ПЦР
1. Наличие встроенного в крышку пробирки антиконтаминационного щитка
2. Возможность автоклавирования при +120°С
3. Возможность замораживания при -70°С
	50 000 штук


2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.
     
                                                                                                     Приложение 3

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):   
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге)
	Количество

	1.
	Микропробирки в стрипах по 8 штук с отдельными оптическими прозрачными крышками 0,2 мл
	1. Отсутсвие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ингибиторов ПЦР
1. Наличие встроенного в крышку пробирки антиконтаминационного щитка
2. Возможность автоклавирования при +120°С
3. Возможность замораживания при -70°С
	2 400 штук


2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.
                                                                                                    
    Приложение 4

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):   
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге)
	Количество

	1.
	Микропробирки 0,5 мл
	1. Отсутсвие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ингибиторов ПЦР
4. Наличие встроенного в крышку пробирки антиконтаминационного щитка
5. Возможность автоклавирования при +120°С
6. Возможность замораживания при -70°С
	5 000 штук


2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.
   
                                                                                                     Приложение 5

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):   
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге)
	Количество

	1.
	Микропробирки 1,5 мл
	1. Отсутсвие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ингибиторов ПЦР
1. Наличие встроенного в крышку пробирки антиконтаминационного щитка
2. Возможность автоклавирования при +120°С
3. Возможность замораживания при -70°С
	1 000 штук


2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.
   
                                                                                                     Приложение 6

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):      
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге)
	Количество

	1.
	Наконечники для дозаторов пипеточных с фильтром без ДНК-аз и РНК-аз (россыпью), 10 мкл
	1. Наконечники без штативов должны быть предназначены для исследований методом ПЦР, свободные от ДНКаз и РНКаз 
2. Наконечники должны быть универсальными для использования с дозаторами разных производителей и иметь острый без сглаживания конец
	10 000 штук


2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.
                                                                                                     Приложение 7

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):   
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге)
	Количество

	1.
	Наконечники для дозаторов пипеточных с фильтром без ДНК-аз и РНК-аз (россыпью), 20 мкл
	1. Наконечники без штативов должны быть предназначены для исследований методом ПЦР, свободные от ДНКаз и РНКаз 
2. Наконечники должны быть универсальными для использования с дозаторами разных производителей и иметь острый без сглаживания конец
	125 000 штук


2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.
   
                                                                                                     Приложение 8

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):   
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге)
	Количество

	1.
	Наконечники для дозаторов пипеточных с фильтром без ДНК-аз и РНК-аз (россыпью), 200 мкл
	1. Наконечники без штативов должны быть предназначены для исследований методом ПЦР, свободные от ДНКаз и РНКаз 
2. Наконечники должны быть универсальными для использования с дозаторами разных производителей и иметь острый без сглаживания конец
	38 000 штук


2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.
   
          Приложение 9

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):   
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге)
	Количество

	1.
	Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра (россыпью), 10 мкл
	1. Исполнение – россыпью
2. Упаковка – не более 1000 штук
3. Наконечник должен быть универсальным для использования с дозаторами разных производителей и иметь острый без сглаживания конец
4. Возможность автоклавирования при &#43;120°С.
	3 000 штук


2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.
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Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):  
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге)
	Количество

	1.
	Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра (россыпью), 100 мкл
	1. Исполнение – россыпью
2. Упаковка – не более 1000 штук
3. Наконечник должен быть универсальным для использования с дозаторами разных производителей и иметь острый без сглаживания конец
4. Возможность автоклавирования при &#43;120°С.
	1 000 штук


2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.
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Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):      
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге)
	Количество

	1.
	Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра (россыпью), 200 мкл
	1. Исполнение – россыпью
1. Упаковка – не более 1000 штук
2. Наконечник должен быть универсальным для использования с дозаторами разных производителей и иметь острый без сглаживания конец
3. Возможность автоклавирования при &#43;120°С.
	73 000 штук


2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.
                                                                                               
      Приложение 12

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):  
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге)
	Количество

	1.
	Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра (россыпью), 1000 мкл
	Исполнение – россыпью
1. Упаковка – не более 1000 штук
2. Наконечник должен быть универсальным для использования с дозаторами разных производителей и иметь острый без сглаживания конец
3. Возможность автоклавирования при &#43;120°С.
	5 000 штук


2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.
                                                                                              
          Приложение 13

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):   
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге)
	Количество

	1.
	Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра (россыпью), 5000 мкл
	1. Исполнение – россыпью
1. Упаковка – не более 500 штук
2. Наконечник должен быть универсальным для использования с дозаторами разных производителей и иметь острый без сглаживания конец
3. Возможность автоклавирования при &#43;120°С.
	1 000 штук


2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.
   
      Приложение 14

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):      
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге)
	Количество

	1.
	Наконечники для дозаторов пипеточных с фильтром ДНК-аз и РНК-аз (в штативе), 20 мкл
	1. Исполнение – не мене 96 штук в штативе
2. Стерильно
3. Наконечники должны быть универсальными для использования с дозаторами разных производителей и иметь острый без сглаживания конец
4. Отсутствие ДНК-аз и РНК-аз
	500 штук


2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.

                                                                                                     Приложение 15

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):   
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге)
	Количество

	1.
	Наконечники для дозаторов пипеточных с фильтром ДНК-аз и РНК-аз (в штативе), 
200 мкл
	1. Исполнение – не мене 96 штук в штативе
1. Стерильно
2. Наконечники должны быть универсальными для использования с дозаторами разных производителей и иметь острый без сглаживания конец
3. Отсутствие ДНК-аз и РНК-аз
	550 штук


2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.
   
                                                                                                     Приложение 16

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):
   
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге)
	Количество

	1.
	Наконечники для дозаторов пипеточных с фильтром ДНК-аз и РНК-аз (в штативе), 
1000 мкл
	Исполнение – не мене 96 штук в штативе
4. Стерильно
5. Наконечники должны быть универсальными для использования с дозаторами разных производителей и иметь острый без сглаживания конец
6. Отсутствие ДНК-аз и РНК-аз
	90 штук


2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.
   
                                                                                                     Приложение 17

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):  
	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге)
	Количество

	1.
	Пробирка вакуумная с К3(2) ЭДТА для гематологических исследований 
	1. Наполнитель: К3 или К2 ЭДТА 16х100
2. Объем ‒ 7-10 мл 
	100 штук


2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.
    

