О предоставлении информации (заявки)

о ценах на товары (работы, услуги)

для определения предельной

стоимости предмета госзакупки

15.09.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению МАРТ от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):

Расходные материалы для молекулярно-биологических исследований

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложение 1-17) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, срока действия РУ МЗ РБ, возможности и сроков поставки и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 17.09.2026 включительно на электронную почту a.pilatovich@omr.by.

Информация должна содержать:

-наименование потенциального поставщика;

- наименование производителя;

- срок действия РУ МЗ РБ

- условия поставки и оплаты;

- сроки поставки;

- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету;

- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании

(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

| Место поставки товара | РНПЦ ОМР им. Александрова, Минский р-н, аг. Лесной |
| --- | --- |
| Порядок поставки товара | Доставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. |
| Предполагаемые сроки поставки | с момента заключения договора по 15.12.2026г |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты | Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара |

Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.

Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):

- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;

- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;

- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок                 ____________                              Пилатович А.М.

389-96-22

Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Микропробирки с плоской крышкой 0,2 мл | - Отсутствие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ингибиторов ПЦР - Наличие встроенного в крышку пробирки антиконтаминационного щитка - Возможность автоклавирования при +120°С - Возможность замораживания при -70°С | 45 000 штук |

2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.

Приложение 2

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Микропробирки с оптической крышкой 0,2 мл | 1. Отсутствие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ингибиторов ПЦР - Наличие встроенного в крышку пробирки антиконтаминационного щитка - Возможность автоклавирования при +120°С - Возможность замораживания при -70°С | 50 000 штук |

2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.

Приложение 3

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Микропробирки в стрипах по 8 штук с отдельными оптическими прозрачными крышками 0,2 мл | 1. Отсутсвие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ингибиторов ПЦР - Наличие встроенного в крышку пробирки антиконтаминационного щитка - Возможность автоклавирования при +120°С - Возможность замораживания при -70°С | 2 400 штук |

2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.

Приложение 4

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Микропробирки 0,5 мл | 1. Отсутсвие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ингибиторов ПЦР - Наличие встроенного в крышку пробирки антиконтаминационного щитка - Возможность автоклавирования при +120°С - Возможность замораживания при -70°С | 5 000 штук |

2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.

Приложение 5

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Микропробирки 1,5 мл | 1. Отсутсвие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ингибиторов ПЦР - Наличие встроенного в крышку пробирки антиконтаминационного щитка - Возможность автоклавирования при +120°С - Возможность замораживания при -70°С | 1 000 штук |

2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.

Приложение 6

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наконечники для дозаторов пипеточных с фильтром без ДНК-аз и РНК-аз (россыпью), 10 мкл | 1. Наконечники без штативов должны быть предназначены для исследований методом ПЦР, свободные от ДНКаз и РНКаз 2. Наконечники должны быть универсальными для использования с дозаторами разных производителей и иметь острый без сглаживания конец | 10 000 штук |

2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.

Приложение 7

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наконечники для дозаторов пипеточных с фильтром без ДНК-аз и РНК-аз (россыпью), 20 мкл | 1. Наконечники без штативов должны быть предназначены для исследований методом ПЦР, свободные от ДНКаз и РНКаз 2. Наконечники должны быть универсальными для использования с дозаторами разных производителей и иметь острый без сглаживания конец | 125 000 штук |

2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.

Приложение 8

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наконечники для дозаторов пипеточных с фильтром без ДНК-аз и РНК-аз (россыпью), 200 мкл | 1. Наконечники без штативов должны быть предназначены для исследований методом ПЦР, свободные от ДНКаз и РНКаз 2. Наконечники должны быть универсальными для использования с дозаторами разных производителей и иметь острый без сглаживания конец | 38 000 штук |

2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.

Приложение 9

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра (россыпью), 10 мкл | - Исполнение – россыпью - Упаковка – не более 1000 штук - Наконечник должен быть универсальным для использования с дозаторами разных производителей и иметь острый без сглаживания конец - Возможность автоклавирования при &#43;120°С. | 3 000 штук |

2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.

Приложение 10

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра (россыпью), 100 мкл | - Исполнение – россыпью - Упаковка – не более 1000 штук - Наконечник должен быть универсальным для использования с дозаторами разных производителей и иметь острый без сглаживания конец - Возможность автоклавирования при &#43;120°С. | 1 000 штук |

2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.

Приложение 11

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра (россыпью), 200 мкл | 1. Исполнение – россыпью - Упаковка – не более 1000 штук - Наконечник должен быть универсальным для использования с дозаторами разных производителей и иметь острый без сглаживания конец - Возможность автоклавирования при &#43;120°С. | 73 000 штук |

2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.

Приложение 12

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра (россыпью), 1000 мкл | Исполнение – россыпью - Упаковка – не более 1000 штук - Наконечник должен быть универсальным для использования с дозаторами разных производителей и иметь острый без сглаживания конец - Возможность автоклавирования при &#43;120°С. | 5 000 штук |

2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.

Приложение 13

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра (россыпью), 5000 мкл | 1. Исполнение – россыпью - Упаковка – не более 500 штук - Наконечник должен быть универсальным для использования с дозаторами разных производителей и иметь острый без сглаживания конец - Возможность автоклавирования при &#43;120°С. | 1 000 штук |

2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.

Приложение 14

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наконечники для дозаторов пипеточных с фильтром ДНК-аз и РНК-аз (в штативе), 20 мкл | - Исполнение – не мене 96 штук в штативе - Стерильно - Наконечники должны быть универсальными для использования с дозаторами разных производителей и иметь острый без сглаживания конец - Отсутствие ДНК-аз и РНК-аз | 500 штук |

2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.

Приложение 15

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наконечники для дозаторов пипеточных с фильтром ДНК-аз и РНК-аз (в штативе), 200 мкл | 1. Исполнение – не мене 96 штук в штативе - Стерильно - Наконечники должны быть универсальными для использования с дозаторами разных производителей и иметь острый без сглаживания конец - Отсутствие ДНК-аз и РНК-аз | 550 штук |

2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.

Приложение 16

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наконечники для дозаторов пипеточных с фильтром ДНК-аз и РНК-аз (в штативе), 1000 мкл | Исполнение – не мене 96 штук в штативе - Стерильно - Наконечники должны быть универсальными для использования с дозаторами разных производителей и иметь острый без сглаживания конец - Отсутствие ДНК-аз и РНК-аз | 90 штук |

2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.

Приложение 17

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пробирка вакуумная с К3(2) ЭДТА для гематологических исследований | - Наполнитель: К3 или К2 ЭДТА 16х100 - Объем ‒ 7-10 мл | 100 штук |

2.	Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг): указаны в таблице.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности поставляемых реагентов не менее 60% от установленного производителем срока годности.