| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |  |  |  |  | (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |
| « ____ » ________________ 2026 г. |  |  |  |  |  |  | « ____ » ________________ 2026 г. |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

| Наименование объекта | Текущий ремонт системы холодного водоснабжения в государственном учреждении образования «Детский сад №550 г.Минска», пр-т Независимости, 88 |
| --- | --- |
| Заказчик | Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г. Минска" |
| Подрядчик |  |

| Смета составлена в ценах на | 1 СЕHТЯБРЯ 2026 г. | Цены | без НДС | Регион строительства | г.Минск | Тарифная ставка 4 разряда | 16.96 | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  | (название региона строительства) |  |  |  |

| Номер по смете | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, оборудование | Транcпорт | Общая стоимость |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  |
| Cмета: 1. 1. Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж000 Бассейн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е65-1-1 (68.61 / 43.58*1.115) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 626.32 | 4.32 | 2.10 | 17.57 | 1.39 | 649.60 |
|  |  |  | 0.15 | 93.95 | 0.65 К1=1.2 | 0.32 | 2.64 | 0.21 | 97.45 |
| 2. | Е16-35-3 (68.61 / 43.58*1.115) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб при сборке узлов в построечных условиях в домах КПД диаметром 32 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2538.9 | 42.39 | 0.70 | 650.83 | 32.82 | 3 264.94 |
|  |  |  | 0.15 | 380.84 | 6.36 К1=1.2 | 0.11 | 97.62 | 4.92 | 489.74 |
| 3. | Е16-15-2 (68.61 / 43.58*1.115) | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 34.89 | 2.65 | 0.35 | 5.05 | 0.37 | 42.96 |
|  |  |  | 8 | 279.12 | 21.20 К1=1.2 | 2.80 | 40.40 | 2.96 | 343.68 |
| 4. | 3/3-50-80-10/60 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 32 мм | шт. |  |  |  | 26.19 | 1.90 | 28.09 |
|  |  |  | 8 |  |  |  | 209.52 | 15.20 | 224.72 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 754 | 28 | 3 | 350 | 23 | 1156 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 519 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 368 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 2043 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 754 | 28 | 3 | 350 | 23 | 1156 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 519 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 368 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 2043 |  |
| ВСЕГО прямые затраты: |  |  |  | 754 | 28 | 3 | 350 | 23 | 1156 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 519 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 368 |  |
| ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 2043 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Код |  | Наименование материала |  | Единица измерения |  | Количество | Цена материала без НДС |  |  | Стоимость материала без НДС |  | % трансп. и зср |  | Стоимость трансп. и зср без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/ Материалы для строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/10-135-20 Газы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-135-20/35 |  | Ацетилен растворенный технический марки Б 01.09.2026 ОРБ |  | т |  | 0.00007 |  |  | 33 069.27 |  | 2.33 |  | 7.94% |  | 0.18 |
|  | 1/10-135-20/60 |  | Кислород технический газообразный 01.09.2026 ОРБ |  | м3 |  | 0.411 |  |  | 0.75 |  | 0.31 |  | 7.94% |  | 0.02 |
| 1/10-140-40 Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-140-40/100 |  | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм 01.09.2026 ОРБ |  | т |  | 0.001472 |  |  | 4 130.00 |  | 6.08 |  | 7.94% |  | 0.48 |
| 1/10-160-20 Ткани разные, кроме стеклянных и асбестовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-160-20/15 |  | Ветошь 01.09.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.048 |  |  | 3.64 |  | 0.17 |  | 7.94% |  | 0.01 |
| 1/10-170-10 Сверла спиральные, шнековые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-170-10/135 |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 0.33 |  |  | 4.24 |  | 1.40 |  | 7.94% |  | 0.11 |
|  | 1/10-170-10/225 |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 0.225 |  |  | 6.38 |  | 1.44 |  | 7.94% |  | 0.12 |
| 1/10-230-50-15 Растворители (разбавители) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-50-15/93 |  | Уайт-спирит 01.09.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.0435 |  |  | 4.71 |  | 0.21 |  | 7.94% |  | 0.02 |
| 1/10-235-20 Ленты, жгуты, шнуры уплотнительные, гидро(паро)изоляционные, герметизирующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-235-20/793 |  | Лента ФУМ шириной 20 мм 01.09.2026 ОРБ |  | 10 м |  | 0.10065 |  |  | 0.91 |  | 0.09 |  | 7.94% |  | 0.01 |
| 1/10-240-15 Винты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-15/36 |  | Винты с полукруглой головкой 6х25 мм ГОСТ 17473-80 01.09.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.048 |  |  | 4.35 |  | 0.21 |  | 7.94% |  | 0.02 |
| 3/ Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/3-50-80-10 Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/3-50-80-10/60 |  | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 32 мм 01.09.2026 ОРБ |  | шт. |  | 8 |  |  | 26.19 |  | 209.52 |  | 7.25% |  | 15.20 |
| 3/10-10-20-10 Кронштейны, планки, хомуты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/10-10-20-10/20 |  | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) 01.09.2026 ОРБ |  | кг |  | 1.626 |  |  | 5.98 |  | 9.72 |  | 7.25% |  | 0.70 |
| 3/13-10-10 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/13-10-10/60 |  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм 01.09.2026 ОРБ |  | т |  | 0.0088 |  |  | 3 900.00 |  | 34.32 |  | 7.25% |  | 2.48 |
| 6/ Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/40-25-1 Трубы напорные из сополимеров пропилена для холодной и горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/40-25-1/6 |  | Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 32 мм и толщиной стенки 5,4 мм 01.09.2026 ОРБ |  | м |  | 15.15 |  |  | 4.72 |  | 71.51 |  | 4.73% |  | 3.33 |
| 6/40-80-20-1 Угольники из полипропилена (ПП тип 3) для внутренних систем отопления холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/40-80-20-1/3 |  | Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.09.2026 ОРБ |  | 10 шт. |  | 0.66 |  |  | 6.38 |  | 4.21 |  | 4.73% |  | 0.20 |
| 6/40-80-20-2 Тройники из полипропилена (ПП тип 3) для внутренних систем отопления холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/40-80-20-2/8 |  | Тройник переходной приварной из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32х20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.09.2026 ОРБ |  | 10 шт. |  | 0.6 |  |  | 6.50 |  | 3.90 |  | 4.73% |  | 0.19 |
| 6/40-80-20-3 Муфты из полипропилена (ПП тип 3) для внутренних систем отопления холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/40-80-20-3/3 |  | Муфта из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа 01.09.2026 ОРБ |  | 10 шт. |  | 0.885 |  |  | 3.68 |  | 3.26 |  | 4.73% |  | 0.15 |
| 6/40-80-20-7 Другие детали для трубопроводов из полипропиленовых труб для внутренних систем отопления холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/40-80-20-7/5 |  | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32 мм 01.09.2026 ОРБ |  | 10 шт. |  | 0.84 |  |  | 1.80 |  | 1.51 |  | 4.73% |  | 0.08 |
| ИТОГО Материалы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  | 23 |  |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  | 23 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

| № пп | Код |  | Наименование машин и механизмов |  | Единица измерения | Количество |  | Цена маш-часа без НДС |  |  | Стоимость механизма без НДС | Цена зарплаты машиниста |  | Стоимость зарплаты машиниста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механизмы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М040502 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | МАШ.-Ч | 3.744 |  |  | 4.56 |  | 17.04 |  |  |  |
|  | М040504 |  | Аппарат для газовой сварки и резки |  | МАШ.-Ч | 0.4518 |  |  | 0.41 |  | 0.19 |  |  |  |
|  | М331451 |  | Перфораторы электрические |  | МАШ.-Ч | 0.9216 |  |  | 0.88 |  | 0.81 |  |  |  |
|  | М331617 |  | Средства малой механизации |  | МАШ.-Ч | 0.2208 |  |  | 21.49 |  | 4.78 | 14.58 |  | 3.22 |
|  | М351307 |  | Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена |  | МАШ.-Ч | 7.3872 |  |  | 0.73 |  | 5.39 |  |  |  |
| ИТОГО Механизмы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 3 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 3 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № пп | Наименование затрат |  | Стоимость работ и затрат, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в ценах составления сметы на 1 СЕHТЯБРЯ 2026 | в ценах выполнения работ на СЕHТЯБРЬ 2026 |
| Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 СЕHТЯБРЯ 2026 – СЕHТЯБРЬ 2026 составляет 1 |  |  |  |  |
|  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  | 44,60 | 44,60 |
|  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  | 0,22 | 0,22 |
|  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  | 44,82 | 44,82 |
|  | Заработная плата | 1 | 753,91 | 760,69 |
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего | 1 | 28,21 | 28,46 |
|  | в т.ч. заработная плата машинистов | 1 | 3,23 | 3,26 |
|  | Mатериалы |  | 350,18 | 353,33 |
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  | 350,18 | 353,33 |
|  | . материалы заказчика |  |  |  |
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы | 1 | 23,29 | 23,50 |
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  | 23,29 | 23,50 |
|  | . транспорт и зср материалов заказчика |  |  |  |
|  | . перевозка грузов (С310 и С311) |  |  |  |
|  | ИTOГO прямых затрат |  | 1 155,59 | 1 165,98 |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 1 | 519,48 | 524,15 |
|  | . 5.внутренние санитарно-технические работы (3.2. Ремонт г.Минск) | 68.61 | 519.48 |  |
| 3 | Плановая прибыль | 1 | 367,91 | 371,22 |
|  | . 5.внутренние санитарно-технические работы (3.2. Ремонт г.Минск) К-т =1.115 | 43.58 | 367.91 |  |
| 4 | Bременные (титульные) здания и сооружения |  |  |  |
|  | Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | 15 |  |  |
| 5 | Зимние удорожания | 0,93 |  |  |
|  | - в т.ч. зарплата в зимнем удорожании |  |  |  |
|  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 2 042,98 | 2 061,35 |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  | 257,43 | 259,75 |
|  | Средства по уплате обязательных страховых взносов | 34 | 257,43 | 259,75 |
|  | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |  |  |
|  | Pазъездной характер работ |  |  |  |
|  | Перевозка рабочих |  |  |  |
|  | Командировочные расходы |  |  |  |
|  | Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697) |  |  |  |
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 2 300,41 | 2 321,10 |
|  | в том числе стоимость подрядных работ |  | 2 300,41 | 2 321,10 |
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | 1 |  |  |
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  | 2 300,41 | 2 321,10 |
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР) |  |  |  |
| 9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  | 2 300,41 | 2 321,10 |
| 11 | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 1,0089984 |
| 12 | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 2321,11 |
| 14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  | 2 300,41 | 2 321,11 |
|  | Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) |  |  |  |
| 16 | Итого объем работ для налогообложения |  | 2 300,41 | 2 321,11 |
| 17 | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % |  |  |  |
| 18 | Сумма HДC по ставке ______ % | 20 | 460,08 | 464,22 |
|  | ВСЕГО выполнено работ |  | 2 760,49 | 2 785,33 |
| 20 | Сумма прописью Две тысячи семьсот восемьдесят пять руб. 33 коп. |  |  |  |  |

| Составил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверил |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |