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Техническое задание
	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Реагенты, контрольные, калибровочные и расходные материалы к автоматическому биохимическому анализатору AU480 

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	20.59.52.100

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами

	Необходимое количество и единица измерения
	7 усл. ед.

	Срок поставки
	октябрь-ноябрь 2026 года

	Требования к лоту
	Технические требования к реагентам, контрольным, калибровочным и расходным материалам: 
[bookmark: _GoBack]1.Реагенты, калибровочные и контрольные материалы к автоматическому биохимическому анализатору AU480 должны обеспечивать определение всех параметров, заявляемых производителем анализатора.
2. Предлагаемые реагенты, контрольные, калибровочные и расходные материалы должны быть новыми, оригинального производства Beckman Coulter, США, или аналоги, предназначенные для работы на автоматическом биохимическом анализаторе AU480 с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку.
3. Совместимость аналогов закупаемых реагентов, контрольных, калибровочных и расходных материалов должна быть подтверждена письмом производителя анализатора AU480 производства Beckman Coulter, США.
4. Весь товар должен быть предназначен к автоматическому биохимическому анализатору AU480 и отвечать требованиям:
4.1. совместимости с вышеуказанным оборудованием; 
4.2. не должен нарушать технологический процесс в течение рабочего дня;
4.3. не требовать дополнительной программы и переустановки оборудования. 
5. Контрольные материалы для автоматического биохимического анализатора AU480 должен обеспечивать определение всех параметров, заявляемых производителем анализатора.
6. Претендент должен предоставить документальное подтверждение о наличии у него квалифицированного персонала, способного решить методические проблемы заказчика, возникающие у него при использовании предлагаемых реагентов, контрольных, калибровочных, расходных материалов для автоматического биохимического анализатора AU480. 
Предложения, не включающие полный перечень объявленных в рамках одного лота к закупке наименований товара, Заказчик оставляет за собой право не рассматривать.


	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Клиническая лабораторная диагностика




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Калибратор для миоглобина 
	Описание: готовый к применению
	1 упак.

	2
	Калибратор для ревматоидного фактора
	Описание: жидкий на основе человеческой сыворотки
	1 упак.

	3
	Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке и моче 
	Метод: колориметрический фотометрический тест (Arsenazo III)
Линейность: до 5 ммоль/л (для сыворотки), до 10 ммоль/л (для мочи)
Описание: монореагентная методика с расходом реагента на 1 тест не более 30 мкл
Состав комплекта/упаковки (набора): 2000-3000 тестов
Стабильность на борту анализатора: не менее 90 дней
	1 упак.

	4
	Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке и моче 
	Метод: фотометрический УФ тест (молибдат)
Линейность: до 6,40 ммоль/л (для сыворотки), более 100 ммоль/л (для мочи)
Описание: биреагентная методика с максимальным суммарным расходом реагентов на 1 тест не более 50 мкл
Состав комплекта/упаковки (набора): 2000-2500 тестов
Стабильность на борту анализатора: не менее 30 дней
	1 упак.

	5
	Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора 
	Метод: иммунотурбидиметрия
Линейность: до 120 МЕ/мл
Описание: биреагентная методика с максимальным объемом латексного реагента на 1 тест не более 35 мкл
Состав комплекта/упаковки (набора): 1000-1200 тестов
Стабильность на борту анализатора: не менее 90 дней
	1 упак.

	6
	Набор реагентов для определения концентрации трансферрина 
	Метод: иммунотурбидиметрия
Линейность: до 7,50 г/л
Описание: биреагентная методика с максимальным суммарным объемом реагентов на 1 тест не более 70 мкл
Состав комплекта/упаковки (набора): 1000-1200 тестов
Стабильность на борту анализатора: не менее 90 дней
	1 упак.

	7
	Буферный раствор для определения концентрации электролитов ионселективным методом 
	Состав комплекта/упаковки (набора): не менее 4 фл. объёмом 2000 мл
	1 упак.



Составители:

Врач клинической лабораторной диагностики
(заведующий)                                                              ______________         Трунова Н.А.


