УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«_15_»_сентября_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Медицинское оборудование

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Автоматический инжектор контраста с технологией вариабельного потока для выполнения сложных ангиографических исследований и операций |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 256 300 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) оборудования (на 1 комплект):

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматический инжектор контраста с технологией вариабельного потока для выполнения сложных ангиографических исследований и операций: |  |
| 1.1. | Блок инжектора | 1 шт. |
| 1.2. | Блок управления (сенсорный дисплей) | 1 шт. |
| 1.3. | Мобильная тележка | 1 шт. |
| 1.4. | Кронштейн крепления на столе | 1 шт. |
| 1.5. | Расходные материалы | из расчета на 500 человек |

2.Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Параметр / наличие |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Технология вариабельного потока в диапазоне вводимого объема контраста от 1 до 40 мл (для выполнения исследований аорты и крупных периферических артерий) | Наличие |
| 2.2. | Автоматическое наполнение контрастом многоразовой колбы и удаление остаточного воздуха | Наличие |
| 2.3. | Сенсорный графический интерфейс управления | цветной, не менее 10" |
| 2.4. | Функция, обеспечивающая режим автоматической медленной подачи физиологического раствора в промежутках между введением контраста для поддержания сосуда в открытом состоянии | наличие |
| 2.5. | Максимально возможная скорость введения контраста | программируемая, в диапазоне от 1,0 до 40 мл/сек |
| 2.6. | Максимальный объем однократно вводимого контраста | программируемый, в диапазоне от 1,0 до 99,9 мл |
| 2.7. | Фактическая скорость и объем вводимого контраста зависит от интенсивности воздействия на дистанционный сенсорный пульт управления | Наличие |
| 2.8. | Сенсоры пузырьков воздуха должны располагаться непосредственно на линиях контрастного вещества и физиологического раствора. | Наличие |
| 2.9. | Объём колбы инъектора | 150 мл. |
| 2.10.* | Синхронизация с ангиографическим комплексом | Наличие |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                                                      О.С.Сарнавская