Приложение 1 к документам на закупку ЦС892-08/262

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

Оборудование приточной вентиляции в комплекте с автоматикой для обеспечения объекта строительства: «Реконструкция комплекса зданий Минского крематория по адресу: южнее д.Якубовичи, Папернянский с/с, Минский район» 2 очередь строительства

в интересах государственного предприятия «Гордорстрой»

согласно позициям П1, П2, П3 (раздел проекта 24.032-1-1-ОВ-2, (раздел проекта 24.032-1-3-ОВ-2, в том числе:

| Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА ПОДВЕСНАЯ П1 СО ШКАФОМ (раздел 24.032-1-1-ОВ-2) | компл | 1 |
| ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П2 ПОДВЕСНАЯ СО ШКАФОМ (раздел 24.032-1-1-ОВ-2) | компл | 1 |
| ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П3 ПОДВЕСНАЯ СО ШКАФОМ (раздел 24.032-1-1-ОВ-2) | компл | 1 |
| ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА ПОДВЕСНАЯ П1 СО ШКАФОМ (раздел 24.032-1-3-ОВ-2) | компл | 1 |

Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев с момента отгрузки

(подтверждается письменным заявлением участника)

При отсутствии строительной готовности объекта поставщик должен обеспечить хранение оборудования у себя на складе, стоимостью услуг хранения - не более 1 бел. руб. за весь период хранения.

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, ремонте, в том числе не должен быть восстановленным, не должна была быть осуществлена замена составных частей, не должны были быть восстановлены потребительские свойства), составляющие и комплектующие части новые, не ранее 2026 г. (подтверждается письменным заявлением участника).

Участник в своем предложении:

-  указывает полное описание предлагаемого товара в соответствии с разделами проекта 24.032-1-3-ОВ-2. Изм.1, 24.032-1-1-ОВ-2. Изм.1, 24.032-1-3-АОВ-2. Изм.1 Для подтверждения заявленных характеристик необходимо приложить паспорта (иной документ, подтверждающий заявленные характеристики);

- предоставляет полное описание технической части: чертежи, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя оборудования, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры оборудования, содержащегося в предложении участника;

- в случае предложения аналогичного оборудования и необходимости, в связи с этим корректировки ПСД, участник-победитель оплачивает стоимость работ по корректировке ПСД за счет собственных средств;

- предоставляет заявление о наличии сервисных центров на территории Республики Беларусь;

- предоставляет заявление с указанием, является ли предлагаемое оборудование аналогом;

- предоставляет сравнительную таблицу с указанием в ней всех характеристик искомого товара и предлагаемого товара–аналога.