|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор коммунального унитарного предприятия «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г.Минска» ______________/С.Н.Рудь (подпись) М. П. # «__» __________ 20___ г. |
| --- | --- |

# ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ)

по объекту: «Модернизация системы противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации в жилом доме № 10а по ул. Славинского в г.Минске»

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Приказ КУП «ЖКХ Первомайского района г.Минска» О разрешении проведения проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ |  |  |
| 2. Вид строительства | Модернизация |  |  |
| 3. Стадийность проектирования | Одностадийный. Строительный проект |  |  |
| 4. Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства | Не требуется |  |  |
| 5. Разрешительная документация на проектирование и строительство, передаваемая проектной организации-исполнителю для разработки проектной документации |  |  |  |
| 5.1 Решение о разрешении про- ведения проектно - изыскательских работ и строительства объекта | Приказ КУП «ЖКХ Первомайского района г.Минска» О разрешении проведения проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ |  |  |
| 5.2 Архитектурно-планировочное задание | Не требуется |  |  |
| 5.3 Заключения согласующих организаций | В соответствии с действующими нормами и техническими условиями. Проект согласовать с организациями, выдавшими технические условия, а также с управлением архитектуры и строительства администрации Первомайского района г. Минска. |  |  |
| 5.4 Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства | В соответствии с техническими условиями |  |  |
| 6. Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе жилых или общественных зданий, их назначение (этажность, число секций и квартир, вместимость или пропускная способность) | Год постройки – 2003 г. Число этажей – 12. Материал стен – железобетонные панели. Общая площадь – 6470 м2. Строительный объем здания – 15769 м3. Количество квартир – 65 шт. |  |  |
| 7. Назначение и типы встроенных помещений | Отсутствуют |  |  |
| 8. Основные требования к внутренней перепланировке | Отсутствуют |  |  |
| 9. Информация о капитальном ремонте и (или) модернизации объекта | Информирование производится в установленном законодательством порядке |  |  |
| 10. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ) | Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации в полном объеме по замене противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации с требованием ТНПА Выполнение проектных работ в соответствии с ТНПА. При модернизации предусмотреть Архитектурно-строительные решения: - ремонт пола венткамер; - отделку стен и потолка венткамер; - восстановление существующей отделки во вспомогательных помещениях после устройства системы дымоудаления; - замену дверей венткамеры (при необходимости), - восстановление кровельного покрытия в местах прохода воздуховодов. Противодымная защита: - замену оборудования и воздуховодов системы дымоудаления и подпора воздуха. - пусконаладочные работы; - сигнал о пожаре н неисправности передать в диспетчерскую лифтов; Электроснабжение: - электропитание оборудования системы ПДЗ по I категории надежности электроснабжения; - систему уравнивания потенциалов для системы ПДЗ; - замену распределительных и групповых сетей; - освещение вентиляционных камер светодиодными светильниками. Выполнение общего осмотра технического состояния инженерных сетей и конструктивных элементов здания; Выполнение технического обследования строительных конструкций; Разработка строительного проекта в следующем составе: - архитектурные решения; - конструктивные решения; - противодымная защита (электротехническая часть); - противодымная защита (технологическая часть); - противодымная защита (строительная часть); - электрооборудование; - общая пояснительная записка; - проект организации строительства; - сметная часть; Другие виды работ, предусмотренные актами технических осмотров и ТУ заинтересованных организаций. Согласование проектной документации со всеми заинтересованными организациями. Прохождение государственной экспертизы (получение положительного заключения). |  |  |
| 11. Источники финансирования строительства | местный бюджет |  |  |
| 12. Предполагаемые сроки начала и окончания строительства | Предполагаемые даты: начало строительства – май 2027 года. окончание строительства – август 2027 года |  |  |
| 13. Способ строительства | Подрядный |  |  |
| 14. Наименование заказчика | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г.Минска» 220049, г.Минск, ул.Кедышко,27. р/с BY84АКВВ30120961100195500000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х, УНП 192442481, ОКПО 382253685000 |  |  |
| 15. Наименование проектной организации-исполнителя проектно-изыскательских работ | по результатам процедуры закупки |  |  |
| 16. Требования к архитектурно- планировочным решениям | Сохранение существующего положения |  |  |
| 17. Требования к дизайн-проекту интерьера | Отсутствуют |  |  |
| 18. Требования к мероприятиям по обеспечению безбарьерной среды обитания физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов) различной категории | Определить проектом. |  |  |
| 19. Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций | Предусмотреть восстановление материалов отделки в границах производства работ, а также работы по ремонту шахты дымоудаления и шахты подпора (при необходимости). |  |  |
| 20. Требования к инженерным системам зданий и сооружений | Согласно техническим условиям на электроснабжение |  |  |
| 21.Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных категорий населения | Отсутствуют |  |  |
| 22. Требования к благоустройству территории и малым архитектурным формам | Отсутствуют |  |  |
| 23. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Отсутствуют |  |  |
| 24. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | Отсутствуют |  |  |
| 25. Дополнительные требования заказчика | Проектная документация передается заказчику в 5 экземплярах (4 экземпляра на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде, в т.ч. в СІС). В сводном сметном расчете стоимости строительства не учитывать средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика, дополнительные средства при производстве работ в зимнее время, а также временные здания и сооружения |  |  |
| 26. Класс сложности объекта | К2 |  |  |
| 27. Предельная стоимость строительства | По результатам разработки сметной документации |  |  |
| 28. Классификация по функциональному назначению | 11 – Многоквартирные дома секционного типа, секции жилого здания, блок-секции, элементы блокировки (ТКП 45-1.02-157-2009) |  |  |
| 29. Особые условия проектирования и строительства | Отсутствуют |  |  |
| От заказчика: Заместитель главного инженера КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г.Минска» _____________ А.В.Добранский «____» ______________________ 20___г. |  |  | От проектной организации-исполнителя: _____________ «____» _________________ 20___г. |