## Лист1
№ | Наименование | Поз. | Ед. изм. | Кол-во | Кол-во дверей по направлению |  | Серия | Размеры проёма, мм. |  |  | монтажный проём |  | тип двери | 1(2) ств. | Облицовка полотна | Обрамление полотна | Порог | Ручка (лицев/задняя) | Замок | Петли |  | Коробка |  | Отбойник | Остекление | Доводчик / привод | Примечание
[8 empty] | высота, мм | ширина,мм | глубина,мм | высота Н1, мм | ширина В1, мм | [7 empty] | к-во, шт. | Марка | Тип | Материал
[5 empty] | правое | левое
1 | Дверь ДС КО-21-14-Рс-Рп-Сз-2 | Д1 | шт. | 1 | 1 |  | AL-CR | 2100 | 1400 | 300 | 2090 | 1390 | распашная | 2 | стелкло матовое | алюм.анодированный профиль | выпадающий | нажимная с 2-х сторон | да | 6 | Алюм. Накладная | Обжимная | Алюм.анодированный профиль | 300мм нерж. С 2-х сторон (низ) | Полное | Механич. Со скольз. Тягой с фиксатором. | закаленное стекло, активная створка 950мм, доводчик на активной стоворке, дверной упор - 2 шт.
2 | Дверь ДС Ко-21-13-Рс-Рп-Сз-2 | Д2, Д3 | шт. | 3 |  | 3 | AL-CR | 2100 | 1300 | 300 | 2090 | 1290 | распашная | 2 | стекло матовое | алюм.анодированный профиль | Выпадающий | нажимная с 2-х сторон | Да | 6 | Алюм. Накладная | Обжимная | Алюм.анодированный профиль | 300мм нерж. С 2-х сторон (низ) | Полное | Механич. Со скольз. Тягой с фиксатором. | закаленное стекло, активная створка 950мм, доводчик на активной стоворке, дверной упор - 2 шт.
3 | Дверь ДС КО-21-9-Рс-Рп-Сз-1 | Д4 | шт. | 2 |  | 2 | AL-CR | 2100 | 900 | 300 | 2090 | 890 | распашная | 1 | стекло матовое | алюм.анодированный профиль | Выпадающий | нажимная с 2-х сторон | Да | 3 | Алюм. накладная | Обжимная | Алюм.анодированный профиль | 300мм нерж. С 2-х сторон (низ) | Полное | Механич. Со скольз. Тягой с фиксатором. | закаленное стекло, дверной упор
4 | Дверь ДС КО-21-11-Рс-Рп-Сз-1 | Д5 | шт. | 7 |  | 7 | AL-CR | 2100 | 1100 | 300 | 2090 | 1090 | распашная | 1 | стекло матовое | алюм.анодированный профиль | Выпадающий | нажимная с 2-х сторон | Да | 3 | Алюм. накладная | Обжимная | Алюм.анодированный профиль | 300мм нерж. С 2-х сторон (низ) | Полное | Механич. Со скольз. Тягой с фиксатором. | закаленное стекло, дверной упор
5 | Дверь ДС КО-21-9-Рс-Рп-Сз-1 | Д6(лев.) Д8(прав.) | шт. | 7 | 4 | 3 | AL-CR | 2100 | 900 | 300 | 2090 | 890 | распашная | 1 | стекло матовое | алюм.анодированный профиль | Выпадающий | нажимная с 2-х сторон | Да | 3 | Алюм. накладная | Обжимная | Алюм.анодированный профиль | 300мм нерж. С 2-х сторон (низ) | Полное | Механич. Со скольз. Тягой с фиксатором. | Переточная решетка 300*100(h), закаленное стекло, дверной упор.
6 | Дверь ДС КО-21-9-Рс-Рп-Сз-1 | Д7 | шт. | 1 | 1 |  | AL-CR | 2100 | 900 | 300 | 2090 | 890 | распашная | 1 | стекло матовое | алюм.анодированный профиль | Выпадающий | нажимная с 2-х сторон | Да | 3 | Алюм. накладная | Обжимная | Алюм.анодированный профиль | 300мм нерж. С 2-х сторон (низ) | Полное | Механич. Со скольз. Тягой с фиксатором. | закаленное стекло, дверной упор
7 | Дверь ДС КО-21-14-Рс-Рп-Сз-2 | Д9 | шт. | 1 | 1 |  | AL-CR | 2100 | 1400 | 300 | 2090 | 1390 | распашная | 2 | стекло матовое | алюм.анодированный профиль | Выпадающий | нажимная с 2-х сторон | Да | 6 | Алюм. накладная | Обжимная | Алюм.анодированный профиль | 300мм нерж. С 2-х сторон (низ) | Полное | Механич. Со скольз. Тягой с фиксатором. | закаленное стекло, активная створка 950мм, доводчик на активной стоворке, дверной упор - 2 шт.
8 | Дверь ДС КГ-21-10-Рс-Рп-ПБС-1 | Д10(лев.) | шт. | 2 |  | 2 | AL-CR | 2100 | 1000 | 300 | 2090 | 990 | распашная | 1 | Пластик HPL | алюм.анодированный профиль | Выпадающий | нажимная с 2-х сторон | Да | 3 | Алюм. накладная | Обжимная | Алюм.анодированный профиль | 300мм нерж. С 2-х сторон (низ) | Нет | Механич. Со скольз. Тягой с фиксатором. | Переточная решетка 300*100(h), закаленное стекло, дверной упор.
9 | Дверь ДС КГ-21-14-Рс-Рп-ПБС-2 | Д11 | шт. | 4 | 4 |  | AL-CR | 2100 | 1400 | 300 | 2090 | 1390 | распашная | 2 | Пластик HPL | алюм.анодированный профиль | Выпадающий | нажимная с 2-х сторон | Да | 6 | Алюм. накладная | Обжимная | Алюм.анодированный профиль | 300мм нерж. С 2-х сторон (низ) | Нет | Механич. Со скольз. Тягой с фиксатором. | активная створка 950мм, доводчик на активной створке, дверной упор - 2 шт.
10 | Дверь ДС КГ-21-11-Рс-Рп-ПБС-1 | Д12(лев.) Д25(прав.) | шт. | 4 | 2 | 2 | AL-CR | 2100 | 1100 | 300 | 2090 | 1090 | распашная | 1 | Пластик HPL | алюм.анодированный профиль | Выпадающий | нажимная с 2-х сторон | Да | 3 | Алюм. накладная | Обжимная | Алюм.анодированный профиль | 300мм нерж. С 2-х сторон (низ) | Нет | Механич. Со скольз. Тягой с фиксатором. | дверной упор.
11 | Дверь ДС КО-21-11-Рс-Рп-Сз-1 | Д13 | шт. | 9 | 9 |  | AL-CR | 2100 | 1100 | 300 | 2090 | 1090 | распашная | 1 | стекло матовое | алюм.анодированный профиль | Выпадающий | нажимная с 2-х сторон | Да | 3 | Алюм. накладная | Обжимная | Алюм.анодированный профиль | 300мм нерж. С 2-х сторон (низ) | Полное | Механич. Со скольз. Тягой с фиксатором. | закаленное стекло, дверной упор
12 | Дверь ДС КО-21-20-Рс-Рп-Ст-2 | Д14 | шт. | 1 |  |  | AL-CR | 2100 | 2000 | 300 | 2090 | 1990 | распашная | 2 | стекло матовое | алюм.анодированный профиль | Выпадающий | нажимная с 2-х сторон | Нет | 6 | Алюм. накладная | Обжимная | Алюм.анодированный профиль | 300мм нерж. С 2-х сторон (низ) | Полное | Механич. Со скольз. Тягой с фиксатором. | Равнопольная, закаленное стекло доводчик на каждой створке, дверной упор - 2 шт.
13 | Дверь ДС КО-21-8-Рс-Рп-Сз-1 | Д16 | шт. | 1 | 1 |  | AL-CR | 2100 | 800 | 300 | 2090 | 790 | распашная | 1 | стекло матовое | алюм.анодированный профиль | Выпадающий | нажимная с 2-х сторон | Да | 3 | Алюм. накладная | Обжимная | Алюм.анодированный профиль | 300мм нерж. С 2-х сторон (низ) | Полное | Механич. Со скольз. Тягой с фиксатором. | Закаленное стекло, переточная решетка 300*100(h), дверной упор
14 | Дверь ДС КО-21-15-Рс-Рп-Сз-2 | Д17 | шт. | 1 | 1 |  | AL-CR | 2100 | 1500 | 300 | 2090 | 1490 | распашная | 2 | стекло матовое | алюм.анодированный профиль | Выпадающий | Ухват/Ухват | Да | 6 | Алюм. накладная | Обжимная | Алюм.анодированный профиль | 300мм нерж. С 2-х сторон (низ) | Полное | Механич. Со скольз. Тягой с фиксатором. | Закаленное стекло, ключ вертушка, ухваты на активной створке, дверной упор 2 шт.
15 | Дверь ДС КО-21-20-Рс-Рп-Сз-2 | Д18 | шт. | 1 |  | 1 | AL-CR | 2100 | 2000 | 300 | 2090 | 1990 | распашная | 2 | стекло матовое | алюм.анодированный профиль | Выпадающий | Ухваты (2шт) /Ухваты (2шт) | Да | 6 | Алюм. накладная | Обжимная | Алюм.анодированный профиль | 300мм нерж. С 2-х сторон (низ) | Полное | Механич. Со скольз. тягой 2(шт) | Закаленное стекло, ключ-вертушка, равнопольная, доводчики на каждой створке, дверной упор - 2шт.
16 | Дверь ДС КГ-21-7-Рс-Рп-ПБС-1 | Д19(лев.) Д20(прав.) | шт. | 2 | 1 | 1 | AL-CR | 2100 | 700 | 300 | 2090 | 690 | распашная | 1 | Пластик HPL | алюм.анодированный профиль | Выпадающий | нажимная с 2-х сторон | Да | 3 | Алюм. накладная | Обжимная | Алюм.анодированный профиль | 300мм нерж. С 2-х сторон (низ) | Нет | Нет | дверной упор.
17 | Дверь ДС КГ-21-14-Рс-Рп-ПБС-2 | Д21 | шт. | 1 | 1 |  | AL-CR | 2100 | 1400 | 300 | 2090 | 1390 | распашная | 2 | Пластик HPL | алюм.анодированный профиль | Выпадающий | нажимная с 2-х сторон | Да | 6 | Алюм. накладная | Обжимная | Алюм.анодированный профиль | 300мм нерж. С 2-х сторон (низ) | Нет | Нет | 900+ дверной упор - 2 шт.
18 | Дверь ДС КГ-21-14-Р-Мп-ПБС-2 | Д24 | шт. | 1 |  |  | AL-CR | 2100 | 1400 | 300 | 2090 | 1390 | распашная | 2 | Пластик HPL | алюм.анодированный профиль |  | Ухваты (2шт) /Чашки(2шт) |  |  |  | Обжимная | Алюм.анодированный профиль | 300мм нерж. С 2-х сторон (низ) | Нет | Автоматический привод | Комплект автоматики для раздвижной двустворчатой двери (привод автоматический Ditec DAS 107 - 1шт.,кнопки локтевые Elbow - 2 шт.
19 | Дверь ДС КГ-21-14-Рс-Рп-ПБС-2 | Д26 | шт. | 1 | 1 |  | AL-CR | 2100 | 1400 | 300 | 2090 | 1390 | распашная | 2 | Пластик HPL | алюм.анодированный профиль | Выпадающий | нажимная с 2-х сторон | Да | 6 | Алюм. накладная | Обжимная | Алюм.анодированный профиль | 300мм нерж. С 2-х сторон (низ) | Нет | Механич. Со скольз. Тягой с фиксатором. | активная створка 950мм, доводчик на активной створке, дверной упор - 2 шт.
20 | Дверь ДС КГ-21-14-О-Мп-ПБС-1 | Д27( лев.) | шт. | 1 |  | 1 | AL-CR | 2100 | 1400 | 300 | 2090 | 1390 | откатная | 1 | Пластик HPL | алюм.анодированный профиль |  | Ухват/Чашка |  |  |  | Обжимная | Алюм.анодированный профиль | 300мм нерж. С 2-х сторон (низ+верх) | Нет | Автоматический привод | Комплект автоматики для раздвижной двустворчатой двери (привод автоматический Ditec DAS 107 - 1шт.,кнопки локтевые Elbow - 2 шт.