|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | к договору строительного подряда |
|  | от 24.02.2023 № 4/22/66 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

к графику производства работ

| Наименование объекта | 19.66.1.1.1-ОС2. *** Пересчет сметы по объекту на 01.03.2023 *** Объектная смета № 2 полн 1.1.1 ВТОРОЙ УЧАСТОК ТРЕТЬЕЙ ЛИНИИ МИНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ ОТ СТ. "ЮБИЛЕЙНАЯ" ДО СТ. "ПАРК ДРУЖБЫ НАРОДОВ". 1-Я ОЧЕРЕДЬ. УЧАСТОК N1. МЩК. ВЫНОС СЕТ ЕЙ |
| --- | --- |

| Смета составлена в ценах на | 1 ИЮЛЯ 2022 г. | Цены | без НДС | Регион строительства | г.Минск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  | (название региона строительства) |

| Cмета: | 2. 502. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПОД ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (ВЗАМЕН СМЕТЫ 502 НА СУММУ 1183,926 В ИНВ.19-51222) ИЗМ.3 РАЗР. 302-22 (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ж5-16-12 ОСНОВАНИЕ. ПРОЕКТИРУЕМОЕ ПОКРЫТИЕ ПАРКОВОК ИЗ ПЛИТ БЕТОННЫХ, (ТИП 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий// исходный номер по смете | Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, Оборудов. | Транcпорт | Общая стоимость | Зимнее удорож. |  |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  | Всего | в т.ч. зарпл. |
| 89// 89. | Е27-14-1 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ. 25 СМ к-ф на 1.03.2023 (65.72 / 69.89) Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 9.8 | 100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В | 132.47 | 424.97 | 108.99 | 5.55 |  | 562.99 | % | % |
|  |  | 1.007 | 133.40 | 427.94 | 109.75 К1=1.19512195 | 5.59 |  | 566.93 |  |  |
| 90// 90. | 4/1-5-40-10-10/30 СТОИМОСТЬ ПЕСКА 2 КЛАССА С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 41КМ | М3 |  |  |  | 8.18 | 19.14 | 27.32 | % | % |
|  |  | 110.77 |  |  |  | 906.10 | 2120.14 | 3026.24 |  |  |
| 91// 91. | Е27-14-1 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.11СМ к-ф на 1.03.2023 (65.72 / 69.89) Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 9.8 | 100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В | 132.47 | 424.97 | 108.99 | 5.55 |  | 562.99 | % | % |
|  |  | 0.045 | 5.96 | 19.12 | 4.90 К1=1.19512195 | 0.25 |  | 25.33 |  |  |
| 92// 92. | 4/1-5-40-10-10/30 СТОИМОСТЬ ПЕСКА 2 КЛАССА С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 41КМ | М3 |  |  |  | 8.18 | 19.14 | 27.32 | % | % |
|  |  | 4.95 |  |  |  | 40.49 | 94.74 | 135.23 |  |  |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  | 139 | 447 | 115 | 952 | 2215 | 3754 | 0 | 0 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  | 167 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  | 178 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  | 4098 |  |

| Cмета: | 2. 502. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПОД ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (ВЗАМЕН СМЕТЫ 502 НА СУММУ 1183,926 В ИНВ.19-51222) ИЗМ.3 РАЗР. 302-22 (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ж5-16-12 УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ (ТОЛЩ. 15СМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий// исходный номер по смете | Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, Оборудов. | Транcпорт | Общая стоимость | Зимнее удорож. |  |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  | Всего | в т.ч. зарпл. |
| 93// 93. | Е27-21-1 УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ (ТОЛЩ. 15СМ) к-ф на 1.03.2023 (65.72 / 69.89) Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 9.8 | 1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ | 408.17 | 890.37 | 254.26 | 11.66 |  | 1 310.20 | % | % |
|  |  | 0.365 | 148.98 | 324.99 | 92.80 К1=1.19512195 | 4.26 |  | 478.23 |  |  |
| 94// 94. | 4/1-5-30-35-10/13 СТОИМОСТЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ГПС С5 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 41 КМ | М3 |  |  |  | 9.35 | 19.16 | 28.51 | % | % |
|  |  | 69.35 |  |  |  | 648.42 | 1328.75 | 1977.17 |  |  |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  | 149 | 325 | 93 | 653 | 1329 | 2455 | 0 | 0 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  | 159 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  | 169 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  | 2783 |  |

| Cмета: | 2. 502. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПОД ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (ВЗАМЕН СМЕТЫ 502 НА СУММУ 1183,926 В ИНВ.19-51222) ИЗМ.3 РАЗР. 302-22 (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ж5-16-12 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ С5 ТОЛЩ 12СМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий// исходный номер по смете | Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, Оборудов. | Транcпорт | Общая стоимость | Зимнее удорож. |  |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  | Всего | в т.ч. зарпл. |
| 95// 95. | Е27-56-1 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ С5 ТОЛЩ 12СМ к-ф на 1.03.2023 (65.72 / 69.89) Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 9.8 | 100 М2 ОСНОВАНИЯ | 239.13 | 73.41 | 22.24 | 2.22 |  | 314.76 | % | % |
|  |  | 0.736 | 176.00 | 54.03 | 16.37 К1=1.19512195 | 1.63 |  | 231.66 |  |  |
| 96// 96. | Е27-56-2 ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 3СМ к-ф на 1.03.2023 (65.72 / 69.89) Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 9.8 | 100 М2 ОСНОВАНИЯ | 5.04 |  |  |  |  | 5.04 | % | % |
|  |  | 2.208 | 11.13 |  | К1=1.19512195 |  |  | 11.13 |  |  |
| 97// 97. | 4/1-5-30-35-10/13 СТОИМОСТЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ГПС С5 С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 41 КМ | М3 |  |  |  | 9.35 | 19.16 | 28.51 | % | % |
|  |  | 14.026 |  |  |  | 131.14 | 268.74 | 399.88 |  |  |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  | 187 | 54 | 16 | 133 | 269 | 643 | 0 | 0 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  | 134 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  | 142 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  | 919 |  |

| Cмета: | 2. 502. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПОД ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (ВЗАМЕН СМЕТЫ 502 НА СУММУ 1183,926 В ИНВ.19-51222) ИЗМ.3 РАЗР. 302-22 (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ж5-16-12 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 16 СМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий// исходный номер по смете | Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, Оборудов. | Транcпорт | Общая стоимость | Зимнее удорож. |  |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  | Всего | в т.ч. зарпл. |
| 98// 98. | Е27-38-1 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 16 СМ к-ф на 1.03.2023 (65.72 / 69.89) Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 9.8 | 1000 М2 ОСНОВАНИЯ | 2832.28 | 790.04 | 142.04 | 702.13 | 40.02 | 4 364.47 | % | % |
|  |  | 0.4014 | 1136.88 | 317.12 | 57.01 К1=1.19512195 | 281.83 | 16.06 | 1751.89 |  |  |
| 99// 99. | Е27-38-2 ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА 6 СМ к-ф на 1.03.2023 (65.72 / 69.89) Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 9.8 | 1000 М2 ОСНОВАНИЯ | 52.95 | 0.41 | 0.25 | 23.49 | 1.87 | 78.72 | % | % |
|  |  | -2.4084 | -127.52 | -0.99 | -0.60 К1=1.19512195 | -56.57 | -4.50 | -189.58 |  |  |
| 100// 100. | 4/1-5-40-10-10/30 СТОИМОСТЬ ПЕСКА 2 КЛАССА С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 41КМ | М3 |  |  |  | 8.18 | 19.14 | 27.32 | % | % |
|  |  | 16.05 |  |  |  | 131.29 | 307.20 | 438.49 |  |  |
| 101// 101. | 4/1-4-10-20-90/860 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15, F100 | М3 |  |  |  | 92.96 | 7.23 | 100.19 | % | % |
|  |  | 40.46 |  |  |  | 3761.16 | 292.53 | 4053.69 |  |  |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  | 1009 | 316 | 56 | 4118 | 611 | 6054 | 0 | 0 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  | 700 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  | 745 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  | 7500 |  |

| Cмета: | 2. 502. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПОД ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (ВЗАМЕН СМЕТЫ 502 НА СУММУ 1183,926 В ИНВ.19-51222) ИЗМ.3 РАЗР. 302-22 (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ж5-16-12 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ СЕЧ 15Х30СМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий// исходный номер по смете | Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, Оборудов. | Транcпорт | Общая стоимость | Зимнее удорож. |  |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  | Всего | в т.ч. зарпл. |
| 102// 102. | Е27-34-1 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ СЕЧ 15Х30СМ к-ф на 1.03.2023 (65.72 / 69.89) Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 9.8 | 100 М БОРТОВОГО КАМНЯ | 672.44 | 28.47 | 8.89 | 402.39 | 31.36 | 1 134.66 | % | % |
|  |  | 0.65 | 437.09 | 18.51 | 5.78 К1=1.19512195 | 261.55 | 20.38 | 737.53 |  |  |
| 103// 103. | 4/2-2-1-10/1 КАМЕНЬ БОРТОВОЙБР100.30.15СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1 | ШТ. |  |  |  | 10.52 | 0.95 | 11.47 | % | % |
|  |  | 65 |  |  |  | 683.80 | 61.75 | 745.55 |  |  |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  | 437 | 19 | 6 | 945 | 82 | 1483 | 0 | 0 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  | 291 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  | 310 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  | 2084 |  |

| Cмета: | 2. 502. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПОД ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (ВЗАМЕН СМЕТЫ 502 НА СУММУ 1183,926 В ИНВ.19-51222) ИЗМ.3 РАЗР. 302-22 (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ж5-16-13 ПОКРЫТИЕ. ПРОЕКТИРУЕМОЕ ПОКРЫТИЕ ПАРКОВОК ИЗ ПЛИТ БЕТОННЫХ, (ТИП 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий// исходный номер по смете | Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, Оборудов. | Транcпорт | Общая стоимость | Зимнее удорож. |  |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  | Всего | в т.ч. зарпл. |
| 108// 108. | Е27-253-3 УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ к-ф на 1.03.2023 (65.72 / 69.89) Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 9.8 | 100 М2 | 1120.27 | 52.97 | 11.03 | 216.93 | 17.19 | 1 407.36 | % | % |
|  |  | 4.097 | 4589.75 | 217.02 | 45.19 К1=1.19512195 | 888.76 | 70.43 | 5765.96 |  |  |
| 109// 109. | 4/1-5-40-10-10/30 СТОИМОСТЬ ПЕСКА 2 КЛАССА С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 41КМ | М3 |  |  |  | 8.18 | 19.14 | 27.32 | % | % |
|  |  | 0.66 |  |  |  | 5.40 | 12.63 | 18.03 |  |  |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  | 4590 | 217 | 45 | 894 | 83 | 5784 | 0 | 0 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  | 3046 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  | 3239 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  | 12069 |  |

| Cмета: | 2. 502. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПОД ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (ВЗАМЕН СМЕТЫ 502 НА СУММУ 1183,926 В ИНВ.19-51222) ИЗМ.3 РАЗР. 302-22 (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ж5-16-12 ОСНОВАНИЕ. ПРОЕКТИРУЕМОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА ИЗ ПЛИТ БЕТОННЫХ, (ТИП 10). УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ. 35 СМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий// исходный номер по смете | Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, Оборудов. | Транcпорт | Общая стоимость | Зимнее удорож. |  |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  | Всего | в т.ч. зарпл. |
| 179// 179. | Е27-14-1 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ. 35 СМ к-ф на 1.03.2023 (65.72 / 69.89) Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 9.8 | 100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В | 132.47 | 424.97 | 108.99 | 5.55 |  | 562.99 | % | % |
|  |  | 0.527 | 69.81 | 223.96 | 57.44 К1=1.19512195 | 2.92 |  | 296.69 |  |  |
| 180// 180. | 4/1-5-40-10-10/30 СТОИМОСТЬ ПЕСКА 2 КЛАССА С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 41КМ | М3 |  |  |  | 8.18 | 19.14 | 27.32 | % | % |
|  |  | 57.97 |  |  |  | 474.19 | 1109.55 | 1583.74 |  |  |
| 181// 181. | Е27-14-1 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ПОД БОРТОМ ТОЛЩ.31 СМ к-ф на 1.03.2023 (65.72 / 69.89) Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 9.8 | 100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В | 132.47 | 424.97 | 108.99 | 5.55 |  | 562.99 | % | % |
|  |  | 0.014 | 1.85 | 5.95 | 1.53 К1=1.19512195 | 0.08 |  | 7.88 |  |  |
| 182// 182. | 4/1-5-40-10-10/30 СТОИМОСТЬ ПЕСКА 2 КЛАССА С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ НА 41КМ | М3 |  |  |  | 8.18 | 19.14 | 27.32 | % | % |
|  |  | 1.54 |  |  |  | 12.60 | 29.48 | 42.08 |  |  |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  | 72 | 230 | 59 | 490 | 1139 | 1930 | 0 | 0 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  | 86 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  | 91 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  | 2108 |  |

| Cмета: | 2. 502. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПОД ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (ВЗАМЕН СМЕТЫ 502 НА СУММУ 1183,926 В ИНВ.19-51222) ИЗМ.3 РАЗР. 302-22 (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ж5-16-12 УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 3 М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий// исходный номер по смете | Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, Оборудов. | Транcпорт | Общая стоимость | Зимнее удорож. |  |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  | Всего | в т.ч. зарпл. |
| 183// 183. | Е27-251-1 УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 3 М к-ф на 1.03.2023 (65.72 / 69.89) Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 9.8 | 1000 М2 | 550.79 | 276.26 | 45.14 | 27.75 |  | 854.80 | % | % |
|  |  | 0.06614 | 36.43 | 18.27 | 2.99 К1=1.19512195 | 1.84 |  | 56.54 |  |  |
| 184// 184. | 4/1-4-30-75-10/10 СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ40 | М3 |  |  |  | 15.65 | 1.22 | 16.87 | % | % |
|  |  | 12.9 |  |  |  | 201.89 | 15.74 | 217.63 |  |  |
| 185// 185. | Е27-251-2 УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М к-ф на 1.03.2023 (65.72 / 69.89) Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 9.8 | 1000 М2 | 434.24 | 1 486.96 | 478.20 | 27.75 |  | 1 948.95 | % | % |
|  |  | 0.08452 | 36.70 | 125.68 | 40.42 К1=1.19512195 | 2.35 |  | 164.73 |  |  |
| 186// 186. | 4/1-4-30-75-10/10 СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА АГ40 | М3 |  |  |  | 15.65 | 1.22 | 16.87 | % | % |
|  |  | 16.48 |  |  |  | 257.91 | 20.11 | 278.02 |  |  |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  | 73 | 144 | 43 | 464 | 36 | 717 | 0 | 0 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  | 77 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  | 81 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  | 875 |  |

| Cмета: | 2. 502. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПОД ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (ВЗАМЕН СМЕТЫ 502 НА СУММУ 1183,926 В ИНВ.19-51222) ИЗМ.3 РАЗР. 302-22 (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ж5-16-13 ПОКРЫТИЕ. ПРОЕКТИРУЕМОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА ИЗ ПЛИТ БЕТОННЫХ, (ТИП 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий// исходный номер по смете | Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, Оборудов. | Транcпорт | Общая стоимость | Зимнее удорож. |  |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  | Всего | в т.ч. зарпл. |
| 187// 187. | Е27-34-2 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ СЕЧ.8Х20СМ к-ф на 1.03.2023 (65.72 / 69.89) Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 9.8 | 100 М БОРТОВОГО КАМНЯ | 672.44 | 28.47 | 8.89 | 34.12 | 2.71 | 737.74 | % | % |
|  |  | 0.15 | 100.87 | 4.27 | 1.33 К1=1.19512195 | 5.12 | 0.41 | 110.67 |  |  |
| 188// 188. | 4/1-4-10-20-90/860 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15, F100 | М3 |  |  |  | 92.96 | 7.23 | 100.19 | % | % |
|  |  | 0.76 |  |  |  | 70.65 | 5.49 | 76.14 |  |  |
| 190// 190. | 4/2-2-1-10/16 КАМЕНЬ БОРТОВОЙБРТ100.20.8СЕРИЯ Б3.020.1-1.99 ВЫП.1 | ШТ. |  |  |  | 4.11 | 0.37 | 4.48 | % | % |
|  |  | 15 |  |  |  | 61.65 | 5.55 | 67.20 |  |  |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  | 101 | 4 | 1 | 137 | 11 | 254 | 0 | 0 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  | 67 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  | 71 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  | 393 |  |

| Cмета: | 2. 502. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПОД ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (ВЗАМЕН СМЕТЫ 502 НА СУММУ 1183,926 В ИНВ.19-51222) ИЗМ.3 РАЗР. 302-22 (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ж5-16-13 УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий// исходный номер по смете | Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, Оборудов. | Транcпорт | Общая стоимость | Зимнее удорож. |  |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  | Всего | в т.ч. зарпл. |
| 196// 196. | Е27-253-3 УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ АВТОПОГРУЗЧИКОМ к-ф на 1.03.2023 (65.72 / 69.89) Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 9.8 | 100 М2 | 1120.27 | 52.97 | 11.03 | 216.93 | 17.19 | 1 407.36 | % | % |
|  |  | 1.5066 | 1687.80 | 79.80 | 16.62 К1=1.19512195 | 326.83 | 25.90 | 2120.33 |  |  |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  | 1688 | 80 | 17 | 327 | 26 | 2120 | 0 | 0 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  | 1120 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  | 1191 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  | 4432 |  |

| Составил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |