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1.Заявка на закупку стерильного операционного белья однократного применения.
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Учреждение здравоохранения «Минская центральная районная  клиническая больница»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	223053, Минский р-н, д. Боровляны,
ул. Фрунзенская, 1

	УНП
	600208266

	Адрес электронной почты
	uz-mcrb@mail.ru

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	


2.Область применения: хирургия
3.Сведения о государственной закупке: стерильное операционное бельё однократного применения


	Номер лота 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	 Простыня операционная, одноразовая, стерильная

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1 


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	 2000шт

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	 6600,00 BYN

	Сроки (график) поставок
	2026 год

	Источник финансирования государственной закупки
	районный бюджет


4.Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором:
Котонос Татьяна Викторовна – главная медицинская сестра 8029-673-87- 52
Маркова Ольга Дмитриевна – начальник отдела МТС, +375 17 505 27 18.
5. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных в качестве кандидатур специалистов в области предмета государственной закупки подлежащих включению в состав экспертной комиссии организатора:






Приложение 1
1.Состав (комплектация) оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Единица
 измерения
	Количество

	1
	Простыня операционная, одноразовая, стерильная
	Шт.
	2500


2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Шт.

	1
	Простыня операционная, одноразовая, стерильная
	Материал-спанбонд. Размер простыни не менее 200*140см. Упакованы поштучно. Стерильно. Применяются при общехирургических операциях. Срок годности не менее 3 лет
	2500шт.



	Номер лота 2

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	 Простыня (пеленка) одноразовая, стерильная 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	 2500шт

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	 6875,00   BYN

	Сроки (график) поставок
	2026 год

	Источник финансирования государственной закупки
	районный бюджет


                                                                                                                        

                                                                                                           Приложение 2
1.Состав (комплектация) оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Единица
 измерения
	Количество

	1
	Простыня (пеленка) одноразовая, стерильная
	Шт.
	2500


2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Шт.

	1
	Простыня (пеленка) одноразовая, стерильная
	Материал- спанбонд, размер не менее 110*90 см. Упакованы поштучно. Стерильно. Применяются при общехирургических операциях. Срок годности не менее 3 лет
	2500шт.



	Номер лота 3

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Халат хирургический одноразовый, стерильный 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	 2500 шт

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	 11687,50  BYN

	Сроки (график) поставок
	2026 год

	Источник финансирования государственной закупки
	районный бюджет


                                                                                                                      
                                                                                                                       
Приложение 3
1.Состав (комплектация) оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Единица
 измерения
	Количество

	1
	Халат хирургический одноразовый, стерильный
	Шт.
	2500


2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Шт.

	1
	Халат хирургический одноразовый, стерильный
	Материал- спанбонд, размер 54-58. Упакованы поштучно. Стерильно. Применяются при общехирургических операциях.
 Срок годности не менее 3 лет
	2500шт.



Разработчики технических требований:
Главная медицинская сестра                                                        Т.В. Котонос
                                                                                                     

