Приложение 1 
ЛОТ 1
Технические характеристики на закупку
[bookmark: _GoBack]реагентов и контрольного материала для автоматического анализатора глюкозы и лактата Biosen, производства компании EKF- diagnosticGmbh, Германия

1. Состав (комплектация) изделий медицинского назначения: 
	№
п/п
	Наименование изделия медицинского назначения
	Кол-во

	1.1
	Контрольный раствор EasyConNorm для глюкозы и лактата неразведенный в пробирках, фасовка не более 1 мл.
	6 мл.


	1.2
	Контрольный раствор EasyConPAT для глюкозы и лактата неразведенный в пробирках, фасовка не более 1 мл.
	6 мл.


	1.3
	Раствор глюкоза/лактат системный
	10 л.

	1.4
	Раствор мульти-стандарта глюкоза/лактат
	200 шт.

	1.5
	Раствор глюкоза/лактат гемолизирующий в микропробирках +  пластиковые капилляры 20 мкл.
	2000 шт.


2. Технические требования к предмету закупки:
2.1 Предлагаемые реагенты, расходные материалы и контрольный материал должны быть оригинального производства, которые одобрены EKF – diagnostic Gmbh для использования с Biosen C-Line. Прибор Biosen C-Line является закрытой системой, что подтверждается «Руководством пользователя».
2.2 Предлагаемые контрольные материалы должны быть оригинального производства компании EKF – diagnostic Gmbh, для проведения метрологической поверки анализатора глюкозы и лактата Biosen производства компании EKF – diagnostic Gmbh. 
2.3 Все реагенты должны отвечать требованиям совместимости находиться в одной аналитической системе с данной моделью анализатора, не должны нарушать технический процесс в течение рабочего дня. 
2.4 Проведение контроля качества оценивается после успешной калибровки. Раствор мульти-стандарта глюкоза/лактат должны быть в одной аналитической системе с контрольными растворами EasyConNorm (EasyConPAT) для глюкозы и лактата.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходом на эксплуатацию товара:
3.1 Согласно проекту договора.



ЛОТ 2
Технические характеристики на закупку
реагентов и расходных материалов к анализатору мочи URiSCAN Super+

1. Состав (комплектация) изделий медицинского назначения: 
	№
	Наименование изделия медицинского назначения
	Кол-во 

	1.1
	тест-полоски к анализатору мочи URiSCAN Super+: тест-полоски URiSCAN Super Cassette, фасовка не менее 400 шт. в упаковке
	4 уп.


2. Технические требования к предмету закупки: 
2.1 Готовы к использованию. 
2.2 Анализатор мочи URiSCAN Super+ производитель YD Diagnostics CORP, Республика Корея является «закрытой системой». Все реагенты должны быть производства YD Diagnostics CORP, Республика Корея и находиться в одной аналитической системе с данной моделью анализатора.
2.3 Предлагаемые контрольные и калибровочные полоски должны быть оригинального производства компании YD Diagnostics CORP, Республика Корея, для проведения метрологической поверки анализатора мочи URiSCAN Super+ производитель YD Diagnostics CORP.
2.4. Определение параметров тест-полосок для использования автоматического анализатора мочи URiSCAN Super+: кровь, билирубин, уробилиноген, кетоновые тела, белок, нитриты, глюкоза, рН, лейкоциты и аскорбиновая кислота.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходом на эксплуатацию товара:
3.1 Согласно аукционным документам.

