Приложение 1

ЛОТ 1

Технические характеристики

растворов, реагентов, красителей

1. Состав (комплектация) оборудования:

| № п/п | Наименование товара | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | «Краска Романовского»: глицерино-метаноловый раствор, объем 1 литр, в составе сухой или концентрированный фосфатный буфер | 5 л. |

2. Технические требования к предмету закупки:

2.1 Готовы к использованию.

2.2 Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходом на эксплуатацию товара:

3.1 Согласно аукционным документам.

ЛОТ 2

Технические характеристики

растворов, реагентов, красителей

1. Состав (комплектация) оборудования:

| № п/п | Наименование товара | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Реагент для окраски и фиксации гематологических мазков по Май-Грюнвальду: 0,25% раствор сухого красителя эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду в метаноле; объемом 1 литр | 10 л. |

2. Технические требования к предмету закупки:

2.1 Готовы к использованию.

2.2 Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходом на эксплуатацию товара:

3. Согласно аукционным документам.

ЛОТ 3

Технические характеристики

растворов, реагентов, красителей

1. Состав (комплектация) оборудования:

| № п/п | Наименование товара | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Реагенты для определения яиц гельминтов по методу Като: в составе: реактив Като, целлофановые покровные пластинки, фасовка не менее 400 пластинок. | 8 наборов |

2. Технические требования к предмету закупки:

2.1 Готовы к использованию.

2.2 Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходом на эксплуатацию товара:

3.1 Согласно аукционным документам.

ЛОТ 4

Технические характеристики

растворов, реагентов, красителей

1. Состав (комплектация) оборудования:

| № | Наименование изделия медицинского назначения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Реагенты для микроскопического исследования анализа кала (в состав входит: раствор Люголя, кислота уксусная 50,0%, реактив Фуше, кислота уксусная 30%, судан III, метиленовый синий раствор, глицерин, бензидин) | 1 набор |

2. Технические требования к предмету закупки:

2.1 Готовы к использованию.

2.2 Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходом на эксплуатацию товара:

3.1 Согласно аукционным документам.

ЛОТ 5

Технические характеристики

растворов, реагентов, красителей

1. Состав (комплектация) оборудования:

| № п/п | Наименование товара | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов (готовый раствор). | 50 мл |

2. Технические требования к предмету закупки:

2.1 Готовы к использованию.

2.2 Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходом на эксплуатацию товара:

3.1 Согласно аукционным документам.

ЛОТ 6

Технические характеристики

растворов, реагентов, красителей

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование товара | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Масло иммерсионное терпентивное для микроскопии, фасовка не менее 100 мл. | 700 мл. |

2. Технические требования к предмету закупки:

2.1 Готовы к использованию.

2.2 Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходом на эксплуатацию товара:

3.1 Согласно аукционным документам.

ЛОТ 7

Технические характеристики

Реагенты для окраски препаратов крови на автоматических устройствах

1. Состав (комплектация) оборудования:

| № | Наименование изделия медицинского назначения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Реагенты для окраски препаратов крови на автоматических устройствах, состав: фиксатор-краситель по Май-Грюнвальду, буферный раствор, промывочный раствор, стабильность вскрытого реагента при температуре 2-25ºС – в течение всего срока хранения. | 3 набора |

2. Технические требования к предмету закупки:

2.1. Предлагаемые реагенты должны быть предназначены для работы на автоматическом аппарате покраске крови Авто ОМК-01 производства Solar РБ.

2.2 Предлагаемые реагенты должны быть оригинального производства или аналоги совместимые с данной моделью и не должны нарушать технический процесс в течении рабочего дня.

2.3. Наличие регистрационного удостоверения Министерства Здравоохранения Республики Беларусь.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходом на эксплуатацию товара:

3.1 Согласно аукционным документам.

ЛОТ 8

Технические характеристики

расходных материалов к биохимическим исследованиям

1. Состав (комплектация) оборудования:

| № | Наименование изделия медицинского назначения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Реагент для определения общего белка в моче методом с пирогалловым красным В составе должен быть калибратор (0,5 г\л и 1,0 г\л.). Фасовка не менее 500 мл. | 1 л. |

2. Технические требования к предмету закупки:

2.1 Предлагаемые реагенты должны быть предназначены для работы на спектрофотометре PV – 1251С (производства Solar, РБ).

2.2 Наличие регистрационного удостоверения Министерства Здравоохранения Республики Беларусь.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходом на эксплуатацию товара:

3.1 Согласно аукционным документам.

ЛОТ 9

Технические характеристики

растворов, реагентов, красителей

1. Состав (комплектация) оборудования:

| № | Наименование изделия медицинского назначения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Диагностические тесты для определения скрытой крови в кале методом иммунохроматографии. | 700 шт. |

2. Технические требования к предмету закупки:

2.1 Готовы к использованию.

2.2 Наличие регистрационного удостоверения Министерства Здравоохранения Республики Беларусь.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходом на эксплуатацию товара:

3.1 Согласно аукционным документам.