## Лист1
Объект: ***МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПО Г/П N 15 В ГРАНИЦАХ УЛ. ИГОРЯ ТЫШКЕВИЧА,
УЛ. 9 МАЯ В Г. БЕРЁЗА.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Стоимость человеко-часа рабочих-строителей 4-го разряда 14,47
Номер |  | Обоснование |  | Наименование видов работ и материальных ресурсов | Ед. изм. ------- Количес- тво | Трудо- затраты, чел-час | Стоимость ед.изм./ Всего, руб.
п/п | поз.- по смете | [5 empty] | заработ- ная плата рабочих | эксплуатация машин |  | матери- альные ресурсы | транс- порт | общая стои- мость
[8 empty] | всего | в т.ч. зарплата
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
СМЕТА: РЕЧЕВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ИНВАЛИДОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ГП-15
РАЗДЕЛ: Ж3-80-40 105 ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
1 | 4 | Ц10-700-9 |  | ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА: ПО | ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТВО | 1.7 | 26.1 | 0.04 | 0 | 2.09 | 0.15 | 28.38
|  |  |  | КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | 4 | 7 | 104.4 | 0.16 | 0 | 8.36 | 0.6 | 113.52
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 4.6
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 1.0611
2 | 5 | С1601-РЭИ |  | ИНФОРМАТОР | КОМПЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 11.88 | 605.88
|  |  |  | РЕЧЕВОЙ-ЗВУКОВОЙ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376 | 47.52 | 2423.52
ЭЛЕКТРОННЫЙ С
ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
(ИСПОЛНЕНИЕ Б)
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | [5 empty] | 7 | 104.4 | 0.16 | 0 | 8.36 | 0.6 | 113.52
ОХР и ОПР | [11 empty] | 40.13
Плановая прибыль | [11 empty] | 38.94
СМЕТА: КОДОВО-ДОМОФОННАЯ СИСТЕМА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ГП-15
РАЗДЕЛ: Ж3-80-80 106 ЗАПОРНО-ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО
3 | 5 | Ц10-184-5 |  | КОММУТАТОР СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ | 10 ШТ | 73.17 | 1043.89 | 138.34 | 53.03 | 259.4 | 20.53 | 1462.16
[5 empty] | 0.2 | 15 | 208.78 | 27.67 | 10.61 | 51.88 | 4.11 | 292.44
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 4.3
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 1.0306
4 | 6 | Ц10-185-2 |  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И | РАБОЧЕЕ МЕСТО | 25 | 406.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.46
|  |  |  | НАСТРОЙКА ОДНОГО РАБОЧЕГО | 2 | 50 | 812.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.92
МЕСТА: КОММУТАТОР ВСЕХ
НАЗНАЧЕНИЙ, КРОМЕ
МЕЖДУГОРОДНОГО
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 5.2
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 1.1236
5 | 7 | С1601-ЦИФРАЛ |  | БЛОК ВЫЗОВА ЦИФРАЛ М-20М/Т | 1ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.8 | 8.58 | 437.38
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.6 | 17.16 | 874.76
6 | 8 | Ц10-706-2 |  | БЛОКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО | БЛОК | 1.47 | 22.14 | 0.02 | 0 | 0.17 | 0.03 | 22.36
|  |  |  | ПИТАНИЯ: ПО КИРПИЧНОМУ | 2 | 3 | 44.28 | 0.04 | 0 | 0.34 | 0.06 | 44.72
ОСНОВАНИЮ
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 4.4
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 1.0408
7 | 9 | С1601-БП2 |  | БЛОК ПИТАНИЯ БП-2 | 1ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.14 | 1.64 | 83.78
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.28 | 3.28 | 167.56
8 | 10 | Ц11-96-1 |  | СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ | 10 ШТ | 11.28 | 170.77 | 1.73 | 0.8 | 0 | 0 | 172.5
|  |  |  | (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗЫ), | 0.2 | 2 | 34.15 | 0.35 | 0.16 | 0 | 0 | 34.5
МАССА ДО 0,005 Т
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 4.5
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 1.0509
9 | 11 | С1601-ТС |  | КОНТРОЛЛЕР ЦИФРАЛ ТС | 1ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 2.11 | 107.71
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 4.22 | 215.42
10 | 12 | Ц10-111-2 |  | АБОНЕТСКОЕ УСТРОЙСТВО | 1ШТ | 0.74 | 11.04 | 0 | 0 | 69.73 | 4.26 | 85.03
[5 empty] | 40 | 30 | 441.6 | 0 | 0 | 2789.2 | 170.4 | 3401.2
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 4.3
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 1.0306
11 | 13 | С1601-К |  | АБОНЕНТСКОЕ УСТРОЙСТВО | 1ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0.65 | 33.05
|  |  |  | ЦИФРАЛ-К | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 26 | 1322
12 | 14 | Ц8-81-2 |  | АППАРАТ (КНОПКА, КЛЮЧ | 1ШТ | 1.36 | 19.09 | 3.6 | 1.37 | 0.28 | 0.04 | 23.01
|  |  |  | УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК | 2 | 3 | 38.18 | 7.2 | 2.74 | 0.56 | 0.08 | 46.02
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ
БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ
СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ
ЛАМПА), КОЛИЧЕСТВО
ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 4.3
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 1.0306
13 | 15 | С1601-МL |  | ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ МL | 1ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 4.32 | 220.32
|  |  |  | ЦИФРАЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 8.64 | 440.64
14 | 16 | С1601-ДС2000А |  | КЛЮЧ ДС-2000А | 1ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0.06 | 3.17
[5 empty] | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.4 | 8.4 | 443.8
15 | 17 | Ц8-532-4 |  | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ | 1ШТ | 2.23 | 33.58 | 0.84 | 0.04 | 15.14 | 0.97 | 50.53
|  |  |  | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, | 4 | 9 | 134.32 | 3.36 | 0.16 | 60.56 | 3.88 | 202.12
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА
КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ
КОЛОННЕ, КОЛИЧЕСТВО
ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА ДО 3
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 4.4
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 1.0408
16 | 18 | С1601-КОДСП2 |  | КНОПКА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ | 1ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.72 | 36.72
|  |  |  | ЦИФРАЛ КОДСП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1.44 | 73.44
17 | 19 | С1601-КАВ |  | КНОПКА АВАРИЙНОГО ВЫХОДА | 1ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0.31 | 15.56
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0.62 | 31.12
18 | 20 | Ц10-893-17 |  | МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ С | 10 ШТ | 65.53 | 894.77 | 267.38 | 80.02 | 8.35 | 1.15 | 1171.65
|  |  |  | ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ | 1 | 66 | 894.77 | 267.38 | 80.02 | 8.35 | 1.15 | 1171.65
ВИНИЛИТОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ,
ЕМКОСТЬЮ ДО 10 Х 2
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 4.3
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 1.0306
19 | 21 | 5/10-30-70-1/3 |  | МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ | 1ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.52 | 1.35 | 24.87
|  |  |  | РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ 2МРП-0,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 13.5 | 248.7
20 | 22 | Ц10-901-5 |  | ШКАФ НАСТЕННЫЙ РАЗМЕРАМИ | 10 ШТ | 20.85 | 298.08 | 10.26 | 4.18 | 21.85 | 1.98 | 332.17
|  |  |  | ДО 640 Х 840 ММ | 0.2 | 4 | 59.62 | 2.05 | 0.84 | 4.37 | 0.4 | 66.44
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 4
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 1
21 | 23 | 5/30-30-1-2/999120 |  | ЯЩИКИ И ШКАФЫ (СРЕДНЯЯ | 1ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.31 | 6.55 | 120.86
|  |  |  | ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.62 | 13.1 | 241.72
12
22 | 24 | Ц10-66-1 |  | КАБЕЛЬ | 100 М | 7.4 | 96.57 | 0 | 0 | 0.11 | 0.02 | 96.7
|  |  |  | ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ В | 0.21569 | 2 | 20.83 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 20.85
ТРУБЕ ПВХ (В
МЕТАЛЛОРУКАВЕ)
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 3.3
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 0.9019
23 | 25 | Ц10-66-1 |  | КАБЕЛЬ | 100 М | 7.4 | 96.57 | 0 | 0 | 0.11 | 0.02 | 96.7
|  |  |  | ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ В | 0.53922 | 4 | 52.07 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 | 52.14
ТРУБЕ ПВХ (В ТРУБЕ Ф25 ММ)
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 3.3
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 0.9019
24 | 26 | Ц10-66-1 |  | КАБЕЛЬ | 100 М | 7.4 | 96.57 | 0 | 0 | 0.11 | 0.02 | 96.7
|  |  |  | ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ В | 1.7647 | 13 | 170.42 | 0 | 0 | 0.19 | 0.04 | 170.65
ТРУБЕ ПВХ (ПРОВОД В ТРУБЕ
Ф25 ММ)
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 3.3
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 0.9019
25 | 27 | Ц10-66-1 |  | КАБЕЛЬ | 100 М | 7.4 | 96.57 | 0 | 0 | 0.11 | 0.02 | 96.7
|  |  |  | ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ В | 0.11765 | 1 | 11.36 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 11.37
ТРУБЕ ПВХ (ПРОВОД В
МЕТАЛЛОРУКАВЕ)
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 3.3
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 0.9019
26 | 28 | 5/10-10-80-1/94 |  | КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ МАРКИ | 1000 М | 0 | 0 | 0 | 0 | 3849.05 | 220.55 | 4069.6
|  |  |  | ТППЭП С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.79 | 13.45 | 248.24
ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ
С ЭКРАНОМ ИЗ
АЛЮМОПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ
ЛЕНТЫ, С ЧИСЛОМ ПАР 10,
ДИАМЕТРОМ ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ
ЖИЛЫ 0,5 ММ
27 | 29 | 5/10-10-60-3/102 |  | КАБЕЛЬ С | 1000 М | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 74.95 | 1382.95
|  |  |  | МНОГОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0.3 | 5.53
ЖИЛАМИ МАРКИ КСПВГ 6Х0,12
С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ КОМПОЗИЦИИ
ПОЛИЭТИЛЕНА, В ОБОЛОЧКЕ
ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО
ПЛАСТИКАТА, С ЧИСЛОМ ЖИЛ
И СЕЧЕНИЕМ 6Х0,12 ММ2
28 | 30 | 5/10-20-40-2/1 |  | ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ | 1000 М | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.01 | 18.11 | 334.12
|  |  |  | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.88 | 3.26 | 60.14
ОДНОПАРНЫЙ МАРКИ ТРП С
МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С
ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,
ДИАМЕТРОМ 0,5 ММ
29 | 31 | 5/10-20-60-6/11 |  | ШНУР ГИБКИЙ МАРКИ ШВВП С | 1000 М | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.68 | 38.95 | 718.63
|  |  |  | ПАРАЛЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 0.47 | 8.63
ЖИЛАМИ С
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ
ИЗОЛЯЦИЕЙ, НА НАПРЯЖЕНИЕ
0,22 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И
СЕЧЕНИЕМ 2Х0,50 ММ2
30 | 32 | Ц8-904-1 |  | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО | 100 М | 36.86 | 465.85 | 15.4 | 0.35 | 585.16 | 43.39 | 1109.8
|  |  |  | СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ | 0.24753 | 9 | 115.31 | 3.81 | 0.09 | 144.84 | 10.74 | 274.7
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 3.1
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 0.8739
31 | 33 | 5/20-20-3-2/3 |  | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ | 1М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.03 | 0.64
|  |  |  | ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0.75 | 16
ДИАМЕТРОМ 25 ММ
32 | 34 | Ц8-411-1 |  | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, | 100 М | 32.76 | 481.09 | 87.48 | 8.56 | 767.98 | 45.72 | 1382.27
|  |  |  | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ | 0.15686 | 5 | 75.46 | 13.72 | 1.34 | 120.47 | 7.17 | 216.82
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 4.3
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 1.0306
33 | 35 | 5/20-10-9/7 |  | РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ | 1М | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0.24 | 4.49
|  |  |  | НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 3.84 | 71.84
ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ
УПЛОТНЕНИЕМ Р3-Ц-Х,
ДИАМЕТРОМ 25 ММ
34 | 36 | Ц10-173-12 |  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И | КОМПЛ | 10.69 | 173.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.8
|  |  |  | РЕГУЛИРОВКА: КОМПЛЕКТ | 2 | 21 | 347.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.6
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И
УСИЛИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 5.2
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 1.1236
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | [5 empty] | 237 | 3461.67 | 325.58 | 95.96 | 4032.98 | 246.71 | 8066.94
ОХР и ОПР | [11 empty] | 1838.01
Плановая прибыль | [11 empty] | 1338.91
СМЕТА: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ГП-15
РАЗДЕЛ: Ж3-80-10 107 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ
35 | 4 | Ц8-904-1 |  | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО | 100 М | 36.86 | 465.85 | 15.4 | 0.35 | 240.21 | 23.49 | 744.95
|  |  |  | СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ | 3.0099 | 111 | 1402.16 | 46.35 | 1.05 | 723.01 | 70.7 | 2242.22
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 3.1
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 0.8739
36 | 5 | 5/20-20-3-2/3 |  | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ | 1М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.03 | 0.64
|  |  |  | ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.44 | 9.12 | 194.56
ДИАМЕТРОМ 25 ММ
37 | 6 | Ц8-904-2 |  | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО | 100 М | 37.2 | 470.03 | 10.86 | 0.53 | 328.81 | 37.34 | 847.04
|  |  |  | СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ | 0.85149 | 32 | 400.23 | 9.25 | 0.45 | 279.98 | 31.79 | 721.25
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 3.1
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 0.8739
38 | 7 | 5/20-20-3-2/5 |  | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ | 1М | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0.1 | 1.82
|  |  |  | ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.92 | 8.6 | 156.52
ДИАМЕТРОМ 40 ММ
39 | 8 | 5/20-40-4/18 |  | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ КМ-202 | 1ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.08 | 1.48
|  |  |  | УХЛ 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 3.36 | 62.16
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | [5 empty] | 143 | 1802.39 | 55.6 | 1.5 | 1395.15 | 123.57 | 3376.71
ОХР и ОПР | [11 empty] | 1074.58
Плановая прибыль | [11 empty] | 731.3
СМЕТА: ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ГП-15
РАЗДЕЛ: Ж3-80-60 108 СИСТЕМА ВИДЕО- И ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ
40 | 4 | Ц10-712-8 |  | ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ | 1ШТ | 0.57 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9
|  |  |  | ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ | 1 | 1 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9
(КОММУТАТОР, УСИЛИТЕЛЬ,
ДЕЛИТЕЛЬ,
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ,
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР) В
СТОЙКУ (ШКАФ)
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 3.7
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 0.9579
41 | 5 | С1601-РЕГИСТР |  | ВИДЕОРЕГИСТРАТОР | 1ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.13 | 18.24 | 930.37
|  |  |  | НIKVISION DS-7608NI-К2/8Р | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.13 | 18.24 | 930.37
42 | 6 | Ц10-712-3 |  | ВИДЕОКАМЕРА (НАРУЖНОЙ | 1ШТ | 1.11 | 15.39 | 0.22 | 0 | 0.02 | 0 | 15.63
|  |  |  | УСТАНОВКИ) НА КРОНШТЕЙНЕ | 4 | 4 | 61.56 | 0.88 | 0 | 0.08 | 0 | 62.52
НА ВЫСОТЕ ДО 4 М
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 3.7
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 0.9579
43 | 7 | С1601-2СD2Т43G2 |  | 4 МП ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ | 1ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 18 | 918
|  |  |  | IP-КАМЕРА С ФИКСИРОВАННЫМ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 36 | 1836
ОБЪЕКТИВОМ (2,8 ММ)
НIKVISION DS-2CD2T43G2-L
2.8MM
44 | 8 | С1601-2СD2125 |  | 2 МП УЛИЧНАЯ КУПОЛЬНАЯ | 1ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.81 | 8.94 | 455.75
|  |  |  | IP-КАМЕРА С | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893.62 | 17.88 | 911.5
EXIR-ПОДСВЕТКОЙ ДО 30М
(2,8 ММ) НIKVISION
DS-2CD2125FWD-IS 2.8MM D
45 | 9 | Ц10-706-2 |  | БЛОКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО | БЛОК | 1.47 | 22.14 | 0.02 | 0 | 0.17 | 0.03 | 22.36
|  |  |  | ПИТАНИЯ: ПО КИРПИЧНОМУ | 1 | 1 | 22.14 | 0.02 | 0 | 0.17 | 0.03 | 22.36
ОСНОВАНИЮ
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 4.4
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 1.0408
46 | 10 | С1601-GАММА15 |  | ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО | 1ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.26 | 22.87 | 1166.13
|  |  |  | ПИТАНИЯ ИНЭЛТ GAMMA 1.5KR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.26 | 22.87 | 1166.13
47 | 11 | Ц10-901-5 |  | ШКАФ НАСТЕННЫЙ РАЗМЕРАМИ | 10 ШТ | 20.85 | 298.08 | 10.26 | 4.18 | 21.85 | 1.98 | 332.17
|  |  |  | ДО 640 Х 840 ММ | 0.1 | 2 | 29.81 | 1.03 | 0.42 | 2.19 | 0.2 | 33.23
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 4
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 1
48 | 12 | С1601-ШРН9650 |  | ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ | 1ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 9.02 | 460.02
|  |  |  | С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРЬЮ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 9.02 | 460.02
ШРН-9.650.1
49 | 13 | Ц10-1-13 |  | УСТАНОВКА БЛОКА СИЛОВЫХ | РАМКА | 0.13 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75
|  |  |  | РОЗЕТОК | 1 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 3.5
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 0.9299
50 | 14 | 5/30-30 |  | БЛОК СИЛОВЫХ РОЗЕТОК 19" | 1ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.83 | 4.86 | 89.69
|  |  |  | БЕЗ ШНУРА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.83 | 4.86 | 89.69
8 РОЗЕТОК,16А, РАЗЪЕМ
С20, БЕЗ ШНУРА
51 | 15 | Ц10-708-2 |  | КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ: | КОРОБКА | 0.77 | 11.82 | 0.04 | 0 | 1.71 | 0.12 | 13.69
|  |  |  | ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | 4 | 3 | 47.28 | 0.16 | 0 | 6.84 | 0.48 | 54.76
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 4.6
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 1.0611
52 | 16 | 5/20-10Е |  | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ | 1ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.42 | 3.12 | 57.54
|  |  |  | КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.68 | 12.48 | 230.16
53 | 17 | Ц8-912-1 |  | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ | 100 М | 15.45 | 200.89 | 24.36 | 8.41 | 12.59 | 1.7 | 239.54
|  |  |  | СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В | 1.7647 | 27 | 354.51 | 42.99 | 14.84 | 22.22 | 3 | 422.72
ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,
КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 3.5
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 0.9299
54 | 18 | 5/10-10-80-6/3 |  | КАБЕЛЬ МАРКИ U/UTP СAT 5E | 1М | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0.06 | 1.15
|  |  |  | PVС 4Х2Х0,52, СОДЕРЖАЩИЙ | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2 | 10.8 | 207
4 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ
МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,52
ММ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ
ПОЛИЭТИЛЕНА, СКРУЧЕННЫХ В
СЕРДЕЧНИК, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО
ПЛАСТИКАТА
55 | 19 | Ц8-904-2 |  | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО | 100 М | 37.2 | 470.03 | 10.86 | 0.53 | 328.81 | 37.34 | 847.04
|  |  |  | СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ | 0.39604 | 15 | 186.15 | 4.3 | 0.21 | 130.22 | 14.79 | 335.46
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 3.1
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 0.8739
56 | 20 | 5/20-20-3-2/5 |  | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ | 1М | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0.1 | 1.82
|  |  |  | ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 4 | 72.8
ДИАМЕТРОМ 40 ММ
57 | 21 | Ц8-411-1 |  | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, | 100 М | 32.76 | 481.09 | 87.48 | 8.56 | 767.98 | 45.72 | 1382.27
|  |  |  | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ | 0.58824 | 19 | 283 | 51.46 | 5.04 | 451.76 | 26.89 | 813.11
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 4.3
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 1.0306
58 | 22 | 5/20-10-9/7 |  | РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ | 1М | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0.24 | 4.49
|  |  |  | НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 14.4 | 269.4
ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ
УПЛОТНЕНИЕМ Р3-Ц-Х,
ДИАМЕТРОМ 25 ММ
59 | 23 | Ц11-106-1 |  | РАЗЪЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ С | 100ШТ | 214.42 | 3197.6 | 0 | 0 | 109.98 | 8.55 | 3316.13
|  |  |  | РАЗДЕЛКОЙ И ВКЛЮЧЕНИЕМ | 0.08 | 17 | 255.81 | 0 | 0 | 8.8 | 0.68 | 265.29
ЭКРАНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ,
СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 1 ММ2,
КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ
ЖИЛ ДО 14
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 4.3
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 1.0306
60 | 24 | 5/60-80-1-999/120 |  | АДАПТЕРЫ, РОЗЕТКИ, | 1ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 0.33 | 6.16
|  |  |  | РАЗЪЕМЫ (КОННЕКТОРЫ) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.64 | 2.64 | 49.28
(СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ),
ОПРЕД. - 12
61 | 25 | 5/60-80 |  | КОЛПАЧОК ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ | 1ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.2
|  |  |  | КОННЕКТОРА RJ-45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0.08 | 1.6
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | [5 empty] | 89 | 1249.91 | 100.84 | 20.51 | 1492.95 | 95.33 | 2939.03
ОХР и ОПР | [11 empty] | 678.09
Плановая прибыль | [11 empty] | 501.21
СМЕТА: КОДОВО-ДОМОФОННАЯ СИСТЕМА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ГП-15 (ДОП. СМЕТА К СМЕТЕ N6 ПО ЗАМЕЧАНИЯМ
ЭКСПЕРТИЗЫ)
РАЗДЕЛ: Ж3-80-80 124 ЗАПОРНО-ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО
62 | 5 | Ц10-185-2 |  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И | РАБОЧЕЕ МЕСТО | 25 | 406.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.46
К=-1 |  |  |  | НАСТРОЙКА ОДНОГО РАБОЧЕГО | 2 | -50 | -812.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | -812.92
МЕСТА: КОММУТАТОР ВСЕХ
НАЗНАЧЕНИЙ, КРОМЕ
МЕЖДУГОРОДНОГО
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 5.2
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 1.1236
63 | 6 | Ц10-111-2 |  | АБОНЕТСКОЕ УСТРОЙСТВО | 1ШТ | 0.74 | 11.04 | 0 | 0 | 69.73 | 4.26 | 85.03
К=-1 |  |  |  |  | 40 | -30 | -441.6 | 0 | 0 | -2789.2 | -170.4 | -3401.2
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 4.3
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 1.0306
64 | 7 | Ц10-893-17 |  | МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ С | 10 ШТ | 65.53 | 894.77 | 267.38 | 80.02 | 8.35 | 1.15 | 1171.65
К=-1 |  |  |  | ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ | 1 | -66 | -894.77 | -267.38 | -80.02 | -8.35 | -1.15 | -1171.65
ВИНИЛИТОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ,
ЕМКОСТЬЮ ДО 10 Х 2
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 4.3
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 1.0306
65 | 9 | Ц10-111-2 |  | АБОНЕТСКОЕ УСТРОЙСТВО | 1ШТ | 0.74 | 11.04 | 0 | 0 | 2.71 | 0.17 | 13.92
[5 empty] | 40 | 30 | 441.6 | 0 | 0 | 108.4 | 6.8 | 556.8
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 4.3
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 1.0306
66 | 10 | Ц8-168-5 |  | МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ | 1ШТ | 0.79 | 11.43 | 0.05 | 0 | 2.02 | 0.24 | 13.74
|  |  |  | ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ | 10 | 8 | 114.3 | 0.5 | 0 | 20.2 | 2.4 | 137.4
4-5-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ В
ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1КВ,
СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 25
ММ2
|  | Средний разряд рабочих-строителей |  |  |  | 4
|  | Межразрядные расчетные коэффициенты |  |  |  | 1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | [5 empty] | -108 | -1593.39 | -266.88 | -80.02 | -2668.95 | -162.35 | -4691.57
ОХР и ОПР | [11 empty] | -988.94
Плановая прибыль | [11 empty] | -620.48
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | [5 empty] | 368 | 5024.98 | 215.3 | 37.95 | 4260.49 | 303.86 | 9804.63
Трудозатраты | [10 empty] | 368
в т.ч. трудозатраты строителей | [10 empty] | 366
трудозатраты машинистов | [10 empty] | 2
Основная заработная плата | [10 empty] | 5 024,98
Эксплуатация машин и механизмов | [10 empty] | 215.3
в т.ч. зарплата машинистов | [10 empty] | 37.95
материалы подрядчика | [10 empty] | 4 260,49
Материалы - всего | [10 empty] | 4 260,49
транспорта подрядчика | [10 empty] | 303.86
Транспорт - всего | [10 empty] | 303.86
Общехозяйственные и общепроизводственные затраты | [10 empty] | 2 641,87
в т.ч.(1831.93+10.77)*38.44/100*1*1 = 708.33
(3103.62+25.92)*59.57/100*1*1 = 1864.27
(89.43+1.26)*76.38/100*1*1 = 69.27
Плановая прибыль | [10 empty] | 1 989,87
в т.ч.(1921.36+12.03)*37.3/100*1*1 = 721.15
(3103.62+25.92)*40.54/100*1*1 = 1268.72
Временные (титульные) здания и сооружения | [7 empty] | К=0.93
Зимние удорожания | [7 empty] | К=0.93
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ | [10 empty] | 14 436,37
Непредвиденные затраты
ВСЕГО строительных и иных специальных монтажных работ | [10 empty] | 14 436,37
Прочие затраты
Социальное страхование | [8 empty] | 34% |  | 1 721,40
Разъездной характер работ | [8 empty] | 19.02% |  | 962.97
Прочие затраты | [10 empty] | 2 684,37
Итого строительных и иных специальных монтажных работ | [10 empty] | 17 120,74
Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расх. по тек.деят.
Земельный налог
Экологический налог
Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности | [10 empty] | 17 120,74
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве | [9 empty] | 1.1938
Средства, учитывающие применение прогнозного индекса цен в строительстве | [10 empty] | 3 069,15
Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве | [10 empty] | 18 905,83
Материалы заказчика (-)
Итого объем для статистической отчетности подрядной организации | [10 empty] | 18 905,83
Итого объем работ для налогообложения | [10 empty] | 18 905,83
Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке
ИТОГО с налогами и отчислениями от выручки | [10 empty] | 18 905,83
Сумма НДС по ставке
СПРАВОЧНО: Средства прогнозного индекса цен | [10 empty] | 3 069,15
ВСЕГО выполнено работ | [10 empty] | 18 905,83
Восемнадцать тысяч девятьсот пять рублей 83 коп.
|  |  | Инженер ОПО |  |  |  | Бортновская Н.Г.