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1.
Заявка на закупку: хирургического инструментария для выполнения операций у новорожденных.
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) 
	Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»

	Место нахождения (для юридического лица) 
	 Минский р-н, д. Боровляны, Фрунзенская ул., 19Б/5

	УНП
	100805135

	Адрес электронной почты
	snab@modkb.by


2.Область применения: детская хирургия

3.Сведения о государственной закупке:

	Лот 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Хирургического инструментария для выполнения операций у новорожденных

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1



	Код по ОКРБ 007-2012(9 знаков)
	32.50.22.390

	Объем (количество)
	44 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	

	Источник финансирования государственной закупки
	Минский областной бюджет


Приложение №1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование подлежащих к закупке изделий
	Состав изделий, технические требования
	Кол-во, шт.

	1
	Зажим гемостатический
	Зажим гемостатический титановый типа MOSQUITO, изогнутый, длиной 12 см ± 0,5 см
	4

	2
	Зажим гемостатический
	Зажим гемостатический лигатурный, изогнутый, длиной 12 см ± 0,5 см, рабочая часть с крестообразной насечкой
	4

	3
	Микроножницы диссекционные
	Микроножницы диссекционные типа METZENBAUM-FINO, длиной 14,5 см ± 0,5 см
	4

	4
	Микропинцет атравматический
	Микропинцет атравматический типа DeBAKEY, длиной 16 см ± 0,5 см, рабочая часть 1,5 мм ± 0,1 мм, 
	4

	5
	Зажим диссекционный
	Зажим диссекционный типа GEMINI, сильноизогнутый длиной 18 см ± 0,5 см
	2

	6
	Зажим диссекционный
	Зажим диссекционный типа GEMINI, сильноизогнутый, длиной 13 см ± 0,5 см
	2

	7
	Пинцет анатомический
	Пинцет анатомический окончатый, типа SINGLEY-TUTTLE, длиной 23 см ± 0,5 см
	2

	8
	Пинцет анатомический
	Пинцет анатомический окончатый, типа SINGLEY-TUTTLE, длиной 15 см ± 0,5 см
	2

	9
	Зажим кишечный
	Зажим кишечный атравматический, типа DOYEN-BABY,  прямой, длиной 14 см ± 0,5 см
	4

	10
	Трубка аспирационная
	Трубка аспирационная типа NUBOER,  многоразовая длиной 21 см ± 0,5 см, круглое сечение, ( 6 мм ± 0,1 мм, 
	2

	11
	Расширитель реберный
	Расширитель реберный типа COOLEY, алюминиевый, длиной 95 мм ± 0,5 мм
	2

	12
	Расширитель реберный
	Расширитель реберный типа Infant, алюминиевый, бранши размером не более 15 мм × 15 мм; с шириной разведения не менее 75 мм
	2

	13
	Атравматический кишечный зажим
	Атравматический кишечный зажим изогнутый длиной 13 ± 0,5см, с длиной бранш 5 ± 0,5см
	4

	14
	Гибкий  пластинчатый ретрактор  типа Malleable Ribbon Retraktor 
	Шпатель брюшной/печеночный изгибаемый мягкий многоразовый шириной от 2 до 12 мм, длиной не более 200мм из нержавеющей стали пластичного сплава 
	4

	15
	Лапароскопический проталкиватель узлов 
	Многоразовый стальной  из нержавеющей стали диаметром до 3,5 мм длиной более 300 мм, открытого типа
	1

	16
	Лапароскопический проталкиватель узлов 
	Многоразовый стальной  из нержавеющей стали диаметром до 3,5 мм длиной более 300 мм, закрытого типа
	1


2. Общие требования:
2.1 Специализированный педиатрический хирургический инструментарий имеет нормы соединений - для инструментов с вставочным соединением, определена длина соединений, для инструментов с винтовым соединением - резьба и диаметр головки винта в соответствии с нормами и стандартами точной механики и оптики.

2.2 Хирургические инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию и стерилизацию в течение не менее 3 лет, не меняя при этом своих функциональных характеристик. Виды стерилизации, применяемые в операционном блоке - автоклавирование, газовая (оксидэтиленовая стерилизация) и стерилизация в сухожаровых шкафах.⃰
Разработано:
Врач-детский хирург (заведующий)
хирургического детского отделения                                                        Т.Е.Разумова

Врач-детский хирург (заведующий)

операционного блока                                                                                  А.В.Зинкевич

