Заявка
на определение предельной стоимости
изделий медицинского назначения 


	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	

УЗ «16-я городская клиническая поликлиника»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	
220053, г. Минск, ул. Щедрина, 83


	УНП
	190503877

	Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений
	01.10.2026 г.

Предложения в установленные сроки Вы можете направить в наш адрес: 
- посредством электронной почты: zakup.16gp@yandex.by ; 
- по факсу 259-41-85 (с пометкой специалисту по закупкам);
- почтовой пересылкой или курьером по адресу: 220053, г. Минск, ул. Щедрина, 83

	Информация должна содержать
	наименование потенциального поставщика, цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость; порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании*; наименование производителя (производителей).
[bookmark: _GoBack]*Порядок формирования цены (тарифа) указывается в случае, если цена (тариф) является регулируемыми. В ином случае потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) отражается, что цена (тариф) сформированы самостоятельно с учетом конъюнктуры рынка

	Вид процедуры закупки
	Электронный аукцион на ЭТП https://zakupki.butb.by

	Порядок поставки товара (работы, услуги)
	доставка осуществляется транспортом и за счет поставщика

	Предполагаемые сроки поставки (оказания услуги)
	поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подачи заявки Покупателем, не позднее 22.12.2026

	Порядок оплаты
	оплата за товар производится по факту поставки товара в течение 10 (десяти) банковских дней на основании ТТН (ТН)

	ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

	Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки
	Согласно приложениям 1-15



Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.



Специалист по организации закупок	Н.Н. Шибеко

Приложение 1
                                                                                                  
Технические характеристики (описание) медицинских изделий
комплекта реагентов и расходных материалов
для автоматического гематологического анализатора

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единица
измерения
	Коли-чество

	1
	Реагент АВХ Diluent / Изотонический раствор, упаковка не менее 20 л
	л
	20

	2
	Реагент АВХ Cleaner / Промывающий раствор, 
не более 1 л
	л
	2



2. Технические требования: 
2.1. Предлагаемые реагенты и расходные материалы должны быть оригинального производства, предназначенные для применения для работы на автоматическом гематологическом анализаторе «Yumizen H500», производства «HORIBA ABX SAS», Франция.
2.2. Соответствие предлагаемых реагентов и расходных материалов требованиям настоящего технического задания должно быть подтверждено документально.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.
 


                                                                                               

 Приложение 2


Технические характеристики (описание) медицинских изделий
комплекта контрольных материалов
 для автоматического гематологического анализатора

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единица
измерения
	Коли-чество

	1
	Материал контрольный / ABX Difftrol (L), упаковка не менее 3 мл
	л
	0,006

	2
	Материал контрольный / ABX Difftrol (N), упаковка не менее 3 мл
	л
	0,006

	3
	Материал контрольный / ABX Difftrol (H), упаковка не менее 3 мл
	л
	0,006



2. Технические требования: 
2.1. Предлагаемые контрольные материалы должны быть оригинального производства, предназначены для применения на автоматическом гематологическом анализаторе «Yumizen H500», производства HORIBA ABX SAS, Франция.
2.2. Соответствие предлагаемых контрольных материалов требованиям настоящего технического задания должно быть подтверждено документально.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.



 Приложение 3


Технические характеристики (описание) медицинских изделий
комплекта контрольных материалов для автоматического гематологического анализатора

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№, п/п
	Наименование
	Единица
измерения
	Количество

	1
	Материал контрольный  XN-L CHECK Low (низкий) или аналог, упаковка не менее 3,0 мл 
	л
	0,003

	2
	Материал контрольный  XN-L CHECK Normal (норма) или аналог, упаковка не менее 3,0 мл
	л
	0,003

	3
	Материал контрольный  XN-L CHECK High (высокий) или аналог, упаковка не менее 3,0 мл 
	л
	0,003



1. Технические требования: 
1.1. Предлагаемые контрольные материалы должны быть предназначены для применения на автоматическом гематологическом анализаторе серии ХN-L модель «XN-350» производства «Sysmex Corporation», Япония.
1.2. Предлагаемый контрольный материал помимо проведения внутрилабораторного контроля качества должен позволять, без дополнительных затрат участвовать в межлабораторных программах сравнения сертифицированных в соответствии с ISO 17043.
1.3. Контрольный материал должен быть аттестован для контроля качества гематологических исследований по всему спектру параметров автоматических анализаторов XN-L серии. (RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-CV, RDW-SD, PDW, MPV, PCT, WBC-C, WBC-D, NEUT#, LYMP#, MONO#, BASO#, EO#, IG#, NEUT%, LYMP%, MONO%, BASO%, EO%, IG%, HGB, RBC-O, PLT-O, HFR, MFR, LFR, IRF, HYPO-He, MicroR, MacroR).
1.4. Состав предлагаемого контрольного материала максимально должен быть приближен по составу к человеческой крови и содержать эритроциты, лейкоциты и тромбоциты человека.
1.5. Предлагаемый контрольный материал должен быть изготовлен из человеческого материала, который был протестирован на наличие РНК вируса ВИЧ и гепатита В при помощи молекулярно-генетического метода ПЦР/NAT.
1.6. Для исключения ошибок ручного ввода, предлагаемые контрольные материалы должны иметь возможность загружать аттестованные параметры в анализатор посредством системы интернет или посредством считывания штрих-кода из паспорта контроля.
1.7. Для исключения ошибок маркировки и идентификации контрольного материала на пробирке с контрольным материалом должен быть нанесен идентифицированный штрих-код, посредством которого анализатор серии XN-L идентифицирует тип контрольного материала, его лот и срок годности.

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
2.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.




 


Приложение 4


Технические характеристики (описание) медицинских изделий
комплекта реагентов для автоматического гематологического анализатора

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Единица
измерения
	Количество

	1
	Реагенты вспомогательные - CELLPACK DCL, упаковка не более 10 л
	л
	180



2. Технические требования: 
2.1. Предлагаемые реагенты и расходные материалы должны быть оригинального производства, предназначены для применения на автоматическом гематологическом анализаторе серииXN-L модель «XN-350» производства Sysmex Corporation, Япония.
2.2. Соответствие предлагаемых реагентов, расходных материалов требованиям настоящего технического задания должно быть подтверждено документально.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.





Приложение 5


Технические характеристики (описание) медицинских изделий
комплекта контрольных материалов для автоматического гематологического анализатора

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Гематологический контроль Haem Hematogy нормальный уровень или Control Мyt 3D (норма) или аналог, упаковка не более 2,5 мл
	л
	0,0025

	2
	Гематологический контроль Haem Hematogy низкий уровень или Control Мyt 3D (низкий) или аналог, упаковка не более 2,5 мл
	л
	0,0025

	3
	Гематологический контроль Haem Hematogy высокий уровень или Control Мyt 3D (высокий) или аналог, упаковка не более 2,5 мл
	л
	0,0025



2. Технические требования: 
2.1. Предлагаемые контрольные материалы должны быть предназначены для работы на гематологическом анализаторе «МYTHIC-18» производства фирмы «ORFEY», Швейцария.
2.2. Соответствие предлагаемых контрольных материалов требованиям настоящего технического задания должно быть подтверждено документально.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.






Приложение 6


Технические характеристики (описание) медицинских изделий
комплекта реагентов и других расходных материалов для автоматического гематологического анализатора

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Изотонический раствор (Diluent) - каталожный № ORPHEE: НМ18-009-20, упаковка не более 20 л
	л
	60



2. Технические требования: 
2.1. Предлагаемые реагенты и расходные материалы должны быть оригинального производства, предназначены для применения на гематологическом анализаторе «МYTHIC-18» производства фирмы «ORFEY», Швейцария.
2.2. Соответствие предлагаемых реагентов и расходных материалов требованиям настоящего технического задания должно быть подтверждено документально.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.




Приложение 7


Технические характеристики (описание) медицинских изделий
комплекта реагентов, стандартов, контрольных материалов и других расходных материалов для автоматического анализатора глюкозы /лактата

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№п/п
	Наименование
	Единица
измерения
	Коли-чество

	1
	Раствор глюкоза/лактат гемолизирующий в микропробирках не более 1,0 мл + пластиковые гепаринизированные капилляры 20 мкл, упаковка не менее 1000 шт.
	шт.
	5000



2. Технические требования: 
2.1. Предлагаемые реагенты, стандарты и расходные материалы должны быть оригинального производства, предназначены для применения на анализаторе глюкозы/лактата «BIOSEN C-line», EKF-diagnostic Gmbh, (Германия).
2.2. Соответствие предлагаемых реагентов, стандартов и расходных материалов требованиям настоящего технического задания должно быть подтверждено документально.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.


Приложение 8

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
реагентов, контрольных материалов, стандартов и других расходных материалов для фотометра автоматизированного

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ пп
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Контрольный материал мочи. Уровень 1 (норма), уровень 2 (патология). Упаковка не менее 5 мл
	л
	0,060 (по 0,030
каждого уровня)

	2
	Мультипараметровая биохимическая контрольная сыворотка (норма): обязательна аттестация методов - общий холлестерин, триглицериды, глюкоза- ферментативный фотометрический метод, альфа-амилаза- кинетический метод, флакон 5 мл
	мл
	30

	
	Мультипараметровая биохимическая контрольная сыворотка (патология): обязательна аттестация методов - общий холлестерин, триглицериды, глюкоза - ферментативный фотометрический метод, альфа-амилаза-кинетический метод, флакон 5 мл
	мл
	30

	3
	БМ-контроль ПГК» или аналог, 4-х уровней. Упаковка не менее 2,0 мл
	мл
	0,024 (по 0,006 мл каждого уровня)

	4
	Реагенты для определения белка в моче пирогаллоловым методом, набор не менее 200 иссл.
	иссл.
	2000

	5
	Реагенты для определения протромбинового времени: тромбопластин и раствор хлорида кальция, объём флакона не более 10 мл. Реагенты должны быть аттестованы по Международному Индексу Чувствительности (МИЧ). Диапазон МИЧ 0,9-1,2
	мл
	250



2. Технические требования: 
2.1. Предлагаемые реагенты и контрольные материалы должны быть предназначены для применения на фотометре автоматизированном Солар РА 2600, что подтверждается соответствующей инструкцией. 

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.

Приложение 9

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
диагностических тест-полосок для определения микроальбумин/креатинина в моче

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Диагностические тест-полоски для определения микроальбумин/креатинина в моче, упаковка не менее 50 шт.
	шт.
	100



2. Технические требования: 
2.1. Тест-полоски готовые к использованию.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.

Приложение 10


Технические характеристики (описание) медицинских изделий
экспресс-тест (тест-система) для диагностики 
короновирусной инфекции 

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№п/п
	Наименование
	Единица
измерения
	Количество

	1
	Экспресс-тест (тест-система) для определения антигена к SARS-CoV-2
	шт.
	500



2. Технические требования: 
2.1. Иммунохроматографический качественный анализ в образцах из носоглотки.
2.2. Наличие контроля внесения образца.
2.3. Относительная чувствительность и специфичность не менее 95%.
2.4. Время постановки реакции не более 30 мин.
2.5. В комплект должна входить система подготовки образца (стерильные назо-фарингеальные тампоны с флаконами экстракционными).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.


Приложение 11


Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Экспресс-тест для диагностики ВИЧ-инфекции

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№п/п
	Наименование
	Единица
измерения
	Количество

	1
	Экспресс-тест для диагностики ВИЧ-инфекции 
	шт.
	50



2. Технические требования: 
2.1. Набор реагентов для качественного определения антител к ВИЧ1 и ВИЧ2 в клинических образцах (сыворотка/плазма/цельная кровь) иммунохроматографическим экспресс-методом.
2.2. Для проведения исследований не требуется дополнительное и(или) специальное оборудование и реагенты.
2.3. Относительная чувствительность и специфичность не менее 98%.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.




Приложение 12

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Экспресс-тест для диагностики Гепатита-В

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№п/п
	Наименование
	Единица
измерения
	Количество

	1
	Экспресс-тест для диагностики Гепатита-В
	шт.
	5



2. Технические требования: 
2.1. Набор реагентов для выявления поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в клинических образцах (сыворотка/плазма/цельная кровь) иммунохроматографическим экспресс-методом.
2.2. Для проведения исследований не требуется дополнительное и(или) специальное оборудование и реагенты.
2.3. Относительная чувствительность и специфичность не менее 99%.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.

Приложение 13


Технические характеристики (описание) медицинских изделий
набора реагентов для определения яиц гельминтов

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Реагенты для определения яиц гельминтов по методу Като
	определений
	500



2. Технические требования: 
2.1. Реагенты готовые к использованию.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.

Приложение 14

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Масло иммерсионное

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Масло иммерсионное, фасовка не менее 100 мл
	мл
	1000



2. Технические требования: 
2.1. Готово к использованию.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Остаточный срок годности для всего поставляемого товара на день поставки – не менее 80% и не менее 1 года от установленного срока предприятием-изготовителем.




Приложение 15


Технические характеристики (описание) медицинских изделий
набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки 
изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№п/п
	Наименование
	Единица
измерения
	Количество

	1
	Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки 
изделий медицинского назначения
	набор
	3



2. Технические требования: 
2.1. Обеспечение контроля соблюдения предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения.
2.2. Комплектность набора должна состоять из реагента 1 (амидопирин 10 г) – 1 флакон и реагента 2 (анилино гидрохлорид 0,17 г) – 1 флакон.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем.


