
	
	                      УТВЕРЖДАЮ

	
	          Начальник управления                                 С.А.Павленко

	
	                                    (должность)                                  (подпись)                   (И.О.Фамилия)

	
	« ____ » ________________ 20 ___ г.

	
	

	Наименование объекта
	Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома «Текущий ремонт по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ  в административном здании по адресу: г.Бобруйск, улица Гоголя, 7»

	Код объекта 
	

	Наименование здания, сооружения
	

	Шифр здания, сооружения
	

	Комплект чертежей
	 


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  № 1
на Локальная смета.
	Составлена в ценах на
	1 СЕHТЯБРЯ 2026
	Стоимость  4.811   тысяч белорусских рублей

	
	(дата разработки)
	



	№пп
	Обосно-вание
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Единица измерения
	Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей

	
	
	
	
	заработная плата
	эксплуатация машин и механизмов
	материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель)
	транспорт
	общая стоимость

	
	
	
	Количество
	
	всего
	в том числе заработная плата машинистов
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ж000 Раздел сметы (ПТМ)

	1
	Е56-2-2
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие остекленных оконных переплетов  
	100 М2 ПЕРЕПЛЕТА
	672.46
	18.24
	12.07
	
	
	690.70

	
	
	
	0.0461
	31.00

	0.84

	0.56
	 
 
	
	31.84 

	2
	Е56-1-1
(83.83 / 51.0893) 
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  
	100 КОРОБОК
	1785.94
	12.60
	8.33
	
	
	1 798.54

	
	
	
	0.03
	53.58

	0.38

	0.25
	 
 
	
	53.96 

	3
	Е56-3-2
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях  
	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ
	1385.03
	
	
	
	
	1 385.03

	
	
	
	0.0154
	21.33

	

	
	 
 
	
	21.33 

	4
	Е58-4-1
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.  
	100 М
	198.34
	
	
	
	
	198.34

	
	
	
	0.034
	6.74

	

	
	 
 
	
	6.74 

	5
	Е10-101-2
(83.83 / 51.0893) 
	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен с креплением поворотными анкерами при площади изделия до 2 м2  
	100 М2
	2279.76
	9.16
	
	63.54
	4.47
	2 356.93

	
	
	
	0.0252
	57.45

	0.23

	
	1.60 
 
	0.11
	59.39 

	6
	2/40-10
 
	Блок оконный из поливинилхлоридного профиля  
	м.2
	
	
	
	706.54
	49.74
	756.28

	
	
	
	2.52
	

	

	
	1780.48 
 
	125.34
	1905.82 

	7
	1/10-240
 
	Пластина анкерная  
	шт
	
	
	
	0.50
	0.04
	0.54

	
	
	
	13.57
	

	

	
	6.79 
 
	0.54
	7.33 

	8
	Е10-101-3
(83.83 / 51.0893) 
	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен с креплением поворотными анкерами при площади изделия до 3 м2  
	100 М2
	2130.52
	7.20
	
	52.73
	3.71
	2 194.16

	
	
	
	0.026
	55.39

	0.19

	
	1.37 
 
	0.10
	57.05 

	9
	2/40-10
 
	Блок оконный из поливинилхлоридного профиля  
	м.2
	
	
	
	595.97
	41.96
	637.93

	
	
	
	2.6
	

	

	
	1549.52 
 
	109.10
	1658.62 

	10
	1/10-240
 
	Пластина анкерная  
	шт
	
	
	
	0.50
	0.04
	0.54

	
	
	
	11.44
	

	

	
	5.72 
 
	0.46
	6.18 

	11
	Е10-103-1
(83.83 / 51.0893) 
	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из ПВХ к стенам толщиной зазора 0,03 м  
	100 М
	205.5
	
	
	414.07
	29.75
	649.32

	
	
	
	0.1604
	32.96

	

	
	66.42 
 
	4.77
	104.15 

	12
	Е10-118-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка подоконных досок с заделкой швов полиуретановой пеной  
	100 М
	234.22
	1.50
	0.62
	61.04
	4.28
	301.04

	
	
	
	0.0366
	8.57

	0.05

	0.02
	2.23 
 
	0.16
	11.01 

	13
	2/40-25-5/30
 
	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 400 мм  
	м
	
	
	
	13.74
	0.97
	14.71

	
	
	
	3.84
	

	

	
	52.76 
 
	3.72
	56.48 

	14
	Е10-224-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка отливов из оцинкованной стали  
	100 М
	449.95
	1.66
	
	21.98
	1.54
	475.13

	
	
	
	0.034
	15.30

	0.06

	
	0.75 
 
	0.05
	16.16 

	15
	2/20-100-15/35
 
	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 260 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белый  
	м
	
	
	
	10.00
	0.49
	10.49

	
	
	
	0.9
	

	

	
	9.00 
 
	0.44
	9.44 

	16
	2/20-100-15/40
 
	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 270 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белый  
	м
	
	
	
	11.34
	0.56
	11.90

	
	
	
	2.5
	

	

	
	28.35 
 
	1.40
	29.75 

	17
	1/10-240
 
	Костыль  
	шт.
	
	
	
	0.68
	0.05
	0.73

	
	
	
	8
	

	

	
	5.44 
 
	0.40
	5.84 

	18
	Е12-135-1
(83.83 / 51.0893) 
	Исключить устройство цементно-песчаной стяжки под слив  
	100 М
	287.16
	
	
	
	
	287.16

	
	
	
	-0.034
	-9.76

	

	
	 
 
	
	-9.76 

	19
	Е10-265-2
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство откосов с использованием ПВХ-профиля без устройства теплоизоляционного слоя  
	100 М
	1028.28
	6.96
	
	210.82
	14.72
	1 260.78

	
	
	
	0.1282
	131.83

	0.89

	
	27.03 
 
	1.89
	161.64 

	20
	1/10-230-65-45-10/27
 
	Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки к панелям ПВХ (цвет белый)  
	м
	
	
	
	0.36
	0.03
	0.39

	
	
	
	14.102
	

	

	
	5.08 
 
	0.42
	5.50 

	21
	1/10-230-65-45-5/25
 
	Панель поливинилхлоридная трехслойная с утеплителем из плиты пенополистирольной экструзионной для внутренней отделки, толщиной 10 мм, толщиной лицевого листа 1 мм и толщиной тыльного листа 0,5 мм  
	м2
	
	
	
	10.88
	0.77
	11.65

	
	
	
	4.49
	

	

	
	48.85 
 
	3.46
	52.31 

	22
	Е51-7-1
(83.83 / 51.0893) 
	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)  
	Т
	8.75
	
	
	
	
	8.75

	
	
	
	0.256
	2.24

	

	
	 
 
	
	2.24 

	23
	С310-22
 
	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I  
	т
	
	
	
	
	10.27
	10.27

	
	
	
	0.256
	

	

	
	 
 
	2.63
	2.63 

	24
	бс999-9901
 
	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора)  
	т
	
	
	
	21.91
	
	21.91

	
	
	
	0.256
	

	

	
	 
 
	
	5.61 

	ИТОГО прямые затраты:
	 407
	 3
	 1
	 3591
	 255
	 4253

	ОХР и ОПР
	342

	Плановая прибыль
	 208

	Итого по ПТМ
	 4800

	Затраты труда рабочих-строителей
	 25.87

	Затраты труда машинистов
	 0.06

	ВСЕГО прямые затраты по смете:
	 407
	 3
	 1
	 3591
	 255
	 4253



	ВСЕГО, в том числе …………………………………………………………………….
	 4800

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО………………………………………………
	 4800

	в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА……………………………………………………..
	 407

	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ………………………………………
	 3

	в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….
	 1

	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ……………
	

	в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….
	

	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............
	 3591

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ……………………………………..............
	

	ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….
	 255

	ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ …………………………………
	

	ОХР и ОПР…………………………………………………………………………………....
	 342

	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ……………………………………………………………………..
	 208

	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО……………………………………………….
	

	 в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА……………………………………………………….
	

	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ…………………………………………
	

	 в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….
	

	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ……………
	

	в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….
	

	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............
	

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ……………………………………..............
	

	ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….
	

	ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ …………………………………
	

	ОХР и ОПР…………………………………………………………………………………....
	

	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ……………………………………………………………………..
	

	МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ ……………………………………….
	

	ТРАНСПОРТ…………………………………………………………………………………
	

	ПРОЧИЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО………………………………………………………
	

	в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА……………………………………………………….
	

	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ…………………………………………
	

	в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….
	

	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ……………
	

	в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ…………………………….
	

	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ……………………………………..............
	

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ……………………………………..............
	

	ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………….
	

	ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ …………………………………
	

	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ………………………………………...…..
	 25.87

	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ………………………………………………………
	 0.06

	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ……………………………………………………………………
	

	МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ, Т …………………………………………………
	







	
Наименование объекта
	Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома 
«Текущий ремонт по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ  в административном здании по адресу: г.Бобруйск, улица Гоголя, 7»



Расчет стоимости работ

	Составлен в ценах на
	1 СЕHТЯБРЯ 2026 г.
	Цены
	без НДС
	

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	



	 № пп
	Наименование затрат
	Стоимость работ и затрат, руб.

	

	 
	Tрудозатраты рабочих, чел-час
	
	25,87

	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час
	
	0,06

	
	BCEГO трудозатрат, чел-час
	
	25,93

	
	Заработная плата
	1
	406,63

	
	Эксплуатация машин и механизмов всего
	1
	2,64

	
	в т.ч. заработная плата машинистов
	1
	0,83

	
	Mатериалы
	
	3 591,39

	
	в т.ч.  материалы подрядчика
	
	3 591,39

	
	.         материалы заказчика
	
	

	
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы
	1
	254,99

	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика
	
	252,36

	
	.         транспорт и зср материалов заказчика
	
	

	
	.         перевозка грузов (С310 и С311)
	
	2,63

	
	ИTOГO прямых затрат
	
	4 255,65

	2
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
	1
	341,58

	
	.      1.строительные работы (1.5. Текущий ремонт город)
	83.83
	341.58

	3
	Плановая прибыль
	1
	208,16

	
	.      1.строительные работы (1.5. Текущий ремонт город)
	51.0893
	208.16

	4
	Bременные (титульные) здания и сооружения
	
	

	
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)
	15
	

	5
	Зимние удорожания
	0,93
	

	
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании
	
	

	
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	4 805,39

	6
	Прочие затраты, в том числе:
	
	138,54

	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов
	34
	138,54

	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика
	
	

	
	Pазъездной характер работ
	
	

	
	Перевозка рабочих
	
	

	
	Командировочные расходы
	
	

	
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)
	
	

	7
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	4 943,93

	
	в том числе стоимость подрядных работ
	
	4 943,93

	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)
	1
	

	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	

	
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	4 943,93

	8
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
	
	

	
	в том числе:
	
	

	
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)
	
	

	9
	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности
	
	4 943,93

	11
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	

	12
	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	

	14
	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации
	
	4 943,93

	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
	
	

	16
	Итого объем работ для налогообложения
	
	4 943,93

	
	
	
	



	Заказчик
	Начальник управления
	
	С.А.Павленко

	
	(должность)                    (подпись)              (инициалы, фамилия)

	

	Подрядчик
	
	
	

	
	(должность)                    (подпись)              (инициалы, фамилия)





	 
	

	 
	

	
	


График производства работ
Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома
	на    «Текущий ремонт по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ  в административном здании по адресу: г.Бобруйск, улица Гоголя, 7»

	(наименование объекта)

	 Месяц составления сметной документации
	СЕHТЯБРЬ 2026

	Месяц начала производства работ
	ОКТЯБРЬ 2026

	Месяц окончания производства работ
	ОКТЯБРЬ 2026

	Количество дней производства работ
	3

	Сметная стоимость подрядных работ на дату  составления сметной документации (без учета налогов) 
	4943.93 руб.

	Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ (без учета налогов) 
	4988.43 руб.


 
	Месяцы выполнения работ
	Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей
	Коли-чество дней производ-ства работ
	Прогноз-ный индекс
	Коэффици-ент, учиты-вающий применение прогнозных индексов
	Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей
	Налог при УСН, рублей
	НДС, рублей
	Налоги, рублей
	Стоимость подрядных работ с учетом налогов, рублей

	2026 СЕHТЯБРЬ
	0.00
	0 
	1.0090
	1.0090
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2026 ОКТЯБРЬ
	4988.43
	3 
	1.0090
	1.0090
	5033.33
	0.00
	1006.67
	1006.67
	6040.00

	Итого по неизменной договорной (контрактной) цене 
	4988.43
	3
	
	
	5033.33
	0.00
	1006.67
	1006.67
	6040.00

	(Шесть тысяч сорок руб. 00 коп.)




	Заказчик
	Начальник управления
	
	С.А.Павленко

	
	(должность)                    (подпись)              (инициалы, фамилия)

	

	Подрядчик
	
	
	

	
	(должность)                    (подпись)              (инициалы, фамилия)





7
