|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ## Начальник управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома _______________ С.А. Павленко «18» сентября 2026 года |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения процедуры закупки из одного источника:

«Текущий ремонт по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ  в административном здании по адресу: г.Бобруйск, улица Гоголя, 7»

- Предмет заказа:

«Текущий ремонт по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в Управлении по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома по адресу: г. Бобруйск, ул. Гоголя, дом 7»

Перечень, количество (объем) выполняемых работ, оказываемых услуг, поставляемых товаров должно осуществляться согласно дефектному акту и смете (прилагаются). Все материалы должны быть исключительно новыми.

2. Место выполнения работ: Могилевская область, г. Бобруйска по ул. Гоголя, 7

3.	Объем закупки:  10  шт. (5,12 м2)

4.	Предельная стоимость закупки: 6 040,00 (шесть тысяч сорок рублей 00 копеек) белорусских рублей.

5. Период оказания услуг: с 30 сентября 2026 года по 30 октября 2026 года.

Гарантийный срок: на выполненные работы устанавливается гарантий срок не менее 2-ух лет со дня приемки Заказчиком результата работ по форме согласно действующего законодательства Республики Беларусь.

6. Технические условия:  выполнение работ на объектах должно осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми и ведомственными нормами и правилами, установленными в соответствующих технических кодексах установившейся практики (ТКП), строительными нормами (СН) и другими техническими нормативными актами Республики Беларусь.

Качество работ должно соответствовать эксплуатационным и эстетическим требованиям, требованиям СНиП, СНБ, ТКП и пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать технологическую последовательность производства работ, обеспечивающих устойчивость и геометрическую неизменяемость выполненных работ на всех стадиях их выполнения в соответствии с нормативными документами.

Последовательность выполнения работ и очередность их завершения до 100% готовности согласовывается с Заказчиком и является обязательным для всех участников ремонтных работ.

Поставка материалов, изделий, инвентаря, конструкций для выполнения строительных работ осуществляется на объект подрядчиком.

Цвет краски, плитки и прочее подрядчик перед приобретением для производства работ обязан согласовать с представителями заказчика.

При изготовлении и установке изделий предусмотреть следующее:

- материал изделия:  поливинилхлоридный профиль (ПВХ), цвет - белый; ширина профиля - не менее 70 мм, стеклопакет: двухкамерный;

- позиции открывания: открывание, проветривание, поворотно-откидные устройства, импосты (механизмы) для створок.

При изготовлении изделий и производстве работ по заполнению оконных и дверных (балконных) проемов необходимо соблюдать требования (СП 3.02.08-2024 «Заполнение оконных и дверных  проемов»)

Фурнитура противовзломная (кроме последнего изделия) согласно спецификации, стеклопакет класс защиты А2, 40мм двухкамерный с одним и-стеклом (4мм) и одним бронированным стеклом (4мм) с аргоном

7. 	Условия оплаты: расчёты осуществляются платёжными поручениями Заказчика по факту выполненных работ (акт выполненных работ). Оплата производится в течение 30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ. При расчете цены заказа должны быть учтены расходы на перевозку, стоимость материалов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

8.	Источник финансирования: городской бюджет.

9. Режим работы:

9.1. при подготовке предложения по процедуре закупки, Участники должны учитывать, что производить работы на объекте можно с 8 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, при необходимости выполнения работ в другой временной период, Подрядчик обязан получить согласование, разрешение у Заказчика.

10. Участники при подготовки своего предложения должны учитывать, что собственником строительных отходов, образованных при выполнении СМР, является подрядчик и утилизирует их подрядчик самостоятельно. Исключением составляют металлолом и прочие возвратные материалы.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ,

МОГУТ БЫТЬ ОТКЛОНЕНЫ ПО УСМОТРЕНИЮ КОМИССИИ.

Электронная версия соответствует оригиналу