

	УТВЕРЖДАЮ

	Главный врач 

	УЗ «Минская областная детская клиническая больница»

	_________________ Д.В. Зайцев

	МП

	«_____» ___________________ 2026г.



Заявка на закупку расходных материалов эндоскопических для отделения анестезиологии и реанимации для учреждения здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница» на 2026 год.

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Расходные материалы эндоскопические

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик)предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1 


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	Согласно приложению 1

	Срок (график поставки) товаров 
	2026г. (согласно заявке)

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту 
	Лот 4 –194,60 бел.руб.


	Источник финансирования государственной закупки
	Минский областной бюджет



 Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором: 
 – начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна, тел. 8-017-265-39-40.
- врач анестезиолог-реаниматолог (заведующий) Лосицкий Игорь Геннадьевич, тел. 8-017-265-59-75

Приложение 1

[bookmark: _Hlk207782976]Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) оборудования и технические требования

ЛОТ 4. 
	№
	Наименование товара
	Количество

	1.

2.
	Одноразовая односторонняя щетка для очистки (BW-403B) длинна 950-2300 мм, диаметр 1.2-1.7 мм
Одноразовая щетка для устья каналов (MAJ-1339) диаметр 1.2-6.0 мм
	10 шт.

10 шт.



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Разработано:
	
	

	Врач-анестезиолог-реаниматолог(заведующий)

	____________
(подпись)


	И.Г.Лосицкий




