	
	Приложение № 1
к Документации

Утверждаю
Заместитель начальника дистанции – 
главный инженер 
                                     А.В.Пинчук
«15» сентября 2026 г.
График 
работы котельной на аутсорсинг на отопительный период 2026/2027 гг Лунинецкой дистанции пути


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Местонахождение
	Дата начала отопительного периода 
	Временной график отопления
	Тип установленных котлов
	Кол-во котлов по каждому типу и год выпуска
	Год ввода в эксплуатацию
	Единичная мощность котла, кВт
	Суммарная мощность котельной (Г кал/час)


	Вид топлива

	
	
	
	с
	по
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ст. Горынь (бытовое помещение 6-го околотка) 
	15.10.2026
	0:00
	23:59
	Viadrus U-22D
	1-2010
	2010
	45
	0,0215
	МВТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заместитель начальника дистанции
по идеологической работе 
и социальным вопросам                                                       С.И.Верес

	
	



