| ГАЛОЎНАЕ УПРАЎЛЕННЕ па АХОВЕ ЗДАРОЎЯ МİНСКАГА аБЛВЫКАНКАМА УСТАНОВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ «МİНСКİ АБЛАСНЫ КЛІНIЧНЫ ЦЭНТР ПУЛЬМАНАЛОГII I ФТЫЗIЯТРЫI» 223040 в.Ляскоýка, Мiнскага раëна Тел./факс 373 20 93; 260 15 40 |  | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ по ЗДРАВООХРАНЕНИю МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПУЛЬМОНОЛОГИИ И ФТИЗИАТРИИ» 223040 д. Лесковка, Минский район Тел./факс 373 20 93; 260 15 40 |
| --- | --- | --- |

Задание на закупку катетеров и клинков ларингоскопа

| ЛОТ № 2. Сведения о предмете государственной закупки |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Одноразовый клинок ларингоскопа с рукоятью для взрослых |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.650 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Оборудование и аппаратура для анестезии |
| Объем (количество) | 20 шт. |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | В течение 10 календарных дней с момента заключения договора |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 223040, Минская область, Минский район, д. Лесковка, учреждение здравоохранения «Минский областной противотуберкулезный диспансер» |
| Стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 1425,60 |
| Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения | Белорусский рубль |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Средства областного бюджета |
| Описание предмета государственной закупки |  |
| Описание предмета государственной закупки, а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки | - Одноразовый клинок ларингоскопа с рукоятью для взрослых должен быть: - одноразовым, клинически чистым либо стерильным; - применяться для интубации взрослого пациента; - иметь размер №3 либо № 4; 1.4. упакован в индивидуальную упаковку с указанием всех данных: даты выпуска/упаковки/стерилизации, срока годности; 1.5. иметь срок годности (стерильности) – не менее 24 месяцев (поставка товара со сроком годности не мене 80% от срока годности, установленного производителем). 2. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь. - указанные пункты являются обязательными к исполнению!. В случае отсутствия одного из пунктов описания предмета государственной закупки данное коммерческое предложение не подлежит рассмотрению. - Критерии оценки предложения являются: соответствие техническому заданию, наименьшая цена, качество, экономичность. |

Главный врач								И.В.Савочкин

Байгачёва Л.А.

24 Тростянко Н.Н. 3187088