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Директору
1. Леир, ОДО;
2. Симбиотех, НП ООО;
3. Сотрамед, ООО;
4. Общество с ограниченной ответственностью «ДИЛМЕД-2000;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Ассомедика»;
Задание на закупку катетеров и клинков ларингоскопа

Учреждение здравоохранения «Минский областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии» с целью изучения конъюнктуры рынка 
и определения предельной стоимости, для возможности дальнейшего проведения процедуры государственной закупки просит Вас предоставить коммерческое предложение на медицинские изделия однократного применения согласно описанию предмета государственной закупки в срок до 13.09.2026

	ЛОТ № 1. Сведения о предмете государственной закупки

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Катетер с угловым соединением, 22F- шарнирный локоть 22М/15F-7,6 портом

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.650

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Оборудование и аппаратура для анестезии

	Объем (количество) 
	30 шт

	Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
	В течение 10 календарных дней с момента заключения договора

	Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	223058, Минская область, Минский район, д. Лесковка, учреждение здравоохранения «Минский областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии»

	Ориентироывочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) 
	

	Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения
	Белорусский рубль

	Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) 
	Средства областного бюджета

	Описание предмета государственной закупки

	Описание предмета государственной закупки, а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки 
	1. Катетер с угловым соединением, 22F- шарнирный локоть 22М/15F-7,6 портом должен быть:
1.1. угловой шарнирный c двойным портом для санации, 
1.2. иметь длину не менее 15 см;
1.3. предназначаться для подсоединения дыхательного контура к пациенту.
1.4. иметь длину гофрированной трубки: до 220 мм
1.5. изготовлен из материала: полиэтилен, полипропилен либо другой
1.6. иметь разъем со стороны пациента: 22M/15F
1.7. иметь коннектор со стороны контура: 22F
1.8. однократного применения;
2.  упакован в индивидуальную упаковку с указанием
всех данных, даты упаковки/стерилизации, срока годности;
3. Иметь срок годности /стерильности – не менее 24 месяца (поставка товара со сроком годности не мене 80% от срока годности, установленного производителем).
4. Все указанные пункты являются обязательными к исполнению!. В случае отсутствия одного из пунктов описания предмета государственной закупки данное коммерческое предложение 
не подлежит рассмотрению.

	ЛОТ № 2. Сведения о предмете государственной закупки

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Одноразовый клинок ларингоскопа с рукоятью для взрослых

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.650

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Оборудование и аппаратура для анестезии

	Объем (количество) 
	20 шт.

	Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
	В течение 10 календарных дней с момента заключения договора

	Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	22304058, Минская область, Минский район, д. Лесковка, учреждение здравоохранения «Минский областной противотуберкулезный диспансер»

	СОриентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) 
	1425,60

	Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения
	Белорусский рубль

	Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) 
	Средства областного бюджета

	Описание предмета государственной закупки

	Описание предмета государственной закупки, а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки 
	1. Одноразовый клинок ларингоскопа с рукоятью для взрослых
 должен быть:
1.1. одноразовым, клинически чистым либо стерильным;
1.2. применяться для интубации взрослого пациента;
1.3. иметь размер №3 либо № 4;
1.4. упакован в индивидуальную упаковку с указанием
всех данных: даты выпуска/упаковки/стерилизации, 
срока годности;
1.5. иметь срок годности (стерильности) – не менее 24 месяцев
 (поставка товара со сроком годности не мене 80% от срока 
годности, установленного производителем).
2. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
2. указанные пункты являются обязательными к исполнению!. 
В случае отсутствия одного из пунктов описания предмета государственной закупки данное коммерческое предложение 
не подлежит рассмотрению.
3. Критерии оценки предложения являются: соответствие 
техническому заданию, наименьшая цена, качество, экономичность.




Главный врач								И.В.Савочкин
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