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Запрос на изучение конъюнктуры рынка за счет собственных средств.
 На объект строительства «Реконструкция участка ВЛ-10 кВ №526 от ПС-110 кВ «Каменец» в пролетах опор №№21-38, 40-42, 14/10-14/13, 130/133, 7/34-7/36, 7/45-7/46 в Каменецком районе».
[bookmark: _Hlk239170452]Предмет: металлические изделия ОКРБ 25.11.23.600

	№ 
	Наименование: 
	Марка-тип
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Колпачок полиэтиленовый 
	КП-22
	шт
	107

	2.
	Зажим плашечный 
	ПА-2-2А
	шт
	48

	3.
	Зажим 
	ЗЛО-01
	шт
	57

	4.
	Спиральная пружинная вязка двойная с полимерным покрытием 
	ВС 70/95.2
	шт
	20

	5.
	Разрядник длинно-искровой петлевого типа 
	РДИП-10-4-УХЛ1
	к-т
	25

	6.
	Зажим 
	ЗГ-10
	шт
	15

	7.
	Ограничитель перенапряжений
	ОПН-10
	шт
	24

	8.
	Наконечник 
	ТА 70-10-9
	шт
	24

	9.
	Зажим 
	ЗОП-10
	шт
	6
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