| ДЗЯРЖАУНАЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БРЕСТОБЛСЕЛЬСТРОЙ» ДЗЯРЖАУНАЕ УНIТАРНАЕ СПЕЦЫЯЛIЗАВАНАЕ БУДАУНIЧАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА «БРЭСЦКАЯ СПМК-40» (скарочанаянайменне‒ УП «Бресцкая СПМК-40») 224025, г. Брэст, вул. л-та Рабцава, 39/1 Тэл./факс. 29 85 81 Р/рBY02ВАРВ30122003500110000000в ААТ«Белаграпрамбанк», г. Брест, ул. Воровского, 11, АРВВY2Х УНП 200002486, ОКПО 03589223 |  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БРЕСТОБЛСЕЛЬСТРОЙ» ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БРЕСТСКАЯ СПМК-40» (сокращенное наименование ‒ УП «Брестская СПМК-40») 224025, г. Брест, ул. л-та Рябцева, 39/1 Тел./факс. 29 85 81 Р/счBY 02ВАРВ30122003500110000000 в ОАО «Белагропромбанк», г. Брест, ул. Воровского, 11, ВАРВВY2Х УНП 200002486, ОКПО 03589223 |
| --- | --- | --- |

Запрос на изучение конъюнктуры рынка за счет собственных средств.

На объект строительства «Реконструкция участка ВЛ-10 кВ №526 от ПС-110 кВ «Каменец» в пролетах опор №№21-38, 40-42, 14/10-14/13, 130/133, 7/34-7/36, 7/45-7/46 в Каменецком районе».

Предмет: металлические изделия ОКРБ 23.43.10.300

| № | Наименование: | Марка-тип | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изолятор подвесной ПС70Е | ТУ34-27-91-93 | шт | 138 |
| 2. | Ушко однолапчатое У1-7-16 | ТУ34-13-11309-88 | шт | 69 |
| 3. | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 | ТУ34-13-10294-90 | шт | 69 |
| 4. | Изолятор | ШФ20Г | шт | 107 |
| 5. | Зажим натяжной НБ-2-6А | ТУ34-13-100294-90 | шт | 69 |